## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0.496 | 0 | 391.6 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 107.2 | 13.2 | 53.2 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 0.448 | 0 | 392.8 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 115.2 | 13.4 | 50.6 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 0.528 | 0 | 389.6 | 0 | 0 | 205.6 | 0 | 118.8 | 13.2 | 50 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 0.456 | 0 | 403.2 | 0 | 0 | 226 | 0 | 115 | 13.2 | 47.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 0.472 | 0 | 413.6 | 0 | 0 | 238 | 0 | 108 | 13.4 | 52.2 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 0.464 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 115 | 13.4 | 52.4 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 0.504 | 0 | 408.4 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 129.6 | 13.8 | 49.4 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 0.456 | 0 | 448 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 116.4 | 13.6 | 53 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 0.456 | 0 | 447.2 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 107.6 | 13.2 | 52.4 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 0.464 | 0 | 461.2 | 0 | 0 | 270.8 | 0 | 119.2 | 13.4 | 55.6 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 0.456 | 0 | 469.6 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 125.4 | 13.4 | 57.8 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 0.488 | 0 | 440 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 131.2 | 13.2 | 67.4 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 0.464 | 0 | 509.2 | 0 | 0 | 258 | 0 | 135.2 | 13.2 | 99.8 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 0.472 | 0 | 576.8 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 141.4 | 13.2 | 122.4 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 0.456 | 0 | 606 | 0 | 0 | 316.4 | 0 | 147 | 14.2 | 124.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 0.472 | 0 | 553.6 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 144.8 | 13.4 | 127 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 0.424 | 0 | 574.8 | 0 | 0 | 288.4 | 0 | 163 | 13.2 | 106.6 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 0.408 | 0 | 605.2 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 153.8 | 12.6 | 67.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 0.448 | 0 | 623.2 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 153.2 | 12.4 | 109.6 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 0.424 | 0 | 597.6 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 135.2 | 12.4 | 120.2 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 0.448 | 0 | 566.4 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 155 | 12.4 | 112.8 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 0.456 | 0 | 610.8 | 0 | 0 | 346 | 0 | 139.4 | 12.4 | 110.4 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 0.44 | 0 | 584.4 | 0 | 0 | 337.2 | 0 | 135.6 | 13.2 | 95.8 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 0.448 | 0 | 542.4 | 0 | 0 | 317.6 | 0 | 137.2 | 12.4 | 72.6 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 0.448 | 0 | 468.8 | 0 | 0 | 256 | 0 | 137.4 | 12.4 | 59.8 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 0.456 | 0 | 448 | 0 | 0 | 223.6 | 0 | 142 | 12.4 | 66.6 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 0.408 | 0 | 562 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 140.8 | 12.2 | 108.2 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 0.408 | 0 | 580.4 | 0 | 0 | 317.6 | 0 | 137.6 | 12.4 | 110 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 0.464 | 0 | 596 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 126.4 | 12.2 | 90.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 0.432 | 0 | 566.8 | 0 | 0 | 360.8 | 0 | 131.8 | 13 | 59.2 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 0.44 | 0 | 518.8 | 0 | 0 | 256.4 | 0 | 134.4 | 12.8 | 112 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 0.432 | 0 | 617.6 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 137.4 | 14.6 | 118.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 0.416 | 0 | 588.8 | 0 | 0 | 326.8 | 0 | 145.4 | 15.8 | 98 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 0.472 | 0 | 574 | 0 | 0 | 337.2 | 0 | 147 | 15.6 | 71.8 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 0.408 | 0 | 553.6 | 0 | 0 | 314 | 0 | 152.8 | 15.2 | 67.8 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 0.4 | 0 | 578.8 | 0 | 0 | 340 | 0 | 150.6 | 15.2 | 69.6 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 0.4 | 0 | 590.4 | 0 | 0 | 351.6 | 0 | 150 | 15.2 | 70.2 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 0.4 | 0 | 617.2 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 148.2 | 15.2 | 76.4 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 0.424 | 0 | 555.2 | 0 | 0 | 310 | 0 | 150.4 | 14.6 | 76.2 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 0.432 | 0 | 494.4 | 0 | 0 | 262 | 0 | 136.4 | 13.8 | 79.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 0.456 | 0 | 510 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 149.4 | 13.6 | 72.6 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 0.456 | 0 | 543.2 | 0 | 0 | 308.4 | 0 | 143.8 | 13.6 | 74 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 0.432 | 0 | 524 | 0 | 0 | 306.8 | 0 | 137.6 | 13.8 | 63 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 0.424 | 0 | 496.4 | 0 | 0 | 288.4 | 0 | 131.2 | 13.6 | 60.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 0.424 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 244.4 | 0 | 125.8 | 13.8 | 62.6 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 0.424 | 0 | 498 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 123.2 | 13.6 | 62.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 0.4 | 0 | 482.4 | 0 | 0 | 281.2 | 0 | 127.2 | 14.4 | 57.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 0.448 | 0 | 453.2 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 122.8 | 13.8 | 57.8 | 0
Сумма | 0 | 21.352 | 0 | 24931.2 | 0 | 0 | 13918.4 | 0 | 6479 | 648.2 | 3755.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч