## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 84.4 | 3.2 | 35.2 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 86.2 | 3.2 | 35.8 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 86.4 | 3.4 | 36.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 84.4 | 3.2 | 34.8 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 292.4 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 83.4 | 3.2 | 34 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 83 | 3 | 34.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 85.6 | 3.2 | 34.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 83.8 | 3.2 | 34.6 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 81.6 | 3 | 32.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 82.6 | 3.2 | 33.4 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 81 | 3 | 31.2 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 81 | 3 | 57.2 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 142 | 0 | 78.2 | 3 | 79 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 348.8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 76 | 2.6 | 93.2 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 72.6 | 2.6 | 87.6 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 76.2 | 2.6 | 88.6 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 74.4 | 2.4 | 61.8 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 0 | 0 | 224 | 0 | 70.8 | 1.8 | 27.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 78.2 | 1.8 | 84.8 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 75.8 | 1.8 | 90 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 81.4 | 2 | 97.6 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 402.4 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 75.8 | 1.8 | 89.4 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 77.2 | 1.8 | 65 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 83 | 2 | 37.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 80.8 | 2 | 30.6 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 78.6 | 2 | 35.8 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 70.6 | 1.6 | 81.8 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | 67.2 | 1.6 | 83.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 69.8 | 1.6 | 65 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 270.8 | 0 | 76.2 | 2 | 30.6 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 76.2 | 2 | 88.8 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 418.4 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 74.4 | 2.6 | 89.8 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 80.4 | 2.8 | 67 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 343.6 | 0 | 0 | 212 | 0 | 85.4 | 3.2 | 34.2 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 81 | 3 | 31.2 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 197.2 | 0 | 77.6 | 2.8 | 31.2 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 77.2 | 2.6 | 29 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 242 | 0 | 78 | 2.8 | 28.4 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 304.4 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 83.6 | 3 | 32.8 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 85.2 | 3.2 | 36 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 283.6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 85.8 | 3.2 | 36.4 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 84 | 3.2 | 37.8 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 84.4 | 3.2 | 35.8 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 86.6 | 3.2 | 36.2 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 92.2 | 3.6 | 46.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 88.6 | 3.4 | 43.8 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 344.8 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 88.8 | 3.2 | 42.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 181.6 | 0 | 88.6 | 3.6 | 43.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 15535.6 | 0 | 0 | 8671.6 | 0 | 3864.2 | 129.4 | 2454.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч