## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 9.392 | 0 | 5.2 | 0 | 181.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164.6 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 9.488 | 0 | 4.8 | 0 | 177.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 161.4 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 9.512 | 0 | 4.8 | 0 | 173.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 162.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 9.44 | 0 | 4.8 | 0 | 171.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 160.6 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 9.52 | 0 | 4.8 | 0 | 174 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 163.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 9.52 | 0 | 5.2 | 0 | 171.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 160.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 9.424 | 0 | 5.2 | 0 | 170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 160 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 9.528 | 0 | 5.2 | 0 | 170.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 159.2 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 9.464 | 0 | 4.8 | 0 | 174.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 161.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 9.472 | 0 | 5.2 | 0 | 181.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 168.2 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 9.568 | 0 | 5.6 | 0 | 198 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180.2 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 11.72 | 0 | 5.6 | 0 | 206.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 184.2 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 11.728 | 0 | 6.4 | 0 | 214.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 189.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 11.728 | 0 | 6 | 0 | 228.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 197.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 11.696 | 0 | 6.4 | 0 | 262 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 231 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 12.088 | 0 | 6.8 | 0 | 275.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 247 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 11.776 | 0 | 6.4 | 0 | 275.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 248.2 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 11.848 | 0 | 5.6 | 0 | 270.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 244.2 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 11.752 | 0 | 6 | 0 | 271.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 242.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 11.728 | 0 | 6 | 0 | 265.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 238.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 12.176 | 0 | 5.6 | 0 | 235.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 212.8 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 11.968 | 0 | 5.2 | 0 | 246.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 222 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 10.424 | 0 | 6.4 | 0 | 248.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 224.4 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 9.744 | 0 | 5.6 | 0 | 236 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 220.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 10.8 | 0 | 5.6 | 0 | 210.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 196.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 10.2 | 0 | 6.4 | 0 | 212 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 198.4 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 9.408 | 0 | 5.6 | 0 | 228.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 215 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 238.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 215.8 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 9.864 | 0 | 5.2 | 0 | 248 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 228.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 9.744 | 0 | 5.2 | 0 | 245.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 229.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 9.696 | 0 | 6 | 0 | 251.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 221.4 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 11.696 | 0 | 6.4 | 0 | 257.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 225.2 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 12.008 | 0 | 6.8 | 0 | 257.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 231.4 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 12.28 | 0 | 7.2 | 0 | 253.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 226 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 12.184 | 0 | 6.4 | 0 | 261.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 234.4 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 12.176 | 0 | 6 | 0 | 251.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 224 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 12.152 | 0 | 6.8 | 0 | 247.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 218.8 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 11.992 | 0 | 6.4 | 0 | 245.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 217.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 12.176 | 0 | 7.2 | 0 | 250.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 221.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 12.056 | 0 | 5.6 | 0 | 242 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 214.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 12.112 | 0 | 5.6 | 0 | 226 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 199.2 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 11.92 | 0 | 5.6 | 0 | 218 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 196.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 12.056 | 0 | 6.4 | 0 | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 198.8 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 12.048 | 0 | 5.2 | 0 | 208.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 194.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 12 | 0 | 5.6 | 0 | 205.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 187.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 12.04 | 0 | 5.6 | 0 | 190 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 175.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 11.84 | 0 | 5.2 | 0 | 186.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 172.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 11.976 | 0 | 5.6 | 0 | 184 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 172.2 | 0
Сумма | 0 | 528.728 | 0 | 277.2 | 0 | 10716.4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 9719.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Тиманово |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч