## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 6.432 | 12.16 | 8.616 | 8.96 | 11.28 | 7.416 | 12.088 | 9.352 | 8.52 | 12.208 | 7.272 | 11.792 | 8.616 | 8.168 | 12.312 | 7.416 | 12.936 | 7.92 | 13.464 | 7.976 | 16.328 | 11.968 | 16.84 | 11.576 | 251.616
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 41.2 | 40.4 | 40 | 39.6 | 40.4 | 44 | 47.6 | 57.2 | 52.8 | 48 | 44.4 | 41.2 | 45.2 | 41.2 | 40.8 | 43.2 | 58.4 | 62.4 | 60.4 | 55.2 | 52.4 | 50.4 | 48.4 | 46.4 | 1141.2
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 65.2 | 62.4 | 62.4 | 61.2 | 61.6 | 61.2 | 74.4 | 81.6 | 85.2 | 77.2 | 74.8 | 70.4 | 76.8 | 68.4 | 78.4 | 74.4 | 70.4 | 80.4 | 90 | 88.8 | 80 | 78 | 70 | 71.6 | 1764.8
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 33.4
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 60.3 | 57.5 | 57.5 | 55.9 | 56.4 | 56 | 68.6 | 74.9 | 77.5 | 70.7 | 68.6 | 63.8 | 70.2 | 60.7 | 71.9 | 68 | 63.6 | 73.7 | 83.3 | 82.2 | 74.2 | 72.7 | 65.5 | 67.7 | 1621.4
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 4.95 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.55 | 5.7 | 6 | 7.05 | 8.4 | 6.75 | 6.6 | 7.2 | 7.05 | 8.1 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 7.05 | 7.35 | 7.2 | 6 | 5.85 | 4.65 | 4.35 | 153
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 40.2 | 39 | 39 | 38.4 | 39.4 | 42.6 | 46 | 55.8 | 51.4 | 47.2 | 43.2 | 40 | 43.6 | 40.4 | 39.6 | 42 | 57 | 61.2 | 59.4 | 54 | 51.2 | 48.8 | 47.4 | 44.8 | 1111.6
| Сумма | 219.482 | 218.06 | 214.316 | 210.96 | 215.83 | 218.316 | 256.688 | 287.502 | 285.22 | 263.258 | 246.272 | 235.792 | 252.866 | 228.368 | 251.112 | 243.216 | 270.736 | 294.07 | 315.514 | 296.776 | 281.328 | 269.318 | 254.19 | 247.826 | 6077.016
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч