## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 36 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 38.4 | 37.2 | 37.2 | 26 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 18 | 17.6 | 17.6 | 20.4 | 30.8 | 32.8 | 34.8 | 33.6 | 32.4 | 34 | 33.6 | 34.8 | 708.4
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 33.6 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 37.6 | 36 | 36 | 32.4 | 29.6 | 30.8 | 30.8 | 32.4 | 30.8 | 29.6 | 30.8 | 29.2 | 32.8 | 34.4 | 33.6 | 31.2 | 32 | 32.4 | 32 | 780
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 87.6
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 24.4 | 23.1 | 23.2 | 20.5 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 21.1 | 19.4 | 18.2 | 19.5 | 18.5 | 21.1 | 22.3 | 21.1 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 496.6
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 12.9 | 12.6 | 12.75 | 12.75 | 13.05 | 14.25 | 13.8 | 13.8 | 12.45 | 11.85 | 12.3 | 12 | 12.6 | 12 | 11.85 | 12.3 | 11.55 | 12.15 | 13.2 | 12.9 | 12 | 12.45 | 12.6 | 12.6 | 302.7
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 32.4 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 34.6 | 33.4 | 33.8 | 23 | 14.4 | 15 | 15 | 15 | 13.8 | 14 | 17.4 | 28.2 | 29.8 | 31.6 | 30.2 | 29.8 | 30.6 | 30.6 | 31.6 | 629.8
| Сумма | 139.9 | 135.1 | 136.75 | 137.05 | 137.85 | 153.45 | 147.7 | 148 | 117.75 | 95.45 | 99.4 | 99.1 | 102.7 | 97 | 94.65 | 103.8 | 121.45 | 132.25 | 140.1 | 135.2 | 128.9 | 133.15 | 133.6 | 134.8 | 3005.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч