## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ао RS | 9.072 | 9.744 | 9.624 | 9.456 | 9.432 | 9.216 | 9.072 | 8.688 | 8.232 | 8.784 | 7.92 | 9.336 | 8.544 | 8.424 | 7.704 | 9.12 | 9.096 | 8.064 | 7.968 | 10.152 | 8.448 | 8.832 | 10.176 | 8.832 | 213.936
| 10 Андома Т 1 ап RS | 528.6 | 531.6 | 526.2 | 534 | 544.8 | 564 | 588.6 | 615 | 632.4 | 629.4 | 598.8 | 604.8 | 592.8 | 580.8 | 568.2 | 582 | 657.6 | 651.6 | 649.8 | 643.2 | 606.6 | 618.6 | 586.2 | 562.2 | 14197.8
| 10 Андома Т 2 ап RS | 337.2 | 329.4 | 334.2 | 333.6 | 334.2 | 355.8 | 381.6 | 403.2 | 401.4 | 405.6 | 400.2 | 397.8 | 409.8 | 383.4 | 364.8 | 368.4 | 407.4 | 415.8 | 421.8 | 415.8 | 406.2 | 394.8 | 380.4 | 364.2 | 9147
| 10 Андома-Запань ао RS | 57.6 | 57.1 | 55.9 | 55.2 | 57.8 | 58 | 65.8 | 64 | 62 | 66.5 | 63.5 | 61.5 | 64.6 | 64.6 | 66 | 71.8 | 77.2 | 71.3 | 76.1 | 73.8 | 70.9 | 71 | 66.5 | 64.1 | 1562.8
| 10 Андома-Макачево ао RS | 34.2 | 33.6 | 32.8 | 33.4 | 32 | 38.2 | 39.6 | 45 | 47.6 | 50.6 | 48.2 | 47.4 | 44.8 | 48 | 43.4 | 44 | 47.8 | 47.4 | 43 | 40 | 37.2 | 38.2 | 34 | 34.4 | 984.8
| 10 Андома-Марино ао RS | 207.4 | 209.2 | 207.6 | 209.2 | 224.8 | 230.4 | 253.6 | 266.4 | 262.6 | 271.6 | 270 | 280.2 | 264.6 | 253.4 | 249.6 | 250.2 | 303.4 | 290.8 | 289.6 | 283 | 264.6 | 261.6 | 245.4 | 233.4 | 6082.6
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 52.6 | 50.2 | 53.4 | 53 | 50 | 53 | 53 | 53 | 54.6 | 54.6 | 52.6 | 52 | 58.6 | 54.2 | 52.8 | 56.4 | 59 | 55.4 | 57.6 | 54 | 50.2 | 49.8 | 52.8 | 51 | 1283.8
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьский ао RS | 129.7 | 127.7 | 130.6 | 128.7 | 129.4 | 131.2 | 141.6 | 164.7 | 160.1 | 160 | 161.1 | 159 | 158.5 | 146.4 | 144.4 | 143.8 | 157 | 160.8 | 155 | 158.4 | 157.3 | 149.9 | 144.8 | 140.5 | 3540.6
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 96.4 | 93.8 | 93.7 | 96 | 96 | 112.8 | 120.9 | 121.3 | 124.1 | 123.8 | 122.1 | 124.7 | 127.4 | 117.6 | 101.3 | 95.8 | 113.8 | 127.7 | 132.6 | 129.4 | 127 | 123.8 | 115.6 | 108.2 | 2745.8
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 287.6 | 289.6 | 286.2 | 292 | 288.4 | 295.4 | 296 | 303.8 | 323.4 | 308 | 281.2 | 277.4 | 283.6 | 280.2 | 275.6 | 288.4 | 307.4 | 314 | 318 | 320.8 | 306 | 319.2 | 307.2 | 295.2 | 7144.6
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 545.6 | 550 | 543.4 | 552.2 | 563.2 | 580.8 | 607.2 | 631.4 | 649 | 649 | 613.8 | 622.6 | 609.4 | 598.4 | 585.2 | 598.4 | 675.4 | 668.8 | 666.6 | 662.2 | 624.8 | 635.8 | 605 | 578.6 | 14616.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 343.2 | 336.6 | 341 | 341 | 338.8 | 363 | 389.4 | 409.2 | 409.2 | 411.4 | 407 | 404.8 | 415.8 | 391.6 | 371.8 | 374 | 413.6 | 424.6 | 426.8 | 424.6 | 411.4 | 402.6 | 387.2 | 371.8 | 9310.4
| 110 Андома-Каршево ао RS | 1296.9 | 1290.3 | 1267.2 | 1382.7 | 1617 | 1772.1 | 1782 | 1993.2 | 2098.8 | 2128.5 | 2059.2 | 1874.4 | 1683 | 1494.9 | 1435.5 | 1485 | 1554.3 | 1564.2 | 1534.5 | 1481.7 | 1448.7 | 1422.3 | 1343.1 | 1343.1 | 38352.6
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 3926.072 | 3908.844 | 3881.824 | 4020.456 | 4285.832 | 4563.916 | 4728.372 | 5078.888 | 5233.432 | 5267.784 | 5085.62 | 4915.936 | 4721.444 | 4421.924 | 4266.304 | 4367.32 | 4782.996 | 4800.464 | 4779.368 | 4697.052 | 4519.348 | 4496.432 | 4278.376 | 4155.532 | 109183.536
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч