## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 4.964 | 4.984 | 4.976 | 4.96 | 4.94 | 4.91 | 4.858 | 4.952 | 4.998 | 5.02 | 5.084 | 5.086 | 5.126 | 5.066 | 5.04 | 5.056 | 8.504 | 9.052 | 9.078 | 8.926 | 8.906 | 8.978 | 9.102 | 8.892 | 151.458
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 4.808 | 4.828 | 4.82 | 4.808 | 4.788 | 4.776 | 4.73 | 4.798 | 3.9 | 3.88 | 3.898 | 3.904 | 3.932 | 3.89 | 3.874 | 3.884 | 4.682 | 4.852 | 4.866 | 4.788 | 4.782 | 4.81 | 4.864 | 4.76 | 107.922
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 154.2 | 163.4 | 162.6 | 150.6 | 162.4 | 163.4 | 171 | 177.4 | 236 | 260.6 | 232.8 | 239.6 | 252.8 | 232.2 | 246.6 | 253.8 | 225.6 | 243.2 | 229.2 | 228.8 | 240 | 219.8 | 204.6 | 188.8 | 5039.4
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 118 | 114.4 | 117.6 | 116.2 | 118 | 118.6 | 130.4 | 146.4 | 159 | 143 | 137.6 | 128 | 141.6 | 131.6 | 134.4 | 140.2 | 150.6 | 149.6 | 157.4 | 152 | 145.2 | 136 | 129.8 | 124.6 | 3240.2
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 30.5 | 29.5 | 29.6 | 32 | 40.3 | 46.1 | 46.6 | 50.6 | 74.5 | 88.7 | 69 | 66.2 | 70.5 | 69.3 | 64.8 | 52.2 | 45 | 49 | 52.6 | 52 | 57.1 | 42.4 | 34.8 | 34.3 | 1227.6
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 110.6 | 120.8 | 119.8 | 105.7 | 109.3 | 104.4 | 98.2 | 96.9 | 135.5 | 141.3 | 137.6 | 142.5 | 153.2 | 135.9 | 163.3 | 182.3 | 158.6 | 165 | 153.8 | 150.4 | 159.4 | 154.8 | 155.1 | 141.1 | 3295.5
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 23.8 | 27.2 | 22.9 | 27.5 | 23 | 27.8 | 25.8 | 23.9 | 15.2 | 15.9 | 19.1 | 25.9 | 19.8 | 23.3 | 20.6 | 19.7 | 11.9 | 11 | 447.7
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 35.6 | 32.7 | 35 | 34.3 | 35 | 35.4 | 37.1 | 39.9 | 46.2 | 36.3 | 35.1 | 30.2 | 36.1 | 35.5 | 37 | 38.3 | 41.9 | 36.8 | 43.2 | 43.2 | 40.2 | 35.8 | 35.1 | 35.5 | 891.4
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 81.3 | 80.5 | 81.2 | 80.5 | 81.7 | 82 | 92 | 104.8 | 111.2 | 105.3 | 101 | 96.5 | 103.9 | 94.7 | 96 | 100.3 | 107.1 | 111.5 | 112.7 | 107.5 | 103.5 | 99.1 | 93.5 | 88 | 2315.8
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 550.672 | 561.712 | 566.196 | 539.768 | 566.728 | 570.086 | 608.688 | 652.95 | 794.198 | 811.6 | 745.082 | 739.79 | 792.958 | 732.056 | 766.214 | 791.94 | 761.086 | 794.904 | 782.644 | 770.914 | 779.688 | 721.388 | 678.766 | 636.952 | 16716.98
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч