## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 42.8 | 43 | 42.4 | 42.4 | 50 | 60.4 | 50.4 | 51.6 | 63 | 67.6 | 62.4 | 63.2 | 70 | 64.6 | 68.8 | 63.8 | 54.6 | 65 | 69 | 66.8 | 64.4 | 55.2 | 52.8 | 44.8 | 1379
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 21 | 21.6 | 21 | 22.6 | 23 | 19.6 | 18.8 | 27.6 | 31.8 | 30.6 | 31.4 | 26.8 | 29.6 | 29.2 | 28.2 | 24.6 | 26.6 | 26.2 | 27.4 | 23.8 | 23.8 | 24 | 26.4 | 22.8 | 608.4
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 11 | 11 | 11.1 | 11.3 | 18 | 21.4 | 21.1 | 22.7 | 29.1 | 32.7 | 26.5 | 25.7 | 29.3 | 28 | 33.3 | 25.7 | 16.1 | 21.8 | 23.8 | 25.2 | 30.7 | 17.9 | 13.2 | 12.2 | 518.8
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 28.7 | 28.8 | 28.1 | 27.9 | 29.8 | 36.2 | 27.6 | 26 | 30.4 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 36.6 | 33 | 31.5 | 31.7 | 33.3 | 37.7 | 40.4 | 37.5 | 30.7 | 33.3 | 35.8 | 29.9 | 772.1
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 7.5 | 6.3 | 6 | 6 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 4.9 | 2.8 | 96
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 157
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 14.3 | 14.1 | 21.1 | 24.7 | 24.1 | 24.2 | 19.3 | 21.7 | 21.8 | 20.6 | 18 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 17.9 | 17.5 | 18.2 | 19 | 17 | 454.2
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 127 | 127.9 | 126.6 | 128.7 | 145 | 160.3 | 138.6 | 158.5 | 190.1 | 197.2 | 187.7 | 180.9 | 199.3 | 188.2 | 194.8 | 177.5 | 163.6 | 184.1 | 194.2 | 183.2 | 177.9 | 159.2 | 159.3 | 135.9 | 3985.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч