## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 9.456 | 9.584 | 9.664 | 9.68 | 9.52 | 9.6 | 9.696 | 9.44 | 9.344 | 9.28 | 9.376 | 9.456 | 9.52 | 9.28 | 9.376 | 9.312 | 9.216 | 9.328 | 9.28 | 9.36 | 9.264 | 9.328 | 9.44 | 9.584 | 226.384
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 473.04 | 473.04 | 470.16 | 472.32 | 470.88 | 490.32 | 550.8 | 581.04 | 596.16 | 609.84 | 586.8 | 578.16 | 592.56 | 604.8 | 588.24 | 581.04 | 626.4 | 622.08 | 614.16 | 606.24 | 585.36 | 551.52 | 514.08 | 494.64 | 13333.68
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 145.26 | 147.12 | 146.16 | 147.06 | 146.34 | 154.14 | 193.02 | 200.94 | 203.52 | 208.02 | 197.58 | 185.1 | 187.38 | 188.46 | 174.78 | 179.82 | 198.36 | 190.86 | 183.84 | 186.36 | 179.94 | 162.6 | 149.52 | 148.86 | 4205.04
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 285.3 | 285.12 | 281.52 | 283.68 | 281.52 | 293.76 | 315.36 | 338.76 | 350.1 | 361.26 | 348.84 | 353.88 | 365.58 | 377.28 | 372.96 | 360.18 | 386.64 | 385.56 | 382.86 | 372.42 | 361.44 | 345.06 | 319.32 | 300.42 | 8108.82
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 32.28 | 31.74 | 32.46 | 31.92 | 33.06 | 32.82 | 32.34 | 31.62 | 32.94 | 30.54 | 30.3 | 29.64 | 29.52 | 28.92 | 30.48 | 31.08 | 32.22 | 35.4 | 37.62 | 36.72 | 34.32 | 34.08 | 34.92 | 35.64 | 782.58
| 6 Анненская-Фидер-4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 945.336 | 946.604 | 939.964 | 944.66 | 941.32 | 980.64 | 1101.216 | 1161.8 | 1192.064 | 1218.94 | 1172.896 | 1156.236 | 1184.56 | 1208.74 | 1175.836 | 1161.432 | 1252.836 | 1243.228 | 1227.76 | 1211.1 | 1170.324 | 1102.588 | 1027.28 | 989.144 | 26656.504
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч