## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 103.2 | 97.2 | 100.8 | 99.6 | 100.8 | 105.6 | 106.8 | 133.2 | 142.8 | 146.4 | 130.8 | 129.6 | 123.6 | 126 | 123.6 | 126 | 130.8 | 116.4 | 108 | 112.8 | 109.2 | 106.8 | 102 | 100.8 | 2782.8
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 223.2 | 220.8 | 224.4 | 223.2 | 230.4 | 238.8 | 247.2 | 262.8 | 249.6 | 234 | 230.4 | 240 | 235.2 | 237.6 | 235.2 | 235.2 | 253.2 | 259.2 | 265.2 | 259.2 | 249.6 | 250.8 | 247.2 | 232.8 | 5785.2
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 19.5 | 20.4 | 19.2 | 19.05 | 20.85 | 19.05 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 20.85 | 19.2 | 19.8 | 20.25 | 18.9 | 20.1 | 19.95 | 19.2 | 20.4 | 20.25 | 19.65 | 20.7 | 21 | 478.2
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 12.4 | 13 | 13 | 13.4 | 13 | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 11.8 | 12 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 12.6 | 12.4 | 13.8 | 12.2 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 308.2
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 79.65 | 73.95 | 78 | 76.95 | 76.65 | 82.35 | 84.15 | 108.45 | 117.3 | 121.5 | 106.8 | 104.1 | 100.5 | 101.25 | 98.7 | 102.45 | 106.35 | 92.7 | 83.85 | 87.75 | 83.7 | 82.8 | 76.35 | 74.55 | 2200.8
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 3.3 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | 3.15 | 3.3 | 3.3 | 4.65 | 4.8 | 4.65 | 4.2 | 4.2 | 4.05 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.65 | 4.5 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 98.85
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 64.2 | 63.45 | 64.5 | 65.25 | 64.65 | 66.9 | 68.55 | 69.9 | 65.55 | 61.2 | 64.35 | 67.35 | 68.1 | 63.9 | 64.95 | 66.3 | 70.95 | 71.55 | 73.8 | 71.1 | 70.8 | 70.35 | 69 | 69.15 | 1615.8
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 100 | 99.4 | 103.2 | 100.6 | 105.6 | 108.2 | 112.8 | 122.4 | 116.8 | 111 | 106.8 | 112.2 | 104 | 116.4 | 109.8 | 110.8 | 114.8 | 119.2 | 118.6 | 118.2 | 112.8 | 115.8 | 114.6 | 103.6 | 2657.6
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 50.85 | 48.15 | 46.65 | 47.7 | 50.85 | 54.75 | 55.8 | 60 | 57.75 | 52.65 | 49.8 | 51.45 | 53.55 | 49.05 | 50.55 | 50.25 | 59.1 | 59.1 | 63.15 | 60.6 | 56.55 | 55.65 | 53.55 | 49.5 | 1287
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 23416.8 | 23793 | 23581.8 | 23931.6 | 24354 | 25370.4 | 27957.6 | 28670.4 | 29257.8 | 29013.6 | 28413 | 28591.2 | 27634.2 | 27700.2 | 28287.6 | 28215 | 28030.2 | 27152.4 | 27172.2 | 26908.2 | 25482.6 | 24367.2 | 23707.2 | 22994.4 | 634002.6
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 402.6 | 396 | 422.4 | 402.6 | 409.2 | 409.2 | 422.4 | 429 | 435.6 | 468.6 | 435.6 | 429 | 415.8 | 409.2 | 396 | 422.4 | 435.6 | 429 | 429 | 429 | 415.8 | 409.2 | 382.8 | 415.8 | 10051.8
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 3075.6 | 3412.2 | 3201 | 3128.4 | 3042.6 | 2468.4 | 2666.4 | 2745.6 | 3154.8 | 3240.6 | 3135 | 3273.6 | 3273.6 | 3260.4 | 3313.2 | 3154.8 | 3498 | 3253.8 | 3003 | 3240.6 | 3623.4 | 3504.6 | 3458.4 | 3352.8 | 76480.8
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 298.2 | 291.2 | 313.6 | 302.4 | 303.8 | 294 | 312.2 | 285.6 | 292.6 | 316.4 | 301 | 292.6 | 287 | 273 | 271.6 | 287 | 301 | 308 | 312.2 | 309.4 | 302.4 | 295.4 | 275.8 | 315 | 7141.4
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 2819.25 | 3161.55 | 2947.35 | 2873.85 | 2789.85 | 2210.25 | 2396.1 | 2460.15 | 2879.1 | 2983.05 | 2873.85 | 3005.1 | 3015.6 | 2991.45 | 3051.3 | 2891.7 | 3213 | 2967.3 | 2713.2 | 2949.45 | 3341.1 | 3221.4 | 3178.35 | 3089.1 | 70022.4
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 2818.2 | 3159.45 | 2945.25 | 2872.8 | 2787.75 | 2208.15 | 2395.05 | 2458.05 | 2878.05 | 2979.9 | 2871.75 | 3003 | 3013.5 | 2990.4 | 3049.2 | 2890.65 | 3210.9 | 2965.2 | 2711.1 | 2948.4 | 3339 | 3218.25 | 3178.35 | 3087 | 69979.35
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 297.85 | 289.8 | 313.95 | 301.7 | 302.4 | 293.3 | 311.5 | 286.3 | 291.9 | 315.35 | 299.95 | 292.6 | 286.3 | 272.3 | 271.95 | 285.6 | 300.3 | 308 | 311.85 | 308.7 | 301.35 | 294.7 | 276.15 | 313.6 | 7127.4
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 33784.8 | 35142.7 | 34378.4 | 34462.55 | 34655.55 | 33945.85 | 37173.25 | 38130 | 39977.95 | 40082.2 | 39055.9 | 39629.45 | 38646 | 38627.15 | 39360.7 | 38873.05 | 39760.6 | 38138.9 | 37401.4 | 37842.1 | 37525.4 | 36030.65 | 35158.7 | 34236.95 | 892020.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч