## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 55.2 | 57.6 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 54 | 52.8 | 50.4 | 48 | 48 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 49.2 | 49.2 | 51.6 | 54 | 54 | 56.4 | 54 | 55.2 | 56.4 | 55.2 | 1273.2
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 85.2 | 81.6 | 84 | 81.6 | 82.8 | 92.4 | 88.8 | 84 | 70.8 | 62.4 | 66 | 66 | 69.6 | 64.8 | 64.8 | 67.2 | 68.4 | 78 | 84 | 81.6 | 78 | 80.4 | 80.4 | 81.6 | 1844.4
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.35 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 34.5
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 29.6
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 49.5 | 50.4 | 49.35 | 49.05 | 48.45 | 49.5 | 46.8 | 47.7 | 44.1 | 43.05 | 42.45 | 44.55 | 44.4 | 43.65 | 43.65 | 44.1 | 46.05 | 47.85 | 48.75 | 49.8 | 48.3 | 49.05 | 49.35 | 48.75 | 1128.6
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 4.65 | 4.8 | 4.95 | 4.65 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.5 | 4.35 | 4.65 | 4.8 | 4.65 | 4.8 | 4.95 | 110.1
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 29.1 | 28.35 | 28.8 | 28.65 | 28.65 | 31.35 | 30.6 | 30.45 | 25.8 | 22.05 | 22.95 | 23.25 | 24.75 | 22.2 | 23.1 | 23.55 | 25.35 | 27 | 28.65 | 27.9 | 26.85 | 27.75 | 28.05 | 27.75 | 642.9
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 38.6 | 37 | 37.6 | 37 | 38 | 42.4 | 40 | 37.4 | 30.8 | 27.4 | 28.2 | 28.8 | 29.8 | 29 | 28.2 | 29.4 | 29 | 35.2 | 38.6 | 37 | 35.4 | 36.2 | 36.8 | 37.2 | 825
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 15.75 | 13.95 | 14.55 | 13.95 | 14.4 | 15.75 | 15.15 | 15.15 | 12.45 | 12.15 | 13.8 | 12.3 | 14.7 | 12.3 | 11.85 | 13.05 | 14.25 | 14.25 | 15.75 | 16.05 | 15.75 | 16.65 | 16.65 | 16.8 | 347.4
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 6184.2 | 6144.6 | 6085.2 | 6428.4 | 6573.6 | 7009.2 | 6982.8 | 6303 | 5590.2 | 5286.6 | 5497.8 | 5286.6 | 5808 | 5563.8 | 5557.2 | 6151.2 | 5933.4 | 6547.2 | 6732 | 6573.6 | 6534 | 6619.8 | 7180.8 | 7220.4 | 149793.6
| 110 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 132 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 118.8 | 125.4 | 125.4 | 112.2 | 112.2 | 118.8 | 125.4 | 132 | 132 | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 3181.2
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1854.6 | 2191.2 | 2039.4 | 1980 | 1841.4 | 1227.6 | 1247.4 | 1174.8 | 1504.8 | 1749 | 1689.6 | 1788.6 | 1782 | 1848 | 1848 | 1570.8 | 1933.8 | 1735.8 | 1425.6 | 1841.4 | 2125.2 | 2065.8 | 2178 | 2138.4 | 42781.2
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 86.8 | 86.8 | 85.4 | 85.4 | 82.6 | 82.6 | 79.8 | 71.4 | 70 | 71.4 | 70 | 68.6 | 71.4 | 63 | 63 | 64.4 | 71.4 | 75.6 | 74.2 | 79.8 | 79.8 | 81.2 | 85.4 | 85.4 | 1835.4
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1542.45 | 1820.7 | 1703.1 | 1659 | 1535.1 | 1009.05 | 1011.15 | 934.5 | 1211.7 | 1441.65 | 1401.75 | 1473.15 | 1465.8 | 1534.05 | 1521.45 | 1278.9 | 1581.3 | 1412.25 | 1145.55 | 1515.15 | 1736.7 | 1692.6 | 1807.05 | 1777.65 | 35211.75
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1543.5 | 1819.65 | 1703.1 | 1657.95 | 1534.05 | 1009.05 | 1011.15 | 933.45 | 1211.7 | 1441.65 | 1400.7 | 1473.15 | 1464.75 | 1534.05 | 1520.4 | 1279.95 | 1579.2 | 1412.25 | 1145.55 | 1514.1 | 1736.7 | 1691.55 | 1808.1 | 1776.6 | 35202.3
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 86.45 | 87.85 | 86.8 | 85.4 | 82.95 | 83.65 | 80.85 | 71.05 | 71.4 | 71.75 | 70 | 70.35 | 71.05 | 64.75 | 62.65 | 65.1 | 73.15 | 75.25 | 75.25 | 79.8 | 81.2 | 82.25 | 85.05 | 86.1 | 1850.1
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 11724.25 | 12572.75 | 12125.7 | 12314.35 | 12063.65 | 10860.9 | 10828.25 | 9888.85 | 10026.1 | 10409.2 | 10476.6 | 10517.8 | 11029.1 | 10949.05 | 10912.25 | 10762.75 | 11538.65 | 11653.9 | 11007 | 12018.55 | 12697.65 | 12651 | 13558.1 | 13505.05 | 276091.45
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч