## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 12.934 | 12.858 | 12.8 | 12.92 | 12.878 | 13.234 | 13.294 | 13.058 | 12.75 | 12.63 | 12.61 | 12.592 | 12.718 | 12.636 | 12.448 | 12.616 | 12.41 | 12.782 | 12.868 | 12.852 | 12.718 | 12.652 | 12.954 | 12.756 | 306.968
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.324
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 182.2 | 181.8 | 235.6 | 216.2 | 226 | 243 | 299.4 | 331.2 | 316.8 | 290.6 | 251.4 | 254.2 | 279 | 264 | 259 | 258.4 | 289.2 | 295.4 | 277.4 | 252.2 | 238.2 | 227.6 | 202 | 188.4 | 6059.2
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 50 | 49.4 | 49.8 | 49.8 | 49.2 | 51 | 57.8 | 64.4 | 75.8 | 70 | 71.6 | 67 | 64 | 59.6 | 60.4 | 60 | 64.2 | 61.6 | 66.4 | 69.2 | 65 | 62.8 | 57.6 | 53.6 | 1450.2
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 177.1 | 176.9 | 230.4 | 210.8 | 220.5 | 236.9 | 292.5 | 322.7 | 308.6 | 283.8 | 245.8 | 248.8 | 272.8 | 258 | 252.4 | 251.3 | 281.3 | 287.5 | 269.6 | 244.8 | 231.3 | 221.1 | 196.3 | 182.7 | 5903.9
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.7 | 6.1 | 5.8 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 103.1
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 48.9 | 48.1 | 48.4 | 48.6 | 48 | 49.7 | 56.5 | 63 | 74.5 | 69 | 70.5 | 66 | 63 | 58.5 | 59.5 | 58.9 | 63 | 60.2 | 65 | 67.8 | 63.7 | 61.5 | 56.2 | 52.4 | 1420.9
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 13.4
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 475.248 | 472.87 | 581.014 | 542.434 | 560.792 | 598.448 | 724.908 | 801.172 | 794.764 | 730.742 | 655.424 | 652.206 | 695.73 | 656.75 | 648.462 | 646.228 | 716.224 | 723.696 | 697.48 | 652.566 | 616.332 | 590.766 | 529.566 | 494.17 | 15257.992
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч