## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 0.14 | 0.128 | 0.138 | 0.132 | 0.138 | 0.172 | 0.164 | 0.166 | 0.134 | 0.128 | 0.128 | 0.13 | 0.132 | 0.124 | 0.12 | 0.13 | 0.126 | 0.142 | 0.162 | 0.142 | 0.124 | 0.132 | 0.13 | 0.13 | 3.292
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.044
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 57.4 | 54.8 | 56 | 55.6 | 56.2 | 65.6 | 64.8 | 64.8 | 57.2 | 50 | 47.2 | 48.4 | 50.4 | 47.8 | 47.8 | 50.2 | 51.6 | 54.2 | 57.8 | 55.4 | 52.8 | 53.6 | 53.6 | 54.2 | 1307.4
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 18.6 | 18.6 | 19.4 | 16 | 13.6 | 15.4 | 14.8 | 15.4 | 14.8 | 13.6 | 14.6 | 14.6 | 15.6 | 17.8 | 17.2 | 16.2 | 15.8 | 16.6 | 16.2 | 389.2
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 56.5 | 54.1 | 55.3 | 54.7 | 55.4 | 64.7 | 63.4 | 63.4 | 55.8 | 47.2 | 46 | 47.1 | 49.3 | 46.6 | 46.8 | 48.9 | 50.2 | 52.9 | 56.3 | 54.1 | 51.4 | 52.1 | 52.4 | 52.4 | 1277
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 24
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 19 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 19.9 | 20 | 21 | 17.5 | 15.4 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 15.3 | 16.2 | 16.2 | 17.3 | 19.3 | 18.7 | 17.8 | 17.5 | 18.1 | 17.8 | 427
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 48.4
| Сумма | 153.24 | 147.23 | 149.638 | 148.334 | 150.038 | 171.774 | 169.864 | 171.568 | 149.834 | 129.53 | 128.628 | 130.032 | 135.036 | 129.128 | 126.622 | 133.034 | 135.73 | 143.346 | 154.264 | 148.546 | 141.326 | 142.134 | 143.83 | 143.63 | 3476.336
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч