## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 10.656 | 10.688 | 10.784 | 10.72 | 10.816 | 11.36 | 11.392 | 11.2 | 10.912 | 10.432 | 10.72 | 10.144 | 10.08 | 10.208 | 10.208 | 10.144 | 10.176 | 10.784 | 10.88 | 10.912 | 10.816 | 10.88 | 11.296 | 11.04 | 257.248
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 20.544 | 20.704 | 21.696 | 19.904 | 20.768 | 21.248 | 20.32 | 21.28 | 20.64 | 20.128 | 21.44 | 20.032 | 21.92 | 21.92 | 22.752 | 21.696 | 21.216 | 22.624 | 21.312 | 22.08 | 22.176 | 21.28 | 23.168 | 22.24 | 513.088
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 2620 | 2294 | 2548 | 2494 | 2462 | 2526 | 2900 | 2898 | 2994 | 3186 | 3050 | 3144 | 3042 | 2882 | 2972 | 2856 | 3062 | 3202 | 3068 | 3014 | 2854 | 2862 | 2682 | 2658 | 68270
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 2058 | 1982 | 1946 | 1928 | 1964 | 2138 | 2438 | 2778 | 2886 | 2858 | 2832 | 2780 | 2810 | 2690 | 2752 | 2754 | 2968 | 3066 | 3070 | 3092 | 2996 | 2886 | 2648 | 2346 | 62666
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 11.1 | 11.16 | 11.22 | 11.16 | 11.34 | 11.82 | 11.82 | 11.7 | 11.34 | 10.86 | 11.16 | 10.62 | 10.5 | 10.68 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 11.22 | 11.34 | 11.4 | 11.22 | 11.34 | 11.82 | 11.46 | 268.14
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 21.06 | 21.24 | 22.2 | 20.4 | 21.3 | 21.78 | 20.82 | 21.78 | 21.12 | 20.58 | 21.9 | 20.52 | 22.44 | 22.38 | 23.28 | 22.2 | 21.72 | 23.1 | 21.84 | 22.56 | 22.74 | 21.78 | 23.7 | 22.74 | 525.18
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 202.2 | 197.7 | 193.2 | 194.7 | 197.7 | 204 | 249.3 | 269.7 | 238.5 | 238.8 | 227.1 | 218.1 | 231 | 231 | 220.2 | 224.7 | 239.7 | 254.7 | 266.4 | 266.1 | 266.7 | 264.9 | 245.4 | 229.5 | 5571.3
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 202.2 | 205.2 | 200.7 | 204.6 | 219 | 253.5 | 261.6 | 255.3 | 237.6 | 220.8 | 219.9 | 239.1 | 263.4 | 254.1 | 250.8 | 246.6 | 244.5 | 253.5 | 271.2 | 295.2 | 283.5 | 244.2 | 241.8 | 225.9 | 5794.2
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 1558.8 | 1496.8 | 1465.6 | 1454.4 | 1472 | 1603.2 | 1862 | 2154.4 | 2238.4 | 2182 | 2198 | 2156.8 | 2200.4 | 2093.2 | 2168 | 2178.8 | 2344 | 2431.2 | 2457.2 | 2460.8 | 2365.2 | 2272 | 2050.8 | 1792.8 | 48656.8
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 1094.8 | 1047.6 | 1046.8 | 1032 | 1032.4 | 1082.8 | 1264.4 | 1452 | 1558.4 | 1539.6 | 1505.2 | 1455.2 | 1480 | 1538.8 | 1503.6 | 1508.8 | 1583.2 | 1531.2 | 1519.2 | 1547.2 | 1480 | 1417.2 | 1295.6 | 1216 | 32732
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 85.4 | 81.8 | 81.2 | 78.6 | 77.6 | 82.6 | 107.4 | 120.6 | 120.2 | 119 | 106.8 | 106.6 | 107.2 | 98.6 | 96.2 | 93.6 | 105.8 | 111.2 | 112.6 | 110.2 | 107.8 | 107.8 | 100.4 | 91.6 | 2410.8
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 834.8 | 560 | 822.8 | 781.6 | 731.2 | 700 | 825.6 | 607.6 | 636 | 853.2 | 774 | 900.8 | 756.8 | 552.8 | 698.8 | 551.6 | 686.8 | 860 | 705.6 | 609.2 | 528.8 | 643.6 | 604.8 | 699.2 | 16925.6
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 217.8 | 217.2 | 214.8 | 215.4 | 217.8 | 217.8 | 230.4 | 238.8 | 244.8 | 245.4 | 238.2 | 244.8 | 235.8 | 234 | 234 | 244.8 | 231.6 | 226.8 | 234.6 | 226.2 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 224.4 | 5514.6
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 56.8 | 55.6 | 58 | 55.2 | 54.8 | 55.6 | 59.2 | 63.6 | 66.8 | 77.6 | 75.6 | 77.2 | 64 | 59.6 | 56.4 | 67.2 | 68.8 | 63.6 | 60 | 59.6 | 59.2 | 55.2 | 54.4 | 52.4 | 1476.4
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 358 | 350.6 | 344.8 | 340.8 | 359.4 | 393.4 | 404.6 | 441.4 | 469 | 499.8 | 464.2 | 454.4 | 438.6 | 441.2 | 432 | 425.6 | 450.2 | 452.4 | 434.8 | 453.8 | 458.4 | 441.4 | 432 | 400.8 | 10141.6
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 34.6 | 35 | 33 | 36.2 | 36.6 | 38.6 | 46 | 43.6 | 38.4 | 39.4 | 43.2 | 46.4 | 44.4 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 48.8 | 50.6 | 46.4 | 48.4 | 44.6 | 46.2 | 43.4 | 38.4 | 989.6
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 2643.3 | 2319.9 | 2574 | 2517.9 | 2488.2 | 2550.9 | 2927.1 | 2923.8 | 3017.85 | 3212.55 | 3075.6 | 3172.95 | 3067.35 | 2905.65 | 2998.05 | 2879.25 | 3090.45 | 3227.4 | 3093.75 | 3039.3 | 2880.9 | 2887.5 | 2706 | 2682.9 | 68882.55
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 2072.4 | 2001.45 | 1963.5 | 1943.7 | 1981.65 | 2154.9 | 2455.2 | 2796.75 | 2902.35 | 2875.95 | 2849.55 | 2800.05 | 2828.1 | 2706 | 2770.35 | 2772 | 2984.85 | 3085.5 | 3088.8 | 3110.25 | 3014.55 | 2904 | 2666.4 | 2361.15 | 63089.4
| Сумма | 14102.86 | 12908.842 | 13558.5 | 13339.484 | 13358.974 | 14067.708 | 16095.352 | 17109.91 | 17712.512 | 18210.3 | 17724.77 | 17858.116 | 17634.19 | 16788.138 | 17255.26 | 16903.61 | 18172.832 | 18884.028 | 18494.122 | 18399.402 | 17633.202 | 17323.08 | 16068.584 | 15086.73 | 394690.506
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч