## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 972 | 736 | 968 | 940 | 878 | 872 | 972 | 820 | 794 | 976 | 914 | 1008 | 978 | 738 | 848 | 744 | 800 | 954 | 912 | 790 | 748 | 816 | 778 | 860 | 20816
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 386 | 392 | 380 | 380 | 370 | 376 | 364 | 374 | 356 | 360 | 376 | 380 | 400 | 378 | 372 | 368 | 370 | 386 | 394 | 412 | 414 | 408 | 412 | 400 | 9208
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 11.22
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 3.18 | 3.24 | 3.3 | 3.18 | 3.12 | 3.3 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 3.48 | 3.6 | 3.66 | 3.78 | 3.78 | 3.84 | 3.12 | 2.82 | 3.24 | 3.24 | 3.36 | 3.18 | 3.12 | 3.3 | 3.48 | 79.2
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 99.9 | 101.4 | 98.7 | 98.7 | 99 | 99 | 97.2 | 99.3 | 98.1 | 99.3 | 101.4 | 95.4 | 100.8 | 97.2 | 96 | 97.2 | 95.4 | 94.8 | 97.2 | 99.3 | 100.2 | 99.3 | 101.7 | 101.4 | 2367.9
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 64.2 | 67.5 | 65.1 | 64.8 | 67.5 | 85.5 | 88.2 | 79.8 | 54.9 | 46.5 | 46.5 | 57.3 | 74.7 | 67.2 | 65.7 | 59.1 | 58.5 | 63.3 | 81 | 92.1 | 88.5 | 65.4 | 67.8 | 67.2 | 1638.3
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 218.4 | 219.6 | 210.8 | 210.8 | 204.4 | 210 | 206.4 | 214 | 207.6 | 221.2 | 235.6 | 240.8 | 256 | 238.4 | 240.8 | 231.2 | 222.8 | 234.4 | 239.6 | 249.2 | 247.2 | 241.6 | 239.2 | 228 | 5468
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 186.4 | 189.6 | 180.4 | 181.2 | 174.4 | 176.8 | 171.6 | 192 | 205.2 | 206.8 | 207.6 | 202.8 | 209.2 | 215.2 | 204 | 204.8 | 202.8 | 194.4 | 189.2 | 200.8 | 206 | 206.8 | 210.4 | 200.8 | 4719.2
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 71.8 | 74 | 71.8 | 71.6 | 70.6 | 70.8 | 68.4 | 69.8 | 64.2 | 57.8 | 58.6 | 59.2 | 60.2 | 57 | 55.6 | 57.6 | 66.8 | 67.8 | 68 | 69.8 | 69.6 | 71.2 | 72.2 | 72.2 | 1596.6
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 522.4 | 281.6 | 524.8 | 498.8 | 443.2 | 416.4 | 515.6 | 344.4 | 340.8 | 508.8 | 447.2 | 530.4 | 486 | 266 | 387.2 | 286 | 354.8 | 512.4 | 453.2 | 315.2 | 266.8 | 358 | 310.8 | 396.8 | 9767.6
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 58.8 | 60 | 58.2 | 58.2 | 58.8 | 57.6 | 58.8 | 65.4 | 58.2 | 62.4 | 60 | 68.4 | 61.8 | 57.6 | 60.6 | 63.6 | 58.8 | 54 | 54 | 56.4 | 58.2 | 58.2 | 59.4 | 58.2 | 1425.6
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 46 | 48.8 | 45.6 | 44.4 | 43.6 | 44.4 | 46.4 | 46.8 | 44.8 | 58 | 58.8 | 57.6 | 51.6 | 45.6 | 40.8 | 41.2 | 38.4 | 41.2 | 41.6 | 42.8 | 43.2 | 41.6 | 44.8 | 45.6 | 1103.6
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 91.6 | 93.8 | 92.4 | 91.4 | 90.4 | 89.8 | 87 | 85.6 | 82.2 | 79.4 | 79.8 | 79.2 | 81.4 | 80 | 75.6 | 78.8 | 78.6 | 84 | 84.6 | 90.8 | 92.2 | 92.2 | 96.6 | 94.8 | 2072.2
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22 | 22 | 21.2 | 20.6 | 19.2 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 19.4 | 18.2 | 17.8 | 18 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.8 | 21.6 | 22.4 | 23 | 22.6 | 496.6
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 1171.5 | 899.25 | 1159.95 | 1126.95 | 1060.95 | 1059.3 | 1201.2 | 1041.15 | 1027.95 | 1237.5 | 1158.3 | 1265.55 | 1224.3 | 955.35 | 1079.1 | 958.65 | 1039.5 | 1216.05 | 1155 | 1024.65 | 961.95 | 1032.9 | 975.15 | 1057.65 | 26089.8
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 488.4 | 490.05 | 473.55 | 471.9 | 465.3 | 485.1 | 499.95 | 542.85 | 541.2 | 539.55 | 554.4 | 551.1 | 574.2 | 537.9 | 541.2 | 536.25 | 561 | 590.7 | 595.65 | 618.75 | 607.2 | 587.4 | 567.6 | 526.35 | 12947.55
| Сумма | 4403.22 | 3679.88 | 4355.64 | 4264.77 | 4051.51 | 4068.24 | 4401.25 | 3998.82 | 3897.95 | 4475.97 | 4321.24 | 4618.85 | 4582.28 | 3756.27 | 4089.14 | 3748.36 | 3970.66 | 4516.73 | 4389.33 | 4087.2 | 3928.07 | 4104.36 | 3962.31 | 4135.32 | 99807.37
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч