## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 17.184 | 17.28 | 17.152 | 17.248 | 17.248 | 17.12 | 17.12 | 16.992 | 16.832 | 16.736 | 16.896 | 16.768 | 17.12 | 16.896 | 16.832 | 16.864 | 16.8 | 16.736 | 16.672 | 16.8 | 16.928 | 16.896 | 16.928 | 17.12 | 407.168
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 18.336 | 18.016 | 18.432 | 17.888 | 18.688 | 17.632 | 18.24 | 17.408 | 17.856 | 17.152 | 16.992 | 17.344 | 17.12 | 17.12 | 17.216 | 17.184 | 17.184 | 17.216 | 17.216 | 17.184 | 17.216 | 17.504 | 17.408 | 17.664 | 421.216
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 31.712 | 32.288 | 33.104 | 33.008 | 32.304 | 33.248 | 32.336 | 33.296 | 32.192 | 31.792 | 32.816 | 31.616 | 32.992 | 33.632 | 33.632 | 33.664 | 32.832 | 33.168 | 33.44 | 33.12 | 33.264 | 31.408 | 32.496 | 31.232 | 784.592
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 5.152 | 5.136 | 5.168 | 5.168 | 5.168 | 5.136 | 5.152 | 5.312 | 5.104 | 3.648 | 3.344 | 3.424 | 3.6 | 3.408 | 3.392 | 3.376 | 4.816 | 5.088 | 5.056 | 5.344 | 5.312 | 5.344 | 5.296 | 5.056 | 112
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 54.96 | 56.88 | 51.92 | 56.96 | 53.68 | 56 | 59.12 | 54.64 | 60.4 | 57.92 | 55.44 | 56 | 46.08 | 46 | 47.28 | 48 | 50.72 | 52.56 | 51.52 | 50.48 | 53.28 | 54.4 | 50.48 | 56.16 | 1280.88
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 6.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 369.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.6
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 1432.2 | 1795.2 | 1887.6 | 1795.2 | 1933.8 | 1762.2 | 1504.8 | 1009.8 | 660 | 462 | 745.8 | 323.4 | 1174.8 | 858 | 745.8 | 844.8 | 646.8 | 99 | 310.2 | 957 | 1280.4 | 917.4 | 1346.4 | 1339.8 | 25832.4
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 3359.4 | 3326.4 | 3326.4 | 3319.8 | 3326.4 | 3405.6 | 3511.2 | 3603.6 | 3755.4 | 3748.8 | 3722.4 | 3702.6 | 3636.6 | 3663 | 3643.2 | 3663 | 3729 | 3755.4 | 3735.6 | 3729 | 3682.8 | 3577.2 | 3550.8 | 3478.2 | 85951.8
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 9167.4 | 8434.8 | 9127.8 | 9121.2 | 9325.8 | 9391.8 | 10362 | 10923 | 11266.2 | 11160.6 | 11061.6 | 11081.4 | 10791 | 9860.4 | 10348.8 | 10527 | 10692 | 10573.2 | 10870.2 | 10586.4 | 10738.2 | 10553.4 | 10104.6 | 9926.4 | 245995.2
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 1861.2 | 1755.6 | 1729.2 | 1808.4 | 1867.8 | 1960.2 | 2323.2 | 2633.4 | 2765.4 | 2950.2 | 2937 | 2871 | 2798.4 | 2745.6 | 2679.6 | 2686.2 | 2633.4 | 2659.8 | 2613.6 | 2567.4 | 2494.8 | 2442 | 2310 | 2072.4 | 58165.8
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 7728.6 | 6639.6 | 7227 | 7319.4 | 7385.4 | 7623 | 8844 | 9906.6 | 10606.2 | 10718.4 | 10302.6 | 10791 | 9609.6 | 9002.4 | 9589.8 | 9675.6 | 10104.6 | 10850.4 | 10725 | 9622.8 | 9438 | 9629.4 | 8751.6 | 8573.4 | 220664.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 5233.8 | 5101.8 | 5075.4 | 5148 | 5207.4 | 5385.6 | 5854.2 | 6256.8 | 6547.2 | 6718.8 | 6685.8 | 6593.4 | 6468 | 6421.8 | 6355.8 | 6362.4 | 6388.8 | 6441.6 | 6375.6 | 6316.2 | 6197.4 | 6045.6 | 5880.6 | 5570.4 | 144632.4
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 1950.9 | 2305.8 | 2404.5 | 2312.1 | 2457 | 2303.7 | 2110.5 | 1617 | 1257.9 | 1029 | 1323 | 856.8 | 1749.3 | 1409.1 | 1283.1 | 1407 | 1171.8 | 373.8 | 808.5 | 1566.6 | 1881.6 | 1507.8 | 1894.2 | 1869 | 38850
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 69.3 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 2704.8 | 2675.4 | 2667 | 2664.9 | 2660.7 | 2725.8 | 2818.2 | 2931.6 | 3059.7 | 3059.7 | 2969.4 | 2948.4 | 2931.6 | 2931.6 | 2921.1 | 2914.8 | 2990.4 | 2998.8 | 2984.1 | 2967.3 | 2942.1 | 2868.6 | 2851.8 | 2799.3 | 68987.1
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 52.5 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 2005.5 | 2358.3 | 2459.1 | 2366.7 | 2509.5 | 2358.3 | 2171.4 | 1671.6 | 1320.9 | 1087.8 | 1379.7 | 915.6 | 1793.4 | 1455.3 | 1333.5 | 1455.3 | 1222.2 | 411.6 | 852.6 | 1619.1 | 1934.1 | 1562.4 | 1944.6 | 1923.6 | 40112.1
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 2704.8 | 2673.3 | 2669.1 | 2664.9 | 2660.7 | 2727.9 | 2816.1 | 2933.7 | 3059.7 | 3057.6 | 2971.5 | 2948.4 | 2931.6 | 2931.6 | 2923.2 | 2916.9 | 2988.3 | 2998.8 | 2984.1 | 2969.4 | 2942.1 | 2868.6 | 2849.7 | 2801.4 | 68993.4
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 470.4 | 462 | 460.8 | 470.4 | 470.4 | 492 | 553.2 | 562.8 | 562.8 | 555.6 | 531.6 | 526.8 | 528 | 511.2 | 498 | 514.8 | 531.6 | 548.4 | 579.6 | 567.6 | 553.2 | 546 | 502.8 | 481.2 | 12481.2
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 649.2 | 650.4 | 657.6 | 651.6 | 664.8 | 676.8 | 692.4 | 667.2 | 696 | 686.4 | 750 | 756 | 704.4 | 726 | 722.4 | 742.8 | 739.2 | 756 | 750 | 763.2 | 734.4 | 711.6 | 698.4 | 673.2 | 16920
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 360.72 | 352.08 | 351.12 | 358.44 | 358.92 | 380.88 | 439.56 | 454.8 | 460.08 | 456.96 | 434.28 | 426 | 425.4 | 412.44 | 398.28 | 414.36 | 430.44 | 434.88 | 463.2 | 452.4 | 440.88 | 435.96 | 392.4 | 370.2 | 9904.68
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 305.76 | 304.56 | 308.4 | 303.6 | 314.4 | 329.76 | 351.36 | 356.64 | 365.04 | 360.96 | 366.72 | 367.2 | 359.28 | 352.08 | 348 | 361.2 | 379.68 | 399.84 | 402.24 | 394.32 | 373.92 | 357.6 | 345.84 | 334.08 | 8442.48
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 58.92 | 58.68 | 60 | 59.64 | 61.32 | 61.68 | 65.76 | 73.92 | 76.2 | 76.68 | 75.24 | 76.68 | 75.12 | 78.24 | 78.36 | 78.6 | 78.12 | 76.92 | 75 | 71.64 | 69.48 | 66.72 | 64.44 | 60.12 | 1677.48
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 6.66 | 6.66 | 6.84 | 6.66 | 6.84 | 6.66 | 7.02 | 6.66 | 6.48 | 5.94 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.48 | 5.94 | 6.3 | 6.48 | 6.3 | 6.84 | 6.48 | 6.66 | 6.66 | 7.02 | 156.06
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 48.42 | 48.51 | 48.15 | 49.68 | 48.87 | 49.14 | 51.48 | 44.46 | 40.68 | 37.44 | 35.28 | 39.87 | 39.33 | 36.54 | 36.18 | 37.08 | 39.42 | 49.5 | 52.74 | 51.75 | 49.23 | 48.87 | 48.78 | 50.85 | 1082.25
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 246.6 | 248.94 | 250.02 | 249.84 | 250.02 | 247.32 | 235.44 | 197.28 | 216.54 | 212.04 | 269.1 | 275.04 | 233.46 | 259.02 | 258.66 | 265.14 | 241.74 | 239.04 | 233.46 | 255.78 | 252.54 | 247.32 | 248.04 | 240.48 | 5872.86
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 40422.624 | 39327.63 | 40841.806 | 40800.732 | 41637.158 | 42017.476 | 44843.788 | 45978.508 | 46854.804 | 46538.568 | 46699.228 | 45657.262 | 46372.322 | 43777.496 | 44288.612 | 44992.008 | 45235.752 | 44289.628 | 45218.344 | 45587.658 | 46137.63 | 44518.682 | 43914.268 | 42698.282 | 1058650.266
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч