## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 1.52 | 1.568 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.504 | 1.504 | 1.44 | 1.424 | 0.272 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.208 | 0.192 | 0.208 | 1.36 | 1.52 | 1.408 | 1.408 | 1.424 | 1.456 | 1.536 | 1.52 | 26.704
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 1696.2 | 2032.8 | 1709.4 | 1947 | 1735.8 | 1782 | 1689.6 | 1339.8 | 1419 | 1306.8 | 1405.8 | 1366.2 | 1551 | 1755.6 | 1471.8 | 1432.2 | 1280.4 | 1082.4 | 943.8 | 1531.2 | 1214.4 | 1630.2 | 1570.8 | 1854.6 | 36748.8
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1168.2 | 1168.2 | 1168.2 | 1168.2 | 1161.6 | 1155 | 1141.8 | 1155 | 1227.6 | 1207.8 | 1201.2 | 1207.8 | 1181.4 | 1174.8 | 1188 | 1168.2 | 1141.8 | 1161.6 | 1168.2 | 1148.4 | 1168.2 | 1141.8 | 1188 | 1214.4 | 28175.4
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 1366.2 | 2197.8 | 1504.8 | 1570.8 | 1570.8 | 1828.2 | 1498.2 | 1702.8 | 1300.2 | 1425.6 | 1551 | 1346.4 | 1432.2 | 1867.8 | 1234.2 | 1227.6 | 1300.2 | 1452 | 1300.2 | 1452 | 1240.8 | 1207.8 | 1491.6 | 1366.2 | 35435.4
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 363 | 369.6 | 356.4 | 356.4 | 363 | 349.8 | 396 | 455.4 | 547.8 | 594 | 587.4 | 613.8 | 475.2 | 514.8 | 580.8 | 541.2 | 442.2 | 481.8 | 409.2 | 396 | 382.8 | 389.4 | 369.6 | 363 | 10698.6
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 13.2 | 283.8 | 33 | 0 | 13.2 | 92.4 | 6.6 | 316.8 | 0 | 79.2 | 125.4 | 46.2 | 26.4 | 171.6 | 0 | 26.4 | 118.8 | 349.8 | 343.2 | 99 | 59.4 | 0 | 46.2 | 0 | 2250.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 514.8 | 132 | 396 | 580.8 | 356.4 | 151.8 | 356.4 | 13.2 | 250.8 | 66 | 66 | 191.4 | 310.2 | 125.4 | 415.8 | 396 | 191.4 | 26.4 | 85.8 | 290.4 | 118.8 | 528 | 191.4 | 679.8 | 6435
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 1551 | 1537.8 | 1531.2 | 1537.8 | 1537.8 | 1511.4 | 1551 | 1617 | 1795.2 | 1815 | 1808.4 | 1841.4 | 1676.4 | 1702.8 | 1788.6 | 1722.6 | 1603.8 | 1663.2 | 1597.2 | 1551 | 1570.8 | 1537.8 | 1570.8 | 1584 | 39204
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 1535.1 | 1845.9 | 1537.2 | 1764 | 1554 | 1608.6 | 1522.5 | 1180.2 | 1276.8 | 1176 | 1262.1 | 1234.8 | 1386 | 1602.3 | 1333.5 | 1297.8 | 1146.6 | 959.7 | 781.2 | 1388.1 | 1060.5 | 1484.7 | 1415.4 | 1694.7 | 33047.7
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 976.5 | 968.1 | 966 | 972.3 | 966 | 951.3 | 938.7 | 945 | 984.9 | 989.1 | 978.6 | 984.9 | 961.8 | 959.7 | 970.2 | 945 | 930.3 | 953.4 | 957.6 | 934.5 | 959.7 | 936.6 | 984.9 | 1008 | 23123.1
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 1530.9 | 1843.8 | 1535.1 | 1761.9 | 1551.9 | 1604.4 | 1520.4 | 1190.7 | 1276.8 | 1178.1 | 1260 | 1234.8 | 1386 | 1604.4 | 1335.6 | 1297.8 | 1148.7 | 961.8 | 808.5 | 1386 | 1068.9 | 1482.6 | 1415.4 | 1694.7 | 33079.2
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 978.6 | 970.2 | 970.2 | 974.4 | 968.1 | 955.5 | 940.8 | 947.1 | 989.1 | 989.1 | 984.9 | 984.9 | 966 | 961.8 | 972.3 | 947.1 | 932.4 | 957.6 | 959.7 | 938.7 | 961.8 | 938.7 | 987 | 1012.2 | 23188.2
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 69.6 | 69.6 | 67.2 | 69.6 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 67.2 | 72 | 72 | 72 | 70.8 | 76.8 | 68.4 | 68.4 | 66 | 66 | 63.6 | 64.8 | 66 | 66 | 67.2 | 66 | 68.4 | 1642.8
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 126 | 128.4 | 129.6 | 127.2 | 127.2 | 124.8 | 123.6 | 122.4 | 146.4 | 120 | 126 | 130.8 | 130.8 | 128.4 | 126 | 132 | 117.6 | 114 | 115.2 | 117.6 | 116.4 | 120 | 120 | 126 | 2996.4
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 48.12 | 49.32 | 47.16 | 48.96 | 48.72 | 46.92 | 45.84 | 45.6 | 50.28 | 51.48 | 51.36 | 50.28 | 55.08 | 48.12 | 47.04 | 46.2 | 44.52 | 43.32 | 44.52 | 44.52 | 43.44 | 45.96 | 45.48 | 48.12 | 1140.36
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 33.84 | 36.96 | 36.48 | 35.76 | 35.04 | 29.76 | 29.52 | 26.4 | 22.56 | 25.92 | 31.44 | 31.68 | 33.6 | 31.2 | 30.72 | 31.2 | 32.16 | 27.12 | 28.32 | 22.8 | 22.56 | 28.08 | 30.24 | 34.56 | 727.92
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 7.32 | 8.16 | 7.68 | 7.68 | 7.32 | 7.56 | 6.72 | 6.36 | 6 | 6.12 | 5.76 | 6.96 | 6.48 | 6.6 | 6 | 5.64 | 5.64 | 5.28 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 6.48 | 6.6 | 7.2 | 156.48
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 27.18 | 28.08 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.18 | 27 | 26.28 | 25.2 | 24.66 | 24.84 | 25.38 | 26.28 | 25.2 | 25.38 | 25.2 | 25.02 | 24.48 | 24.66 | 25.02 | 25.02 | 25.74 | 25.92 | 27.54 | 624.42
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 2.52 | 2.34 | 2.43 | 2.88 | 2.25 | 2.61 | 2.34 | 2.34 | 1.98 | 1.98 | 2.07 | 2.7 | 2.61 | 2.34 | 2.7 | 2.34 | 2.52 | 1.98 | 1.8 | 2.16 | 2.34 | 2.43 | 2.34 | 2.61 | 56.61
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 15.66 | 16.02 | 15.84 | 16.02 | 15.66 | 16.02 | 14.76 | 15.12 | 40.68 | 17.82 | 23.58 | 25.38 | 19.62 | 22.32 | 22.32 | 25.92 | 12.6 | 12.24 | 12.6 | 13.86 | 13.86 | 14.4 | 14.76 | 15.48 | 432.54
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12025.46 | 13690.448 | 12043.146 | 12970.956 | 12112.446 | 12315.154 | 11881.684 | 11176.14 | 11434.724 | 11146.952 | 11568.042 | 11396.772 | 11704.11 | 12773.788 | 11619.552 | 11336.608 | 10544.02 | 10343.24 | 9655.648 | 11414.308 | 10102.784 | 11589.346 | 11543.976 | 12803.03 | 279192.334
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч