## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0.022
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 11.824 | 11.89 | 11.882 | 11.884 | 12.088 | 11.816 | 11.844 | 11.818 | 11.382 | 11.228 | 11.474 | 11.228 | 11.944 | 11.29 | 11.302 | 11.466 | 11.342 | 11.19 | 11.312 | 11.32 | 11.86 | 11.386 | 11.568 | 11.636 | 277.974
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 963 | 928.8 | 918 | 945.6 | 961.8 | 1003.2 | 1172.4 | 1275.6 | 1254 | 1267.2 | 1210.8 | 1179.6 | 1215.6 | 1141.8 | 1133.4 | 1215 | 1292.4 | 1322.4 | 1286.4 | 1283.4 | 1269 | 1215.6 | 1107 | 1046.4 | 27608.4
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 994.2 | 963.6 | 907.8 | 981.6 | 726.6 | 972 | 925.8 | 902.4 | 1330.2 | 1419 | 1317 | 1534.2 | 984 | 1570.2 | 1421.4 | 1347 | 1330.8 | 1419.6 | 1298.4 | 1383 | 883.8 | 1346.4 | 1146 | 1206.6 | 28311.6
| 10 Белый Ручей-Аэропорт (УЖД до 2024-08) ао RS | 369.7 | 349.1 | 348.2 | 356.8 | 362.1 | 382.1 | 432.3 | 474.2 | 443.5 | 429.5 | 414.8 | 414.1 | 430 | 409.3 | 407.9 | 435.9 | 473 | 496.7 | 496.1 | 502.5 | 484 | 478.6 | 429.1 | 396.9 | 10216.4
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 496.4 | 482.4 | 474.8 | 493.6 | 503.6 | 519.2 | 627.6 | 677.2 | 686 | 716.4 | 680.4 | 657.6 | 676 | 629.2 | 615.6 | 668.8 | 704 | 705.6 | 676.4 | 667.6 | 670.4 | 624.4 | 569.2 | 547.2 | 14769.6
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 768.9 | 750.9 | 703.2 | 774.9 | 511.8 | 752.7 | 691.5 | 633.9 | 1050.3 | 1132.2 | 1022.4 | 1241.1 | 681.6 | 1277.7 | 1128.9 | 1039.8 | 998.4 | 1101 | 981.3 | 1075.5 | 588 | 1077.9 | 888 | 968.1 | 21840
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 43.2 | 43.3 | 43.5 | 43 | 43.8 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 62.3 | 70.4 | 55.6 | 53.1 | 48.4 | 56.7 | 62.7 | 61.3 | 56.3 | 43.2 | 51.7 | 47.3 | 42.7 | 41 | 41.9 | 41.7 | 1186
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 172.6 | 159.2 | 151.2 | 153.6 | 159.3 | 166.3 | 181.4 | 212 | 210.8 | 210 | 231.8 | 235 | 244.2 | 230.8 | 223.4 | 239.1 | 268.6 | 268.7 | 258.7 | 253.2 | 242.2 | 221.9 | 207.1 | 189.1 | 5090.2
| 10 Белый Ручей-УЖД (Янишево до 2024-08) ао RS | 10.64 | 10.96 | 10.88 | 11.04 | 11.28 | 11.2 | 11.52 | 12.32 | 15.2 | 15.2 | 14.32 | 13.6 | 14.24 | 14.88 | 15.52 | 14.72 | 15.6 | 13.68 | 11.76 | 10.88 | 11.52 | 11.36 | 11.52 | 11.2 | 305.04
| 10 Белый Ручей-Янишево (Аэропорт до 2024-08) ао RS | 84.6 | 85.6 | 83.3 | 82.7 | 84.1 | 89.2 | 98.8 | 109.6 | 106.6 | 103.3 | 98.8 | 92.8 | 92.4 | 86.4 | 91.8 | 94 | 97.6 | 104.6 | 99.9 | 100.1 | 100.9 | 99.5 | 94.7 | 89.1 | 2270.4
| 10 Белый Ручей-Янишево (Аэропорт до 2024-08) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 974.4 | 940.8 | 930.3 | 956.9 | 973.7 | 1015.7 | 1184.4 | 1288 | 1265.6 | 1279.6 | 1222.2 | 1191.4 | 1227.1 | 1152.9 | 1144.5 | 1227.1 | 1304.8 | 1334.9 | 1297.8 | 1295.7 | 1280.3 | 1228.5 | 1117.9 | 1057.7 | 27892.2
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 1006.6 | 974.4 | 919.8 | 993.3 | 736.4 | 983.5 | 938.7 | 912.8 | 1345.4 | 1435 | 1331.4 | 1551.9 | 996.1 | 1586.9 | 1437.8 | 1362.9 | 1344.7 | 1435.7 | 1313.2 | 1398.6 | 894.6 | 1362.2 | 1159.2 | 1220.8 | 28641.9
| Сумма | 5896.066 | 5700.95 | 5502.864 | 5804.924 | 5086.568 | 5949.818 | 6320.564 | 6555.54 | 7781.282 | 8089.03 | 7610.994 | 8175.63 | 6621.584 | 8168.07 | 7694.224 | 7717.086 | 7897.544 | 8257.27 | 7782.974 | 8029.1 | 6479.282 | 7718.746 | 6783.188 | 6786.438 | 168409.736
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч