## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 12.36 | 12.36 | 12.328 | 12.304 | 12.264 | 12.888 | 13.4 | 13.184 | 12.728 | 12.576 | 13.032 | 12.728 | 12.96 | 13.112 | 12.8 | 12.672 | 13.32 | 13.712 | 13.472 | 13.664 | 13.6 | 13.256 | 13.072 | 12.8 | 310.592
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 322.8 | 329.4 | 334.2 | 352.2 | 350.4 | 355.8 | 345.6 | 369 | 391.8 | 364.8 | 363.6 | 358.2 | 369 | 354.6 | 372 | 370.8 | 400.8 | 397.2 | 376.8 | 379.2 | 371.4 | 366.6 | 355.2 | 371.4 | 8722.8
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 50.6 | 50.6 | 49.2 | 47 | 48.2 | 52.8 | 52.2 | 55 | 57.8 | 59.2 | 55 | 55.4 | 57.8 | 56 | 52 | 56 | 60.6 | 67.2 | 60 | 60 | 52.4 | 57.6 | 52.8 | 48 | 1313.4
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 28.4 | 28.3 | 26.5 | 24.2 | 23.8 | 26.2 | 25.9 | 28 | 25.4 | 25 | 25.7 | 25 | 25.2 | 24.5 | 23.7 | 25.8 | 30.1 | 28.6 | 30.2 | 32.8 | 31.6 | 29.8 | 30.5 | 28.6 | 653.8
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 242 | 249 | 256.6 | 279.6 | 276.4 | 275.2 | 265.4 | 284.2 | 306.6 | 279.2 | 281 | 276 | 283.8 | 272.6 | 294.2 | 287 | 308 | 299.6 | 285.2 | 284.4 | 285.8 | 277.2 | 269.8 | 293.4 | 6712.2
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 21.8
| Сумма | 656.96 | 670.66 | 679.828 | 716.104 | 712.064 | 723.888 | 703.3 | 750.384 | 795.128 | 741.576 | 739.332 | 728.128 | 749.76 | 721.612 | 755.5 | 753.272 | 813.62 | 807.312 | 766.472 | 771.064 | 755.8 | 745.256 | 722.372 | 755.2 | 17734.592
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч