## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вашки ТСН ао RS | 12.024 | 10.248 | 10.632 | 13.608 | 13.656 | 13.776 | 14.424 | 14.808 | 17.256 | 17.736 | 17.88 | 17.808 | 15.288 | 10.68 | 10.656 | 10.872 | 14.232 | 14.304 | 14.184 | 13.92 | 10.632 | 10.608 | 10.584 | 10.344 | 320.16
| 10 Вашки Т 1 ап RS | 1003.2 | 969.6 | 977.6 | 968 | 968 | 1019.2 | 1104 | 1224 | 1208 | 1132.8 | 1068.8 | 1064 | 1110.4 | 1137.6 | 1132.8 | 1160 | 1211.2 | 1254.4 | 1268.8 | 1233.6 | 1222.4 | 1230.4 | 1188.8 | 1118.4 | 26976
| 10 Вашки Т 2 ап RS | 1193.6 | 1148.8 | 1131.2 | 1144 | 1163.2 | 1209.6 | 1356.8 | 1668.8 | 1787.2 | 1848 | 1769.6 | 1742.4 | 1720 | 1748.8 | 1737.6 | 1747.2 | 1806.4 | 1748.8 | 1616 | 1524.8 | 1488 | 1456 | 1441.6 | 1344 | 36542.4
| 10 Вашки-Васильевская ао RS | 108.4 | 104.2 | 101.4 | 100.2 | 102.6 | 110.2 | 125.2 | 141.2 | 135.8 | 137 | 112.4 | 126.6 | 120.4 | 128 | 120.8 | 121 | 131.8 | 132.8 | 132.2 | 143.2 | 136.2 | 128.6 | 118.6 | 115.2 | 2934
| 10 Вашки-Коммунальный ао RS | 540 | 525.9 | 509.1 | 509.1 | 523.8 | 553.5 | 643.8 | 837.6 | 932.1 | 989.4 | 966.9 | 924.6 | 972.9 | 909.3 | 898.2 | 899.7 | 932.1 | 899.7 | 797.1 | 729.9 | 699.9 | 696.3 | 701.4 | 632.7 | 18225
| 10 Вашки-Липин Бор ао RS | 710.7 | 679.5 | 680.7 | 672.6 | 677.4 | 711 | 781.8 | 899.7 | 866.7 | 800.4 | 750.6 | 750.9 | 783.6 | 815.1 | 817.2 | 839.1 | 868.5 | 892.8 | 912.9 | 888.9 | 891 | 903.6 | 868.5 | 807 | 19270.2
| 10 Вашки-Никольское ао RS | 51.9 | 51 | 51 | 51.6 | 51.3 | 63.3 | 73.5 | 68.1 | 65.7 | 63.6 | 62.1 | 57 | 57.3 | 54.6 | 55.2 | 55.5 | 62.4 | 73.5 | 74.4 | 69 | 60 | 56.1 | 55.8 | 51.9 | 1435.8
| 10 Вашки-Пиньшино ао RS | 64 | 62.6 | 66.6 | 63.6 | 62 | 63.6 | 65.8 | 65.8 | 81.8 | 80 | 69.4 | 67.8 | 75 | 74.6 | 73 | 72.8 | 77 | 78 | 79.6 | 78.2 | 77 | 74 | 74.6 | 73 | 1719.8
| 10 Вашки-Телецентр ао RS | 56.3 | 56.3 | 59 | 58.5 | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 59.5 | 58 | 56 | 55.8 | 56.2 | 59.4 | 56.6 | 55.7 | 55.8 | 58.8 | 58.8 | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 59.7 | 57.7 | 56.1 | 1371.7
| 10 Вашки-Телецентр ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао RS | 554 | 527 | 528.4 | 541.8 | 545.2 | 554.2 | 598 | 702 | 731.6 | 735.4 | 701.6 | 703 | 640.4 | 723 | 729.6 | 740.4 | 755 | 728.8 | 699.6 | 661.6 | 663.8 | 641.8 | 632.2 | 605.4 | 15643.8
| 10 Вашки-Хотино ао RS | 117 | 116.6 | 116.6 | 117 | 118 | 120.6 | 121.8 | 126.4 | 132.8 | 127.6 | 127.2 | 127.2 | 131.2 | 131.6 | 128.6 | 132.2 | 139.8 | 145.4 | 141.6 | 135.8 | 133.8 | 132.6 | 127.8 | 126 | 3075.2
| 10 Вашки-Хотино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап RS | 767.2 | 770 | 767.2 | 753.2 | 775.6 | 789.6 | 859.6 | 949.2 | 1064 | 1066.8 | 1033.2 | 988.4 | 1005.2 | 985.6 | 991.2 | 1019.2 | 1052.8 | 1080.8 | 1050 | 1016.4 | 999.6 | 938 | 901.6 | 842.8 | 22467.2
| 35 Вашки Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап RS | 8.4 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | 19.6 | 16.8 | 14 | 19.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 14 | 16.8 | 16.8 | 19.6 | 11.2 | 11.2 | 8.4 | 11.2 | 8.4 | 313.6
| 35 Вашки-Андреевская ао RS | 348.6 | 354.9 | 358.4 | 344.4 | 357.7 | 359.8 | 387.1 | 412.3 | 485.8 | 499.8 | 471.8 | 466.2 | 490 | 455 | 472.5 | 488.6 | 487.9 | 503.3 | 492.1 | 480.9 | 484.4 | 452.9 | 424.9 | 401.8 | 10481.1
| 35 Вашки-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао RS | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 9.8 | 10.5 | 13.3 | 18.2 | 19.6 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 18.2 | 18.2 | 17.5 | 16.8 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 13.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 345.8
| 35 Вашки-Коротецкая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимовская ао RS | 420 | 418.6 | 414.4 | 412.3 | 420.7 | 435.4 | 476 | 541.8 | 581.7 | 574 | 566.3 | 525 | 521.5 | 534.8 | 523.6 | 534.1 | 571.2 | 583.1 | 562.8 | 539 | 519.4 | 490.7 | 478.8 | 445.9 | 12091.1
| 35 Вашки-Пиксимовская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5964.424 | 5809.948 | 5789.732 | 5766.708 | 5853.656 | 6078.976 | 6688.524 | 7746.208 | 8187.656 | 8162.836 | 7805.08 | 7655.608 | 7737.588 | 7800.28 | 7780.956 | 7907.272 | 8204.132 | 8230.204 | 7935.984 | 7595.92 | 7464.832 | 7290.908 | 7105.284 | 6650.144 | 173212.86
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч