## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 10.464 | 11.152 | 11.544 | 10.568 | 10.552 | 10.664 | 11.648 | 10.824 | 11.344 | 11.232 | 10.912 | 11.504 | 10.544 | 10.656 | 11.792 | 10.44 | 10.704 | 11.672 | 11.256 | 10.496 | 11.856 | 10.656 | 10.592 | 11.728 | 264.8
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 2.528 | 2.544 | 2.536 | 2.544 | 2.536 | 2.528 | 2.52 | 2.504 | 2.464 | 2.448 | 2.456 | 2.472 | 2.496 | 2.472 | 2.464 | 2.472 | 2.464 | 2.448 | 2.448 | 2.464 | 2.464 | 2.488 | 2.488 | 2.536 | 59.784
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 2247 | 2240 | 2240 | 2231.6 | 2224.6 | 2269.4 | 2342.2 | 2441.6 | 2525.6 | 2525.6 | 2441.6 | 2443 | 2455.6 | 2451.4 | 2437.4 | 2429 | 2478 | 2471 | 2475.2 | 2461.2 | 2434.6 | 2392.6 | 2332.4 | 2308.6 | 57299.2
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 1352.4 | 1351 | 1355.2 | 1342.6 | 1341.2 | 1356.6 | 1351 | 1391.6 | 1442 | 1432.2 | 1381.8 | 1395.8 | 1402.8 | 1393 | 1397.2 | 1381.8 | 1383.2 | 1376.2 | 1386 | 1377.6 | 1380.4 | 1383.2 | 1374.8 | 1374.8 | 33104.4
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 46.2 | 46.2 | 44.8 | 47.6 | 49 | 51.8 | 51.8 | 53.2 | 61.6 | 57.4 | 53.2 | 54.6 | 51.8 | 53.2 | 50.4 | 54.6 | 61.6 | 60.2 | 60.2 | 58.8 | 51.8 | 53.2 | 56 | 56 | 1285.2
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 1350 | 1350 | 1353.6 | 1341.6 | 1339.2 | 1354.8 | 1350 | 1390.8 | 1442.4 | 1431.6 | 1382.4 | 1394.4 | 1402.8 | 1393.2 | 1395.6 | 1381.2 | 1382.4 | 1376.4 | 1384.8 | 1377.6 | 1378.8 | 1382.4 | 1372.8 | 1374 | 33082.8
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 38.4 | 39.6 | 37.2 | 40.8 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 45.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 46.8 | 45.6 | 44.4 | 44.4 | 48 | 52.8 | 55.2 | 51.6 | 51.6 | 45.6 | 44.4 | 50.4 | 48 | 1111.2
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 10.8 | 11.52 | 11.88 | 10.92 | 10.86 | 10.98 | 12 | 11.16 | 11.64 | 11.52 | 11.22 | 11.82 | 10.92 | 10.92 | 12.12 | 10.74 | 11.04 | 12 | 11.58 | 10.8 | 12.18 | 10.98 | 10.86 | 12.06 | 272.52
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.82 | 2.76 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.88 | 67.8
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 28.92 | 29.04 | 27.48 | 30.96 | 31.08 | 33 | 33.96 | 33.36 | 39.96 | 37.08 | 34.32 | 33 | 32.52 | 32.76 | 31.92 | 34.32 | 38.04 | 38.52 | 37.68 | 37.44 | 33.48 | 33.24 | 38.16 | 37.92 | 818.16
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 7.2 | 6.24 | 6.72 | 6.72 | 7.2 | 7.68 | 7.68 | 10.08 | 11.04 | 10.56 | 9.12 | 11.52 | 9.6 | 9.12 | 9.6 | 10.08 | 12.96 | 12.96 | 12 | 10.56 | 9.6 | 8.64 | 8.64 | 7.68 | 223.2
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 1338.24 | 1334.4 | 1339.92 | 1327.68 | 1326 | 1342.32 | 1334.64 | 1377.6 | 1427.76 | 1416.72 | 1368 | 1380.24 | 1388.88 | 1378.8 | 1380.48 | 1368.48 | 1368.48 | 1361.52 | 1370.88 | 1363.2 | 1365.12 | 1367.52 | 1360.32 | 1359.12 | 32746.32
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 6435.032 | 6424.576 | 6433.76 | 6396.472 | 6385.908 | 6485.852 | 6545.928 | 6771.148 | 7032.628 | 6989.52 | 6744.588 | 6787.976 | 6816.38 | 6782.748 | 6776.136 | 6733.952 | 6804.448 | 6780.94 | 6806.404 | 6764.52 | 6728.72 | 6692.144 | 6620.28 | 6595.324 | 160335.384
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч