## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 1.328 | 1.344 | 1.336 | 1.344 | 1.336 | 1.32 | 1.304 | 1.264 | 1.216 | 1.192 | 1.2 | 1.224 | 1.264 | 1.232 | 1.216 | 1.232 | 1.208 | 1.184 | 1.184 | 1.224 | 1.208 | 1.248 | 1.264 | 1.32 | 30.192
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 733.6 | 742 | 747.6 | 754.6 | 749 | 737.8 | 722.4 | 728 | 733.6 | 730.8 | 721 | 730.8 | 739.2 | 728 | 740.6 | 715.4 | 712.6 | 712.6 | 721 | 707 | 715.4 | 726.6 | 719.6 | 754.6 | 17523.8
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 616 | 621.6 | 627.2 | 635.6 | 635.6 | 627.2 | 613.2 | 620.2 | 624.4 | 618.8 | 609 | 617.4 | 620.2 | 617.4 | 628.6 | 607.6 | 610.4 | 611.8 | 623 | 604.8 | 617.4 | 624.4 | 620.2 | 644 | 14896
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 56 | 57.4 | 56 | 57.4 | 56 | 54.6 | 54.6 | 51.8 | 49 | 47.6 | 49 | 51.8 | 51.8 | 50.4 | 50.4 | 49 | 49 | 47.6 | 47.6 | 49 | 47.6 | 50.4 | 51.8 | 56 | 1241.8
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 565.2 | 567.6 | 573.6 | 583.2 | 582 | 574.8 | 560.4 | 568.8 | 572.4 | 568.8 | 559.2 | 565.2 | 568.8 | 566.4 | 578.4 | 558 | 559.2 | 562.8 | 573.6 | 555.6 | 566.4 | 573.6 | 567.6 | 590.4 | 13662
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 24 | 21.6 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 18 | 19.2 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 22.8 | 492
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 16.08 | 16.32 | 16.08 | 16.56 | 15.96 | 15.48 | 14.52 | 14.28 | 11.76 | 12.84 | 13.44 | 14.16 | 14.88 | 14.04 | 14.16 | 13.2 | 12.36 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 13.8 | 13.56 | 15.72 | 340.08
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 3.36 | 3.84 | 3.36 | 3.36 | 3.84 | 3.36 | 3.84 | 3.36 | 3.84 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 87.84
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 562.32 | 564.48 | 571.68 | 579.84 | 579.36 | 572.64 | 557.76 | 566.4 | 569.28 | 566.16 | 557.28 | 563.52 | 565.92 | 564 | 576 | 554.88 | 558 | 559.68 | 571.68 | 552.48 | 564.72 | 570.72 | 565.92 | 587.52 | 13602.24
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2576.448 | 2597.384 | 2620.136 | 2656.864 | 2644.696 | 2610.48 | 2549.144 | 2574.984 | 2584.216 | 2567.552 | 2534.36 | 2567.864 | 2586.304 | 2565.232 | 2613.616 | 2521.872 | 2524.128 | 2530.944 | 2572.144 | 2505.384 | 2548.008 | 2583.808 | 2564.184 | 2676.2 | 61875.952
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч