## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 41.112 | 42.168 | 41.088 | 41.52 | 41.328 | 40.752 | 40.344 | 40.68 | 40.056 | 39.864 | 40.248 | 39.96 | 40.896 | 40.776 | 39.936 | 40.176 | 39.24 | 38.952 | 38.592 | 39.288 | 39.24 | 39.456 | 39.72 | 40.2 | 965.592
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 24.228 | 24.888 | 24.204 | 24.462 | 24.3 | 23.79 | 23.496 | 23.982 | 23.598 | 23.508 | 23.736 | 23.574 | 24.126 | 24.012 | 23.514 | 23.7 | 22.818 | 22.614 | 22.392 | 22.794 | 22.758 | 22.872 | 23.052 | 23.322 | 565.74
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 16.176 | 16.368 | 16.344 | 16.416 | 16.2 | 16.2 | 16.488 | 17.328 | 17.088 | 16.2 | 15.912 | 15.768 | 16.008 | 15.888 | 15.912 | 15.792 | 15.792 | 17.04 | 17.016 | 17.208 | 17.112 | 17.256 | 17.28 | 17.4 | 396.192
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 13.92 | 14.264 | 13.92 | 14.088 | 14.04 | 14 | 13.912 | 13.76 | 13.568 | 13.496 | 13.624 | 13.536 | 13.848 | 13.832 | 13.568 | 13.608 | 13.528 | 13.48 | 13.352 | 13.608 | 13.584 | 13.688 | 13.744 | 13.928 | 329.896
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 2715 | 2634 | 2589 | 2595 | 2580 | 2700 | 3063 | 3309 | 3327 | 3390 | 3321 | 3297 | 3354 | 3216 | 3270 | 3357 | 3453 | 3504 | 3501 | 3504 | 3477 | 3351 | 3135 | 2916 | 75558
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 1785 | 1677 | 1665 | 1680 | 1725 | 1779 | 2025 | 2229 | 2277 | 2376 | 2376 | 2286 | 2391 | 2292 | 2205 | 2235 | 2304 | 2328 | 2346 | 2310 | 2271 | 2220 | 2094 | 1929 | 50805
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 48 | 38.4 | 40.8 | 36 | 42 | 40.2 | 54 | 48 | 41.4 | 42.6 | 43.2 | 40.2 | 42.6 | 40.2 | 39 | 41.4 | 42 | 50.4 | 47.4 | 47.4 | 49.2 | 52.2 | 47.4 | 54.6 | 1068.6
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 85.2 | 86.8 | 85.6 | 88 | 84.4 | 87.2 | 86 | 89.6 | 92 | 144.4 | 139.2 | 136 | 135.2 | 132.8 | 112.8 | 86.8 | 90.4 | 87.6 | 87.6 | 85.6 | 85.2 | 86.4 | 85.6 | 85.2 | 2365.6
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 1544 | 1492.4 | 1464.4 | 1460.8 | 1466.4 | 1535.2 | 1732 | 1835.2 | 1758.4 | 1755.6 | 1684.4 | 1665.6 | 1694 | 1623.2 | 1705.2 | 1762.8 | 1815.6 | 1878.8 | 1920.4 | 1922.4 | 1940.4 | 1886.4 | 1772.8 | 1661.2 | 40977.6
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 916.8 | 887.4 | 863.4 | 871.8 | 855.6 | 904.2 | 1060.2 | 1174.2 | 1279.2 | 1351.2 | 1363.8 | 1363.2 | 1375.8 | 1321.8 | 1294.2 | 1315.8 | 1341 | 1326.6 | 1287 | 1288.8 | 1248 | 1184.4 | 1086 | 985.8 | 27946.2
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 96.4 | 98 | 98.4 | 97.6 | 96 | 97.6 | 107.2 | 129.2 | 123.2 | 120.4 | 126.8 | 127.6 | 128.4 | 117.6 | 119.2 | 126 | 132.4 | 134.4 | 129.6 | 134.8 | 129.2 | 127.6 | 119.6 | 108 | 2825.2
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 38.4 | 36.8 | 35.6 | 35.6 | 34.8 | 38.4 | 43.2 | 42.8 | 39.6 | 43.2 | 44 | 42.8 | 52 | 47.2 | 42 | 39.6 | 39.2 | 44.4 | 48 | 50.8 | 52 | 48.8 | 44 | 41.2 | 1024.4
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 169.2 | 168.8 | 173.2 | 173.2 | 174.4 | 174.8 | 176.8 | 185.2 | 181.2 | 177.6 | 162.4 | 156 | 170.4 | 168 | 168 | 167.6 | 180 | 179.2 | 179.6 | 176.8 | 174 | 169.6 | 169.6 | 173.6 | 4149.2
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 1021.8 | 983.4 | 981.6 | 991.8 | 1029 | 1055.4 | 1191 | 1308 | 1397.4 | 1406.4 | 1407 | 1377.6 | 1428.6 | 1372.2 | 1366.2 | 1399.8 | 1407 | 1407.6 | 1393.2 | 1342.8 | 1316.4 | 1295.4 | 1217.4 | 1131.6 | 30228.6
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 592.4 | 534.4 | 522 | 528.4 | 536 | 558.4 | 653.6 | 746.8 | 710.8 | 749.2 | 748.8 | 695.6 | 738.4 | 706.8 | 652 | 670.4 | 730.4 | 745.2 | 779.2 | 789.2 | 776 | 743.6 | 705.2 | 619.2 | 16232
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 3313.2 | 3293.4 | 3280.2 | 3399 | 3636.6 | 3867.6 | 4125 | 4342.8 | 4435.2 | 4580.4 | 4606.8 | 4389 | 4184.4 | 3894 | 3762 | 3795 | 3940.2 | 3887.4 | 3821.4 | 3861 | 3735.6 | 3729 | 3748.8 | 3755.4 | 93383.4
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 3300 | 3286.8 | 3267 | 3392.4 | 3623.4 | 3861 | 4118.4 | 4329.6 | 4428.6 | 4567.2 | 4600.2 | 4375.8 | 4171.2 | 3887.4 | 3755.4 | 3781.8 | 3933.6 | 3880.8 | 3808.2 | 3847.8 | 3729 | 3722.4 | 3735.6 | 3748.8 | 93152.4
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 3099.6 | 2458.4 | 3228.4 | 3080 | 3077.2 | 2777.6 | 3136 | 3225.6 | 3458 | 3150 | 3077.2 | 3348.8 | 3197.6 | 2702 | 3259.2 | 3320.8 | 3245.2 | 3130.4 | 3491.6 | 3175.2 | 3474.8 | 3421.6 | 3178 | 3208.8 | 75922
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 61.6 | 58.8 | 44.8 | 112 | 112 | 162.4 | 252 | 344.4 | 450.8 | 520.8 | 476 | 501.2 | 333.2 | 392 | 422.8 | 392 | 277.2 | 280 | 224 | 212.8 | 184.8 | 187.6 | 148.4 | 84 | 6235.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 1689.45 | 1680 | 1638 | 1626.45 | 1641.15 | 1676.85 | 1839.6 | 1969.8 | 1965.6 | 1901.55 | 1937.25 | 1925.7 | 1897.35 | 1877.4 | 1851.15 | 1849.05 | 1863.75 | 1895.25 | 1939.35 | 1943.55 | 1944.6 | 1956.15 | 1870.05 | 1762.95 | 44142
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 82.95 | 79.8 | 66.15 | 133.35 | 131.25 | 178.5 | 265.65 | 358.05 | 464.1 | 531.3 | 488.25 | 514.5 | 347.55 | 405.3 | 438.9 | 407.4 | 290.85 | 296.1 | 238.35 | 226.8 | 201.6 | 202.65 | 166.95 | 105 | 6621.3
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1361.85 | 742.35 | 1542.45 | 1410.15 | 1387.05 | 1054.2 | 1248.45 | 1207.5 | 1443.75 | 1199.1 | 1092 | 1377.6 | 1253.7 | 783.3 | 1359.75 | 1426.95 | 1329.3 | 1186.5 | 1501.5 | 1181.25 | 1480.5 | 1414.35 | 1257.9 | 1397.55 | 30639
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 22016.286 | 20334.638 | 21681.556 | 21808.036 | 22328.118 | 22643.292 | 25271.34 | 26970.5 | 27967.56 | 28100.018 | 27787.82 | 27713.038 | 26990.278 | 25073.708 | 25915.73 | 26268.476 | 26506.478 | 26334.736 | 26834.752 | 26193.898 | 26361.994 | 25892.422 | 24676.096 | 23862.75 | 605533.52
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч