## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.264 | 0.24 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 2.28
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 402 | 441 | 396 | 405 | 396 | 393 | 393 | 393 | 381 | 390 | 396 | 393 | 435 | 426 | 405 | 408 | 402 | 396 | 381 | 405 | 402 | 393 | 393 | 402 | 9627
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 192 | 195 | 189 | 192 | 192 | 186 | 198 | 198 | 204 | 225 | 225 | 222 | 234 | 225 | 219 | 207 | 204 | 192 | 186 | 195 | 183 | 189 | 189 | 195 | 4836
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 14.8 | 12 | 12 | 9.6 | 10.8 | 8.8 | 6.4 | 7.6 | 6.4 | 6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6 | 184.8
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 208.4 | 226 | 204.8 | 204.8 | 200 | 201.6 | 204.4 | 206.8 | 203.2 | 207.2 | 207.6 | 210.4 | 223.6 | 222.8 | 216 | 219.6 | 219.2 | 215.6 | 209.6 | 218 | 216 | 210.8 | 205.6 | 210.8 | 5072.8
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 180.6 | 198.6 | 177.6 | 184.8 | 182.4 | 178.2 | 176.4 | 172.2 | 171 | 174 | 180.6 | 174 | 199.2 | 192.6 | 181.2 | 180.6 | 174.6 | 172.2 | 166.2 | 183 | 177.6 | 177.6 | 176.4 | 180.6 | 4312.2
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 35.2
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 44.4
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 10 | 14.8 | 7.2 | 11.6 | 7.6 | 6.4 | 6.4 | 9.2 | 4 | 4 | 5.6 | 4.4 | 10.4 | 8.4 | 7.6 | 8 | 6 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 8.4 | 166.4
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 82.2 | 82.8 | 79.8 | 82.2 | 82.2 | 80.4 | 87.6 | 92.4 | 99 | 102.6 | 107.4 | 103.2 | 115.8 | 105 | 104.4 | 106.2 | 104.4 | 97.8 | 90 | 87.6 | 83.4 | 86.4 | 85.2 | 85.8 | 2233.8
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 109.6 | 111.2 | 107.2 | 108.8 | 107.6 | 105.2 | 108.4 | 106.4 | 106.8 | 117.2 | 116.8 | 116 | 118 | 117.6 | 114 | 103.2 | 101.2 | 96.4 | 98.4 | 107.6 | 102.4 | 104.8 | 105.6 | 109.6 | 2600
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 3425.4 | 3465 | 3465 | 3465 | 3511.2 | 3544.2 | 3491.4 | 3537.6 | 3438.6 | 3432 | 3484.8 | 3438.6 | 3418.8 | 3366 | 3339.6 | 3339.6 | 3313.2 | 3339.6 | 3352.8 | 3333 | 3359.4 | 3333 | 3359.4 | 3405.6 | 81958.8
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 3432 | 3458.4 | 3458.4 | 3465 | 3511.2 | 3544.2 | 3484.8 | 3537.6 | 3438.6 | 3432 | 3484.8 | 3432 | 3418.8 | 3366 | 3333 | 3339.6 | 3306.6 | 3339.6 | 3352.8 | 3333 | 3359.4 | 3326.4 | 3366 | 3399 | 81919.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 1649.2 | 890.4 | 1570.8 | 1495.2 | 1556.8 | 1338.4 | 1509.2 | 1327.2 | 1596 | 1484 | 1408.4 | 1559.6 | 1419.6 | 1024.8 | 1584.8 | 1556.8 | 1464.4 | 1352.4 | 1517.6 | 1321.6 | 1554 | 1562.4 | 1402.8 | 1570.8 | 34717.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 490 | 495.6 | 487.2 | 484.4 | 492.8 | 476 | 490 | 532 | 599.2 | 616 | 627.2 | 666.4 | 515.2 | 554.4 | 635.6 | 607.6 | 509.6 | 557.2 | 490 | 476 | 473.2 | 478.8 | 481.6 | 484.4 | 12720.4
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 295.05 | 328.65 | 298.2 | 304.5 | 298.2 | 299.25 | 292.95 | 292.95 | 362.25 | 313.95 | 368.55 | 342.3 | 328.65 | 349.65 | 344.4 | 341.25 | 334.95 | 286.65 | 274.05 | 300.3 | 296.1 | 297.15 | 301.35 | 312.9 | 7564.2
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 472.5 | 473.55 | 471.45 | 462 | 470.4 | 452.55 | 465.15 | 500.85 | 564.9 | 579.6 | 590.1 | 631.05 | 485.1 | 522.9 | 601.65 | 575.4 | 483 | 529.2 | 465.15 | 449.4 | 450.45 | 454.65 | 458.85 | 464.1 | 12073.95
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1308.3 | 512.4 | 1230.6 | 1148.7 | 1211.7 | 991.2 | 1163.4 | 978.6 | 1179.15 | 1115.1 | 981.75 | 1164.45 | 1038.45 | 615.3 | 1188.6 | 1164.45 | 1079.4 | 1012.2 | 1193.85 | 969.15 | 1209.6 | 1212.75 | 1051.05 | 1211.7 | 25931.85
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12268.85 | 10905 | 12154.85 | 12025.2 | 12231.3 | 11807.4 | 12081.972 | 11894.264 | 12359.14 | 12211.122 | 12200.6 | 12472.2 | 11974.2 | 11109.65 | 12285.65 | 12165.7 | 11712.15 | 11601.49 | 11789.666 | 11390.49 | 11876.79 | 11839.79 | 11591.69 | 12051.316 | 286000.48
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч