## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 22.4 | 22.336 | 22.304 | 22.432 | 22.464 | 22.368 | 22.304 | 22.528 | 22.528 | 24.32 | 23.2 | 23.2 | 23.296 | 23.392 | 23.52 | 23.264 | 23.488 | 23.072 | 23.136 | 22.912 | 22.944 | 23.104 | 22.784 | 23.2 | 550.496
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 47.488 | 47.136 | 47.232 | 46.464 | 46.944 | 46.56 | 46.944 | 46.368 | 46.464 | 45.312 | 44.832 | 45.824 | 44.864 | 43.584 | 44.032 | 44.16 | 44.128 | 44.096 | 43.456 | 43.392 | 44.064 | 43.552 | 44.096 | 44 | 1084.992
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 21.408 | 21.2 | 21.056 | 20.88 | 20.912 | 20.832 | 21.056 | 20.752 | 20.816 | 20.24 | 20.096 | 20.544 | 20.08 | 19.456 | 19.76 | 19.744 | 19.664 | 19.744 | 19.456 | 19.456 | 19.76 | 19.552 | 19.68 | 19.68 | 485.824
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 22.784 | 22.64 | 22.688 | 22.288 | 22.56 | 22.4 | 22.576 | 22.48 | 22.416 | 21.904 | 21.696 | 22.224 | 21.712 | 21.04 | 21.232 | 21.36 | 21.344 | 21.296 | 20.88 | 20.88 | 21.248 | 20.896 | 21.312 | 21.216 | 523.072
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 715.08 | 714.96 | 715.56 | 715.32 | 714.96 | 715.56 | 715.32 | 716.04 | 715.44 | 714.6 | 715.68 | 714.96 | 715.68 | 714.36 | 713.76 | 714.48 | 714 | 713.88 | 713.52 | 713.52 | 714.72 | 714.6 | 714.84 | 715.2 | 17156.04
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 1694.16 | 1681.92 | 1640.88 | 1629.36 | 1644.48 | 1680.48 | 1842.48 | 1972.8 | 1965.6 | 1903.68 | 1937.52 | 1926 | 1899.36 | 1878.48 | 1852.56 | 1851.12 | 1867.68 | 1900.08 | 1944 | 1948.32 | 1948.32 | 1959.12 | 1873.44 | 1766.16 | 44208
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 46.8 | 43.2 | 30.96 | 98.64 | 96.48 | 146.16 | 235.44 | 327.6 | 432 | 501.12 | 456.48 | 480.96 | 316.8 | 374.4 | 405.36 | 373.68 | 260.64 | 264.24 | 208.8 | 195.84 | 171.36 | 170.64 | 134.64 | 70.56 | 5842.8
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 497.34 | 496.08 | 478.98 | 477.72 | 480.24 | 495.18 | 518.4 | 545.58 | 505.44 | 505.08 | 500.94 | 504.72 | 519.84 | 506.52 | 508.5 | 513.9 | 520.92 | 547.74 | 555.84 | 575.82 | 575.64 | 582.66 | 574.02 | 533.16 | 12520.26
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 101.34 | 102.6 | 100.98 | 102.06 | 99.9 | 101.16 | 101.88 | 99 | 102.06 | 100.62 | 99.9 | 99.36 | 98.82 | 97.74 | 97.38 | 56.88 | 46.8 | 47.16 | 45 | 45.54 | 45.9 | 45.9 | 46.08 | 45.9 | 1929.96
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 271.62 | 260.1 | 246.6 | 248.22 | 269.64 | 295.38 | 365.04 | 404.46 | 440.46 | 457.2 | 425.7 | 410.58 | 405.72 | 389.52 | 348.3 | 356.04 | 361.08 | 358.02 | 345.6 | 350.64 | 348.84 | 341.82 | 304.92 | 274.32 | 8279.82
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 93.84 | 87.12 | 76.68 | 70.56 | 70.44 | 76.2 | 96.84 | 138.24 | 129.24 | 120.48 | 123.72 | 126 | 128.4 | 111.84 | 107.04 | 119.04 | 133.92 | 145.68 | 162.96 | 146.28 | 158.64 | 150.48 | 136.56 | 111.6 | 2821.8
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 34.56 | 35.28 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.04 | 34.8 | 35.04 | 34.08 | 33.12 | 33.12 | 32.88 | 33.84 | 33.6 | 33.12 | 33.84 | 34.32 | 33.84 | 34.08 | 41.76 | 42.24 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 860.4
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 328.08 | 324.72 | 331.44 | 331.92 | 334.08 | 341.76 | 353.52 | 363.84 | 423.6 | 406.8 | 448.8 | 424.8 | 396.72 | 401.52 | 422.64 | 415.44 | 408.72 | 377.04 | 381.12 | 372.96 | 373.68 | 379.2 | 364.8 | 361.44 | 9068.64
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 407.52 | 414.72 | 416.16 | 484.2 | 460.8 | 485.64 | 506.88 | 561.24 | 616.32 | 661.32 | 649.8 | 688.68 | 531.36 | 602.64 | 672.12 | 633.24 | 522.72 | 542.88 | 501.48 | 484.92 | 461.88 | 469.08 | 467.64 | 433.08 | 12676.32
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 268.38 | 259.92 | 246.78 | 242.82 | 248.22 | 252.9 | 327.24 | 379.98 | 330.84 | 333.36 | 349.56 | 345.42 | 344.16 | 334.8 | 312.12 | 308.88 | 316.26 | 337.86 | 355.68 | 367.02 | 361.08 | 364.14 | 315.18 | 281.88 | 7584.48
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 242.16 | 244.08 | 242.16 | 239.28 | 246.24 | 249.6 | 281.28 | 284.16 | 284.16 | 267.36 | 240.96 | 241.2 | 238.32 | 228.72 | 232.56 | 248.16 | 271.2 | 282.96 | 279.84 | 268.08 | 261.6 | 261.84 | 261.6 | 254.64 | 6152.16
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 106.92 | 110.52 | 107.1 | 108.54 | 108.9 | 107.28 | 108 | 108.18 | 136.62 | 114.48 | 120.06 | 130.32 | 118.26 | 142.2 | 117 | 133.56 | 114.12 | 108.18 | 110.16 | 110.52 | 109.08 | 112.68 | 112.14 | 113.04 | 2767.86
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 24.24 | 24.48 | 24.24 | 24.24 | 23.76 | 23.76 | 24.72 | 24.72 | 38.88 | 47.04 | 45.6 | 45.6 | 43.92 | 46.56 | 49.2 | 48 | 38.64 | 24.96 | 23.52 | 22.32 | 22.08 | 22.08 | 22.56 | 22.8 | 757.92
| Сумма | 4946.12 | 4913.012 | 4806.6 | 4919.744 | 4945.82 | 5118.26 | 5624.72 | 6073.008 | 6266.964 | 6278.036 | 6257.664 | 6283.272 | 5901.152 | 5970.372 | 5980.204 | 5914.788 | 5719.644 | 5792.728 | 5768.528 | 5750.18 | 5703.076 | 5723.824 | 5478.772 | 5134.356 | 135270.844
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч