## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.064 | 0.032 | 0.032 | 0.064 | 0.032 | 0 | 0.128 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.192 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.192 | 2.72
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 37.056 | 37.408 | 37.312 | 37.184 | 37.12 | 36.992 | 36.928 | 36.512 | 36.416 | 36.704 | 36.64 | 36.544 | 36.512 | 36.192 | 36.064 | 35.904 | 36 | 35.744 | 36 | 36.192 | 36.256 | 36.352 | 36.512 | 37.184 | 877.728
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 17.12 | 17.232 | 17.088 | 17.136 | 17.008 | 16.944 | 16.992 | 16.688 | 16.752 | 16.848 | 16.848 | 16.752 | 16.688 | 16.56 | 16.576 | 16.448 | 16.416 | 16.4 | 16.544 | 16.64 | 16.64 | 16.736 | 16.672 | 17.008 | 402.736
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 18.624 | 18.832 | 18.864 | 18.704 | 18.8 | 18.704 | 18.64 | 18.576 | 18.448 | 18.656 | 18.624 | 18.592 | 18.544 | 18.416 | 18.288 | 18.256 | 18.336 | 18.16 | 18.24 | 18.336 | 18.384 | 18.352 | 18.576 | 18.864 | 444.816
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 67.44 | 65.28 | 65.64 | 65.88 | 66.36 | 67.68 | 67.32 | 71.16 | 74.04 | 74.88 | 75.36 | 73.8 | 69.48 | 69.84 | 70.68 | 71.88 | 70.68 | 71.88 | 70.56 | 70.32 | 72.72 | 69.48 | 68.04 | 65.4 | 1675.8
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 339.84 | 371.52 | 342.72 | 349.2 | 344.16 | 343.44 | 335.52 | 332.64 | 402.48 | 354.96 | 409.68 | 383.04 | 370.08 | 390.96 | 386.64 | 384.48 | 376.56 | 326.88 | 313.92 | 340.56 | 334.8 | 336.96 | 340.56 | 355.68 | 8567.28
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 488.88 | 489.6 | 486 | 480.96 | 488.16 | 473.76 | 490.32 | 528.48 | 594.72 | 610.56 | 618.48 | 660.24 | 511.2 | 550.8 | 627.84 | 603.36 | 507.6 | 553.68 | 488.88 | 473.04 | 472.32 | 476.64 | 480.24 | 480.96 | 12636.72
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 48.42 | 52.56 | 48.06 | 49.32 | 49.5 | 49.14 | 48.24 | 48.6 | 44.1 | 44.64 | 46.08 | 46.98 | 49.32 | 49.32 | 46.98 | 46.26 | 43.74 | 45.18 | 45.72 | 50.22 | 48.6 | 48.42 | 48.78 | 49.68 | 1147.86
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 1.26 | 2.16 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 0.54 | 0.36 | 0.9 | 0.54 | 1.98 | 1.98 | 1.44 | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 19.62
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 1.98 | 1.26 | 2.52 | 2.34 | 2.34 | 2.16 | 1.62 | 0.36 | 16.2
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 104.58 | 107.1 | 98.28 | 98.82 | 106.02 | 100.98 | 108.18 | 115.56 | 126 | 127.62 | 121.5 | 117.54 | 112.68 | 107.46 | 97.92 | 111.24 | 107.82 | 98.28 | 96.66 | 97.38 | 94.32 | 93.78 | 92.7 | 94.14 | 2536.56
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 13.08 | 14.76 | 13.8 | 12.36 | 12.36 | 12.84 | 11.64 | 13.92 | 12.48 | 10.68 | 8.76 | 9.36 | 11.16 | 9.48 | 7.32 | 6.6 | 7.08 | 9.12 | 10.56 | 14.76 | 14.4 | 13.68 | 12.72 | 15.6 | 278.52
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 114.48 | 127.2 | 119.04 | 120 | 116.16 | 118.32 | 113.28 | 112.8 | 178.08 | 157.44 | 216.48 | 183.84 | 162.48 | 165.6 | 193.92 | 174 | 173.52 | 124.56 | 116.88 | 124.08 | 123.36 | 125.76 | 126 | 132.96 | 3420.24
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 277.92 | 278.28 | 282.96 | 278.28 | 277.56 | 268.2 | 278.28 | 308.88 | 362.52 | 377.64 | 390.96 | 438.48 | 295.92 | 341.64 | 429.84 | 389.16 | 295.92 | 350.64 | 286.92 | 270.36 | 270.36 | 277.2 | 282.96 | 282.96 | 7593.84
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 30.06 | 31.32 | 28.62 | 29.34 | 29.52 | 28.62 | 30.6 | 30.6 | 30.78 | 31.14 | 32.58 | 32.22 | 34.74 | 35.1 | 32.76 | 32.58 | 32.94 | 33.84 | 32.76 | 34.2 | 32.22 | 29.7 | 28.98 | 29.34 | 754.56
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 108.24 | 117.12 | 107.52 | 110.88 | 109.92 | 108.72 | 106.56 | 104.16 | 98.88 | 90 | 83.52 | 81.12 | 88.56 | 88.56 | 81.6 | 90.96 | 100.08 | 99.84 | 94.8 | 99.84 | 98.4 | 101.04 | 102.96 | 106.8 | 2380.08
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 5.4 | 6.48 | 5.4 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.04 | 4.86 | 22.32 | 5.58 | 7.2 | 15.12 | 5.76 | 24.12 | 6.84 | 18.54 | 6.48 | 4.68 | 3.78 | 4.68 | 4.86 | 4.68 | 4.86 | 5.4 | 189.36
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 4.32 | 4.56 | 4.32 | 4.56 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 3.84 | 3.36 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.84 | 4.08 | 4.8 | 86.88
| Сумма | 1677.472 | 1742.404 | 1677.604 | 1680.608 | 1685.34 | 1656.252 | 1673.484 | 1748.268 | 2022.096 | 1961.376 | 2086.832 | 2117.208 | 1788.624 | 1908.588 | 2057.448 | 2003.488 | 1798.612 | 1793.184 | 1638.536 | 1656.948 | 1643.74 | 1655.12 | 1666.6 | 1697.688 | 43037.52
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч