## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 5.802 | 5.708 | 5.866 | 5.682 | 5.816 | 5.67 | 5.696 | 5.77 | 5.818 | 5.884 | 5.83 | 6 | 5.906 | 5.868 | 5.954 | 5.808 | 5.822 | 6.068 | 5.898 | 5.794 | 5.922 | 5.842 | 5.902 | 5.814 | 140.14
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | 1.584 | 1.598 | 1.594 | 1.648 | 1.642 | 1.594 | 1.594 | 1.602 | 1.756 | 1.652 | 1.646 | 1.648 | 1.686 | 1.71 | 1.624 | 1.628 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.62 | 1.614 | 1.622 | 1.64 | 1.606 | 39.228
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 29.6 | 29.6 | 31 | 30.8 | 29.6 | 29.8 | 34.6 | 35.4 | 36.8 | 40.4 | 43.2 | 40.6 | 37.4 | 36 | 37.8 | 39 | 48.4 | 48 | 43.8 | 41 | 40.2 | 40.2 | 35.4 | 36.4 | 895
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 15.6 | 18.6 | 19.8 | 20.8 | 21.4 | 24.4 | 24 | 23.8 | 21.6 | 19.8 | 22 | 24.8 | 23.2 | 22.2 | 20.2 | 20.4 | 18 | 16.4 | 14.8 | 464.6
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 25.6 | 25.7 | 26.9 | 26.7 | 25.6 | 25.7 | 30.4 | 31.2 | 32.5 | 36 | 38.8 | 36.3 | 33.2 | 31.7 | 33.4 | 34.6 | 44.2 | 43.5 | 39.5 | 36.7 | 35.9 | 35.9 | 31.3 | 32.2 | 793.5
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 13.6
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 2 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 2.24 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.08 | 51.44
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 29.9
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 12.4 | 12 | 11.8 | 12.3 | 12.4 | 13.2 | 16.2 | 17 | 18.4 | 18.8 | 21.6 | 21.8 | 22.3 | 20.3 | 18.5 | 20.7 | 23.2 | 21.1 | 20.4 | 18.8 | 18.1 | 16 | 14.6 | 13.6 | 415.5
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 93.486 | 93.486 | 95.64 | 96.01 | 94.038 | 95.844 | 111.37 | 115.452 | 120.334 | 128.776 | 140.136 | 134.408 | 127.732 | 120.438 | 120.418 | 126.996 | 151.512 | 147.548 | 137.388 | 127.574 | 126.296 | 121.524 | 109.102 | 107.4 | 2842.908
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч