## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 4.632 | 4.656 | 4.632 | 4.656 | 4.608 | 4.608 | 4.632 | 4.656 | 4.68 | 4.728 | 4.752 | 4.752 | 4.728 | 4.632 | 4.68 | 4.752 | 4.728 | 4.68 | 4.68 | 4.728 | 4.728 | 4.656 | 4.656 | 4.656 | 112.296
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 18.36 | 15.072 | 18.12 | 15.504 | 17.712 | 15.864 | 17.136 | 17.088 | 16.296 | 18.768 | 15.864 | 18.192 | 15.792 | 18.192 | 15.696 | 27.36 | 28.896 | 28.248 | 29.832 | 27.552 | 28.728 | 29.16 | 27.984 | 29.904 | 511.32
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 2694 | 2574 | 2486 | 2460 | 2510 | 2624 | 2848 | 3168 | 3420 | 3384 | 3310 | 3298 | 3238 | 3134 | 3156 | 3188 | 3288 | 3236 | 3206 | 3130 | 3038 | 2992 | 2926 | 2828 | 72136
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 2744 | 2698 | 2704 | 2676 | 2698 | 2832 | 3208 | 3552 | 3616 | 3620 | 3544 | 3496 | 3494 | 3472 | 3368 | 3452 | 3526 | 3562 | 3606 | 3602 | 3452 | 3418 | 3220 | 3008 | 78568
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 460.2 | 463.4 | 469.4 | 459 | 445.2 | 488.6 | 537.4 | 578.6 | 607.6 | 608.8 | 591.2 | 614.8 | 554.8 | 568 | 550.8 | 582.6 | 553.6 | 550.8 | 551.2 | 557.2 | 530.4 | 539.8 | 501.4 | 494.6 | 12859.4
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 294.2 | 296 | 286.8 | 282.4 | 277.2 | 290.4 | 304.6 | 342.6 | 418.8 | 391.2 | 382.2 | 364 | 414.6 | 364.8 | 364.6 | 374 | 369.6 | 343.6 | 308.6 | 327.6 | 298.8 | 292.2 | 321.8 | 306.8 | 8017.4
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 941.4 | 927 | 920.4 | 909.6 | 941.4 | 1006.8 | 1189.2 | 1380 | 1359 | 1390.2 | 1342.8 | 1292.4 | 1333.8 | 1334.4 | 1308 | 1328.4 | 1389 | 1419 | 1453.2 | 1398.6 | 1357.2 | 1311.6 | 1216.8 | 1095 | 29545.2
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 1398.6 | 1289.4 | 1231.8 | 1204.8 | 1240.2 | 1320.6 | 1453.8 | 1706.4 | 1923 | 1897.2 | 1852.2 | 1840.8 | 1794.6 | 1705.2 | 1693.2 | 1695 | 1724.4 | 1653.6 | 1609.8 | 1527.6 | 1477.8 | 1454.4 | 1426.8 | 1411.2 | 37532.4
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 354 | 326.4 | 316.8 | 322.2 | 321 | 332.4 | 400.8 | 466.8 | 446.4 | 433.2 | 447.6 | 444 | 457.2 | 439.2 | 415.2 | 411.6 | 463.2 | 489 | 537 | 528.6 | 514.8 | 506.4 | 450.6 | 396.6 | 10221
| 10 Кириллов-Горсеть 4 (был Суховерхово) ао RS | 699 | 682.8 | 674.4 | 678 | 693.6 | 716.4 | 767.4 | 804.6 | 816 | 816 | 784.8 | 777 | 783 | 776.4 | 767.4 | 781.8 | 837.6 | 865.8 | 887.4 | 895.2 | 879 | 865.8 | 827.4 | 779.4 | 18856.2
| 10 Кириллов-Горсеть 4 (был Суховерхово) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 35.7 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 35.7 | 49.2 | 51.3 | 46.8 | 40.5 | 39.9 | 39.6 | 39.9 | 38.7 | 66.6 | 68.1 | 63.6 | 58.2 | 57.9 | 58.2 | 58.2 | 57.6 | 66.9 | 64.2 | 1178.1
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 96.3 | 94.2 | 91.8 | 90 | 92.7 | 94.2 | 108.3 | 113.1 | 117.3 | 114 | 113.4 | 114.3 | 109.2 | 104.1 | 108 | 111.6 | 120.3 | 119.4 | 120 | 121.8 | 111.9 | 113.4 | 108.6 | 98.4 | 2586.3
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 497.8 | 502.8 | 502.2 | 508 | 510 | 517.6 | 566 | 572 | 581.6 | 600.8 | 592.6 | 575.8 | 555.2 | 571.4 | 543.4 | 553.6 | 555.4 | 549.2 | 559.6 | 555.6 | 549.8 | 550.4 | 536.2 | 514 | 13121
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 225 | 223.8 | 218 | 218.4 | 217.6 | 219 | 223.2 | 235.2 | 258.2 | 260 | 261.6 | 260.4 | 247.6 | 249.8 | 257.2 | 256.2 | 265.4 | 259 | 251.8 | 256.4 | 249.2 | 249.8 | 242.4 | 238.8 | 5844
| 10 Кириллов-Суховерхово (был Телецентр) ао RS | 209.8 | 196.2 | 221.1 | 207 | 218 | 210.9 | 225.7 | 231.4 | 221.9 | 214.7 | 207.1 | 223.1 | 197.1 | 213.5 | 203.3 | 220.6 | 213.2 | 230.4 | 217.9 | 252.2 | 221.7 | 235.1 | 211 | 217.8 | 5220.7
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 256.4 | 263.2 | 249 | 249.8 | 244.8 | 256.6 | 263.8 | 275.8 | 280.8 | 278.6 | 279.8 | 287.6 | 283.8 | 278.6 | 286 | 295 | 297.6 | 301.4 | 299.6 | 288.6 | 281.2 | 269.4 | 273.2 | 255.4 | 6596
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 8655.9 | 9177.3 | 8999.1 | 9513.9 | 9893.4 | 10972.5 | 11942.7 | 11431.2 | 11220 | 10668.9 | 10543.5 | 10622.7 | 9787.8 | 10206.9 | 10665.6 | 10698.6 | 9398.4 | 8543.7 | 9032.1 | 8725.2 | 7491 | 6761.7 | 6890.4 | 6979.5 | 228822
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 2739 | 2607 | 2527.8 | 2494.8 | 2547.6 | 2666.4 | 2884.2 | 3214.2 | 3465 | 3432 | 3352.8 | 3346.2 | 3280.2 | 3181.2 | 3201 | 3227.4 | 3333 | 3286.8 | 3247.2 | 3174.6 | 3075.6 | 3036 | 2970 | 2871 | 73161
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 3973.2 | 3927 | 3927 | 3867.6 | 3907.2 | 4078.8 | 4494.6 | 4917 | 4969.8 | 4996.2 | 4897.2 | 4857.6 | 4851 | 4791.6 | 4672.8 | 4798.2 | 4989.6 | 5035.8 | 5082 | 5088.6 | 4910.4 | 4831.2 | 4593.6 | 4349.4 | 110807.4
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 15348.3 | 15767.4 | 15562.8 | 16031.4 | 16519.8 | 17833.2 | 19473.3 | 19753.8 | 19737.3 | 19235.7 | 18932.1 | 18928.8 | 18064.2 | 18427.2 | 18780.3 | 18981.6 | 18027.9 | 17183.1 | 17585.7 | 17140.2 | 15638.7 | 14780.7 | 14589.3 | 14318.7 | 416641.5
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 5920.2 | 6570.3 | 6477.9 | 7025.7 | 7352.4 | 8312.7 | 9065.1 | 8226.9 | 7758.3 | 7243.5 | 7190.7 | 7286.4 | 6507.6 | 7032.3 | 7471.2 | 7471.2 | 6072 | 5263.5 | 5784.9 | 5550.6 | 4412.1 | 3725.7 | 3920.4 | 4111.8 | 155753.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 2689.5 | 2630.1 | 2600.4 | 2613.6 | 2682.9 | 2752.2 | 2989.8 | 3372.6 | 3501.3 | 3534.3 | 3451.8 | 3402.3 | 3389.1 | 3392.4 | 3399 | 3445.2 | 3603.6 | 3564 | 3428.7 | 3290.1 | 3197.7 | 3148.2 | 3072.3 | 2946.9 | 76098
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 1180.2 | 1194.9 | 1180.2 | 1152.9 | 1165.5 | 1201.2 | 1245.3 | 1314.6 | 1306.2 | 1325.1 | 1302 | 1312.5 | 1306.2 | 1268.4 | 1264.2 | 1285.2 | 1400.7 | 1404.9 | 1415.4 | 1423.8 | 1392.3 | 1354.5 | 1308.3 | 1285.2 | 30989.7
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 1135.4 | 1148 | 1135.4 | 1107.4 | 1117.2 | 1155 | 1202.6 | 1271.2 | 1262.8 | 1283.8 | 1261.4 | 1271.2 | 1269.8 | 1230.6 | 1226.4 | 1246 | 1363.6 | 1373.4 | 1386 | 1394.4 | 1359.4 | 1317.4 | 1275.4 | 1244.6 | 30038.4
| Сумма | 52571.092 | 53614.328 | 52840.452 | 54128.06 | 55653.12 | 59937.672 | 65464.768 | 67001.044 | 67355.076 | 65792.196 | 64701.316 | 64678.444 | 61979.22 | 62803.524 | 63788.576 | 64504.012 | 61889.324 | 59325.528 | 60662.512 | 59319.38 | 54530.656 | 51845.116 | 50981.44 | 49849.86 | 1425216.716
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч