## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 1.176 | 1.2 | 1.176 | 1.2 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.2 | 1.2 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.176 | 1.2 | 1.224 | 1.224 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.224 | 1.2 | 1.176 | 1.2 | 28.8
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 330 | 336 | 326 | 316 | 312 | 314 | 342 | 366 | 404 | 426 | 442 | 460 | 418 | 364 | 404 | 420 | 414 | 382 | 368 | 378 | 370 | 344 | 350 | 340 | 8926
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 586 | 596 | 586 | 580 | 570 | 566 | 548 | 578 | 596 | 606 | 632 | 642 | 660 | 620 | 624 | 602 | 584 | 550 | 546 | 566 | 570 | 574 | 604 | 598 | 14184
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 107.4 | 108.2 | 105.2 | 104.6 | 102.2 | 102.8 | 99 | 104 | 106.4 | 110.8 | 113.6 | 116.4 | 113 | 109.2 | 106 | 106.6 | 103.8 | 98.8 | 98 | 100.6 | 102.4 | 103.2 | 108.6 | 108 | 2538.8
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 79.6 | 81.4 | 79.6 | 79.6 | 78.6 | 77.6 | 74.8 | 80.2 | 101.8 | 100.2 | 111.2 | 118.4 | 122.8 | 106.6 | 117.4 | 105 | 84.6 | 79 | 75.2 | 77.4 | 78.2 | 78.8 | 84 | 82 | 2154
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 196.8 | 201 | 199.8 | 195 | 192.6 | 194.4 | 186.6 | 198 | 198.6 | 202.2 | 210 | 206.4 | 216.6 | 206.4 | 202.8 | 200.4 | 199.2 | 189.6 | 187.2 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 205.2 | 202.8 | 4774.8
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 157.8 | 161.4 | 156.6 | 147.6 | 146.4 | 150.6 | 162.6 | 178.8 | 207 | 223.2 | 231.6 | 233.4 | 212.4 | 191.4 | 203.4 | 205.8 | 201.6 | 185.4 | 178.2 | 177.6 | 171.6 | 160.2 | 163.8 | 158.4 | 4366.8
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 80.4 | 82.2 | 79.8 | 79.8 | 76.8 | 76.2 | 72 | 78 | 75 | 73.8 | 80.4 | 81 | 87.6 | 82.8 | 79.2 | 73.8 | 78 | 72 | 75.6 | 79.2 | 81 | 81 | 83.4 | 82.2 | 1891.2
| 10 Кириллов-Горсеть 4 (был Суховерхово) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Горсеть 4 (был Суховерхово) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 15.9 | 16.5 | 12.3 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 15.9 | 16.5 | 12.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 15.9 | 15.3 | 236.1
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 21 | 21.6 | 21.3 | 21 | 21.3 | 20.7 | 22.2 | 25.5 | 30.3 | 30.9 | 33.9 | 40.8 | 30 | 24.3 | 31.2 | 30.6 | 30 | 27.3 | 25.5 | 26.4 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 627
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 81.2 | 81.6 | 79.8 | 80.4 | 77.8 | 78.6 | 78.4 | 80.4 | 79.8 | 82 | 84.6 | 83.8 | 84.2 | 82 | 81.6 | 81.6 | 80.6 | 77.2 | 78.4 | 80.6 | 82.4 | 81.2 | 82.2 | 82.4 | 1942.8
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 47.8 | 47.8 | 47.4 | 48 | 46.8 | 47 | 47.8 | 49.2 | 50.8 | 50.6 | 48.6 | 49.6 | 46.4 | 47.4 | 49.4 | 49.6 | 52.6 | 51.2 | 49.4 | 52.4 | 50.4 | 49.2 | 48.4 | 48.6 | 1176.4
| 10 Кириллов-Суховерхово (был Телецентр) ао RS | 57.3 | 59.1 | 58.6 | 57.7 | 57.3 | 55.1 | 54.2 | 56.7 | 56.2 | 55.6 | 53.8 | 56.2 | 56.3 | 54.4 | 56.6 | 55.1 | 58.3 | 52.7 | 51.2 | 53.9 | 53.4 | 55.8 | 59.4 | 59.1 | 1344
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 48.6 | 47.6 | 46.8 | 47.2 | 44.8 | 44.2 | 48.6 | 47.8 | 49.4 | 53.4 | 55.8 | 54.8 | 53.6 | 44.2 | 50 | 55.8 | 55.4 | 50 | 50.2 | 52.4 | 53 | 49 | 48.6 | 47.2 | 1198.4
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 6352.5 | 6385.5 | 6408.6 | 6685.8 | 6675.9 | 6642.9 | 7048.8 | 6388.8 | 6180.9 | 6382.2 | 6372.3 | 6395.4 | 6735.3 | 6388.8 | 6487.8 | 6705.6 | 6916.8 | 7312.8 | 7124.7 | 7180.8 | 7227 | 7180.8 | 7735.2 | 7675.8 | 162591
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 521.4 | 514.8 | 495 | 481.8 | 488.4 | 495 | 554.4 | 613.8 | 693 | 706.2 | 712.8 | 726 | 673.2 | 613.8 | 653.4 | 673.2 | 679.8 | 640.2 | 620.4 | 627 | 600.6 | 567.6 | 574.2 | 547.8 | 14473.8
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 1095.6 | 1102.2 | 1082.4 | 1075.8 | 1062.6 | 1082.4 | 1122 | 1240.8 | 1260.6 | 1280.4 | 1287 | 1300.2 | 1306.8 | 1260.6 | 1240.8 | 1240.8 | 1260.6 | 1227.6 | 1234.2 | 1254 | 1234.2 | 1221 | 1214.4 | 1168.2 | 28855.2
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 7929.9 | 7956.3 | 7992.6 | 8292.9 | 8279.7 | 8213.7 | 8556.9 | 7708.8 | 7359 | 7471.2 | 7514.1 | 7497.6 | 7903.5 | 7471.2 | 7632.9 | 7850.7 | 8052 | 8580 | 8415 | 8497.5 | 8563.5 | 8560.2 | 9124.5 | 9144.3 | 194568
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 6893.7 | 6920.1 | 6923.4 | 7187.4 | 7184.1 | 7161 | 7626.3 | 7032.3 | 6897 | 7118.1 | 7108.2 | 7151.1 | 7438.2 | 7022.4 | 7167.6 | 7405.2 | 7626.3 | 7979.4 | 7778.1 | 7830.9 | 7854 | 7781.4 | 8332.5 | 8256.6 | 177675.3
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 2686.2 | 2696.1 | 2692.8 | 2692.8 | 2679.6 | 2673 | 2656.5 | 2587.2 | 2468.4 | 2402.4 | 2468.4 | 2422.2 | 2511.3 | 2372.7 | 2415.6 | 2415.6 | 2428.8 | 2527.8 | 2557.5 | 2613.6 | 2603.7 | 2636.7 | 2630.1 | 2666.4 | 61505.4
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 195.3 | 197.4 | 195.3 | 189 | 186.9 | 186.9 | 182.7 | 197.4 | 191.1 | 195.3 | 195.3 | 199.5 | 203.7 | 195.3 | 191.1 | 197.4 | 201.6 | 195.3 | 191.1 | 197.4 | 199.5 | 201.6 | 205.8 | 203.7 | 4695.6
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 116.2 | 120.4 | 117.6 | 114.8 | 113.4 | 113.4 | 112 | 124.6 | 120.4 | 121.8 | 121.8 | 127.4 | 131.6 | 123.2 | 121.8 | 124.6 | 134.4 | 128.8 | 124.6 | 128.8 | 128.8 | 130.2 | 131.6 | 133 | 2965.2
| Сумма | 27592.476 | 27724.8 | 27702.376 | 28485 | 28404.976 | 28303.576 | 29612.876 | 27754 | 27139.2 | 27701.324 | 27886.124 | 27970.924 | 29013.224 | 27389.076 | 27933.7 | 28617.124 | 29255.924 | 30415.8 | 29837.2 | 30177.6 | 30250.824 | 30082.1 | 31825.476 | 31642.9 | 692718.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч