## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 11.68 | 11.86 | 11.76 | 11.71 | 11.75 | 11.57 | 11.64 | 11.5 | 14.49 | 16.22 | 16.35 | 16.23 | 16.39 | 16.25 | 16.25 | 16.21 | 16.24 | 16.54 | 16.52 | 16.68 | 16.81 | 16.71 | 17.04 | 16.91 | 355.31
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 205.2 | 208.2 | 204.6 | 215.4 | 225.6 | 246 | 267.6 | 280.8 | 258.6 | 262.8 | 248.4 | 245.4 | 245.4 | 234 | 240.6 | 253.2 | 271.2 | 279 | 283.2 | 275.4 | 249 | 236.4 | 224.4 | 217.8 | 5878.2
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 30.3 | 30.6 | 30 | 38.1 | 36.3 | 38.7 | 42.3 | 45.3 | 42.3 | 42.6 | 40.2 | 41.7 | 42 | 43.2 | 41.4 | 43.8 | 52.5 | 56.7 | 56.1 | 54.9 | 48.6 | 43.8 | 39.3 | 36 | 1016.7
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 19.8 | 20 | 19.6 | 19.8 | 20 | 21 | 23 | 24.6 | 25.2 | 21.6 | 19.8 | 20.8 | 20.8 | 19.8 | 20.4 | 21 | 22 | 23.2 | 24 | 24.4 | 23 | 22.2 | 21.4 | 21 | 518.4
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 128.4 | 132 | 129 | 131.7 | 141.3 | 154.2 | 168.9 | 172.8 | 159.3 | 168 | 160.2 | 155.1 | 151.5 | 144.6 | 150 | 159.9 | 160.5 | 162 | 165.9 | 157.5 | 144.6 | 139.5 | 133.8 | 132.3 | 3603
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5.4 | 4.8 | 110
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 21 | 20.4 | 21 | 20.6 | 23.2 | 26.6 | 26.4 | 31.4 | 26 | 24 | 22.2 | 23.2 | 25.6 | 22 | 23.6 | 24.4 | 29.8 | 30.2 | 30.8 | 31.2 | 26.6 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 600.4
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 304.5 | 300.3 | 300.3 | 302.4 | 301.35 | 315 | 321.3 | 343.35 | 344.4 | 347.55 | 348.6 | 337.05 | 342.3 | 341.25 | 341.25 | 342.3 | 359.1 | 371.7 | 355.95 | 349.65 | 351.75 | 338.1 | 330.75 | 319.2 | 8009.4
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 232.575 | 229.425 | 228.9 | 230.475 | 230.475 | 239.925 | 245.7 | 261.45 | 262.5 | 265.125 | 265.125 | 256.725 | 261.45 | 259.875 | 259.875 | 260.925 | 273 | 282.975 | 270.9 | 266.175 | 267.75 | 256.725 | 252 | 243.6 | 6103.65
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 957.655 | 956.985 | 949.16 | 974.185 | 993.575 | 1057.395 | 1112.24 | 1176.8 | 1137.39 | 1153.495 | 1125.275 | 1100.005 | 1109.24 | 1084.375 | 1096.975 | 1125.535 | 1189.14 | 1227.515 | 1208.77 | 1181.305 | 1133.71 | 1082.835 | 1047.49 | 1014.01 | 26195.06
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч