## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 56.4 | 57 | 57 | 56.4 | 54 | 56.4 | 52.8 | 51.6 | 47.4 | 46.8 | 47.4 | 48 | 49.2 | 46.8 | 46.2 | 46.8 | 49.2 | 53.4 | 52.8 | 55.8 | 55.8 | 57 | 60 | 59.4 | 1263.6
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 24.3 | 24.9 | 24.6 | 24.6 | 23.7 | 24.6 | 23.4 | 22.5 | 21.3 | 21.3 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 23.7 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.2 | 26.4 | 26.1 | 564.9
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.6 | 4 | 3 | 3.6 | 3 | 4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 126.2
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 15.3 | 14.4 | 15 | 14.7 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 13.5 | 12.9 | 13.2 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 349.8
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 101.4
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9 | 9 | 8.2 | 7.4 | 8 | 8.6 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 10 | 215.8
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 65.1 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | 65.1 | 64.05 | 67.2 | 67.2 | 71.4 | 70.35 | 71.4 | 69.3 | 67.2 | 70.35 | 70.35 | 71.4 | 70.35 | 68.25 | 68.25 | 67.2 | 65.1 | 65.1 | 63 | 64.05 | 1613.85
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 37.275 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.175 | 36.225 | 35.7 | 37.8 | 37.8 | 38.85 | 37.8 | 36.225 | 37.8 | 38.325 | 37.8 | 37.8 | 35.175 | 36.225 | 35.7 | 34.65 | 35.175 | 35.175 | 35.7 | 875.175
| Сумма | 218.775 | 218.05 | 217.35 | 216.55 | 213.3 | 214.425 | 212.725 | 210.9 | 209.1 | 206.05 | 210.45 | 207.8 | 206.225 | 207.35 | 205.375 | 206.1 | 210.35 | 212.925 | 213.775 | 217.1 | 214.95 | 217.075 | 221.775 | 222.25 | 5110.725
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч