## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 16.96 | 18.56 | 17.28 | 17.6 | 18.56 | 17.6 | 17.92 | 17.6 | 18.56 | 17.28 | 17.92 | 16.96 | 17.6 | 17.92 | 17.28 | 16.96 | 18.24 | 17.6 | 17.6 | 18.56 | 17.92 | 17.6 | 18.24 | 17.6 | 425.92
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | 7.22 | 7.262 | 7.252 | 7.238 | 7.194 | 7.188 | 7.104 | 7.17 | 8.386 | 9.158 | 9.292 | 9.3 | 9.34 | 9.27 | 9.206 | 9.258 | 9.212 | 9.1 | 9.094 | 9.166 | 9.164 | 9.234 | 9.352 | 9.314 | 204.474
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 1133.4 | 1143.6 | 1134.6 | 1105.8 | 1116.6 | 1154.4 | 1195.8 | 1264.8 | 1255.2 | 1275 | 1252.8 | 1261.2 | 1254.6 | 1218 | 1214.4 | 1236.6 | 1347 | 1354.8 | 1362.6 | 1371 | 1340.4 | 1303.2 | 1258.2 | 1233.6 | 29787.6
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 264.7 | 263.1 | 260.2 | 254.8 | 255.2 | 255.1 | 258.6 | 271.6 | 280.1 | 286.3 | 275.2 | 279.7 | 277.8 | 259.5 | 252.5 | 253.3 | 302.6 | 298.9 | 303.8 | 305 | 289.6 | 277.8 | 278.5 | 276.9 | 6580.8
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.6
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 251.4 | 269.2 | 258.4 | 251.8 | 241.2 | 266 | 254.2 | 253.2 | 275 | 282.2 | 274.6 | 255 | 269.8 | 262 | 273.2 | 267.4 | 284 | 283.4 | 269.2 | 278 | 283.8 | 279.8 | 265.6 | 266.4 | 6414.8
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 613.8 | 608.2 | 612 | 595.6 | 616.8 | 629.6 | 679.8 | 736.6 | 696.2 | 703 | 699.2 | 722.8 | 703.8 | 693.2 | 685.4 | 712.4 | 757 | 768.6 | 786.2 | 784 | 763.8 | 741.6 | 710.8 | 687.2 | 16707.6
| Сумма | 2287.78 | 2310.222 | 2290.032 | 2233.138 | 2255.854 | 2330.188 | 2413.724 | 2550.97 | 2533.746 | 2573.238 | 2529.312 | 2545.26 | 2533.24 | 2460.19 | 2452.286 | 2495.918 | 2718.352 | 2732.7 | 2748.794 | 2766.026 | 2704.984 | 2629.534 | 2540.992 | 2491.314 | 60127.794
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч