## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 26.88
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | 0.108 | 0.11 | 0.09 | 0.084 | 0.062 | 0.068 | 0.05 | 0.086 | 0.192 | 0.122 | 0.108 | 0.076 | 0.084 | 0.074 | 0.066 | 0.072 | 0.066 | 0.038 | 0.014 | 0.048 | 0.07 | 0.07 | 0.086 | 0.082 | 1.926
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 186 | 188.4 | 187.2 | 183.6 | 180.6 | 178.2 | 173.4 | 182.4 | 178.2 | 178.8 | 183.6 | 186 | 190.2 | 182.4 | 181.8 | 183.6 | 184.8 | 176.4 | 173.4 | 179.4 | 181.8 | 185.4 | 191.4 | 192.6 | 4389.6
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 65.8 | 66.3 | 65.1 | 64.8 | 62.6 | 61.7 | 58.2 | 62.7 | 60.4 | 61.3 | 63.7 | 64.7 | 65.5 | 62.5 | 61.7 | 61.8 | 64.7 | 60.5 | 60.5 | 63 | 62.9 | 63.3 | 65.8 | 66.4 | 1515.9
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 36.6 | 38.2 | 38 | 36.6 | 36.2 | 36.4 | 34.4 | 36.4 | 35.8 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 36 | 34.4 | 35 | 34.8 | 36.2 | 34.6 | 33.2 | 34.2 | 35.2 | 36.2 | 37.6 | 37.8 | 857.6
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 90.4 | 91.4 | 91 | 89.4 | 88.6 | 87.8 | 87.6 | 91.4 | 89.4 | 90.8 | 91.8 | 94.6 | 96.2 | 93.4 | 92.4 | 94.8 | 91.4 | 89 | 88.2 | 89.8 | 91 | 93.6 | 95.6 | 95.6 | 2195.2
| Сумма | 380.188 | 385.37 | 382.67 | 375.444 | 369.342 | 365.128 | 354.61 | 374.266 | 364.952 | 366.502 | 374.968 | 381.456 | 388.944 | 374.054 | 372.246 | 376.032 | 378.446 | 361.498 | 356.274 | 367.728 | 371.93 | 379.85 | 391.446 | 393.762 | 8987.106
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч