## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 6.73 | 6.82 | 6.81 | 6.772 | 6.768 | 6.788 | 6.78 | 6.806 | 6.896 | 6.644 | 6.678 | 6.59 | 6.658 | 6.596 | 6.616 | 6.71 | 6.72 | 6.816 | 6.786 | 6.778 | 6.81 | 6.802 | 6.842 | 6.792 | 162.008
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0.186 | 0.188 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.184 | 0.182 | 0.188 | 0.186 | 0.19 | 0.188 | 0.19 | 0.192 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.19 | 0.188 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 4.53
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 24.6 | 23.2 | 22.8 | 24.6 | 24.8 | 24.2 | 28.2 | 31.2 | 28.4 | 30.4 | 32.4 | 29 | 29.4 | 31.4 | 31.2 | 32.4 | 36.4 | 39.2 | 35.8 | 34.2 | 34.4 | 34.4 | 30.6 | 26.8 | 720
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 8 | 8.6 | 11.8 | 15.8 | 17.8 | 16 | 15.4 | 16.8 | 16.2 | 16.6 | 15.6 | 15 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 12 | 9.4 | 9 | 9.8 | 8.8 | 301.2
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 18.8 | 17.7 | 17.5 | 16.7 | 17.2 | 18.3 | 22.3 | 24.9 | 22.5 | 24.6 | 25.6 | 22.2 | 22.7 | 24.5 | 25 | 25.9 | 30.3 | 32.6 | 29.8 | 27.6 | 28.1 | 24.9 | 22.6 | 19.5 | 561.8
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 4.48 | 4.48 | 4.4 | 4.48 | 5.12 | 5.6 | 8.8 | 12.72 | 14.72 | 13.36 | 12.72 | 13.92 | 13.28 | 13.68 | 12.72 | 12.24 | 13.44 | 13.6 | 13.84 | 8.88 | 6.4 | 6 | 6.8 | 6.08 | 231.76
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 5.68 | 5.6 | 5.12 | 7.84 | 7.44 | 5.68 | 5.68 | 6.24 | 5.52 | 5.52 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.48 | 6.08 | 6.16 | 5.84 | 6.32 | 5.84 | 6.32 | 6.08 | 9.28 | 7.84 | 7.2 | 153.68
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 66.8
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 70.376 | 67.888 | 66.616 | 70.078 | 72.214 | 72.252 | 86.642 | 100.754 | 98.922 | 99.314 | 102.226 | 98.04 | 97.87 | 102.146 | 100.006 | 101.3 | 112.09 | 118.628 | 112.058 | 98.968 | 94.278 | 93.474 | 87.574 | 78.064 | 2201.778
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч