## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 5.12 | 5.232 | 4.96 | 5.008 | 5.296 | 5.024 | 5.256 | 5.208 | 5.152 | 5.12 | 5.16 | 5.136 | 5.248 | 5.192 | 5.168 | 5.176 | 5.12 | 5.112 | 5.056 | 5.16 | 5.152 | 5.208 | 4.92 | 5.272 | 123.456
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 754 | 750.4 | 722.4 | 724.8 | 731.2 | 759.6 | 846 | 909.6 | 969.2 | 971.6 | 918.8 | 919.2 | 930 | 868.4 | 855.6 | 894.4 | 994.4 | 997.2 | 973.2 | 980 | 969.2 | 910 | 864 | 843.6 | 21056.8
| 10 Мегра-АБЗ ао RS | 495 | 492.9 | 494.7 | 493.8 | 496.8 | 516.6 | 566.1 | 602.7 | 647.1 | 655.2 | 624 | 622.5 | 641.4 | 599.4 | 582.9 | 613.5 | 665.1 | 650.7 | 630.9 | 633.9 | 621.9 | 596.7 | 585.3 | 564.9 | 14094
| 10 Мегра-АБЗ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао RS | 88 | 88.6 | 87 | 87.6 | 88.8 | 89.8 | 98.2 | 105.4 | 109.2 | 100.4 | 94.8 | 96.2 | 98.4 | 94.8 | 97.4 | 97.4 | 115.2 | 113 | 114 | 114.6 | 111.4 | 110 | 100.6 | 95 | 2395.8
| 10 Мегра-Мегра ао RS | 100.2 | 96.8 | 96 | 101.2 | 103 | 108 | 131.6 | 147.8 | 162.8 | 160 | 149.6 | 144.2 | 136.6 | 125.8 | 127.6 | 133 | 149.2 | 145 | 138.6 | 138 | 134 | 123 | 116 | 115.4 | 3083.4
| 10 Мегра-Нижний склад ао RS | 69.3 | 71.1 | 43.5 | 41.1 | 41.4 | 44.1 | 48.9 | 52.8 | 49.2 | 55.2 | 49.2 | 55.2 | 52.8 | 47.4 | 46.5 | 49.2 | 63.9 | 87 | 88.8 | 92.4 | 100.8 | 79.2 | 60.6 | 67.5 | 1457.1
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 773.85 | 770.55 | 740.85 | 744.15 | 750.75 | 780.45 | 866.25 | 930.6 | 991.65 | 993.3 | 940.5 | 940.5 | 950.4 | 889.35 | 877.8 | 915.75 | 1016.4 | 1019.7 | 994.95 | 1001.55 | 991.65 | 932.25 | 884.4 | 864.6 | 21562.2
| Сумма | 2285.47 | 2275.582 | 2189.41 | 2197.658 | 2217.246 | 2303.574 | 2562.306 | 2754.108 | 2934.302 | 2940.82 | 2782.06 | 2782.936 | 2814.848 | 2630.342 | 2592.968 | 2708.426 | 3009.32 | 3017.712 | 2945.506 | 2965.61 | 2934.102 | 2756.358 | 2615.82 | 2556.272 | 63772.756
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч