## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао RS | 5.42 | 5.308 | 5.416 | 5.38 | 5.428 | 5.716 | 5.68 | 5.78 | 4.592 | 4.36 | 4.408 | 4.38 | 4.424 | 4.336 | 4.324 | 4.428 | 5.164 | 5.7 | 5.732 | 5.596 | 5.452 | 5.488 | 5.424 | 5.376 | 123.312
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап RS | 2151.6 | 2476.2 | 2219.4 | 2172.6 | 2077.8 | 1476.6 | 1542.6 | 1506.6 | 1942.8 | 2104.8 | 2060.4 | 2181.6 | 2184.6 | 2190 | 2242.2 | 2077.2 | 2294.4 | 2025.6 | 1793.4 | 2065.2 | 2475 | 2391.6 | 2410.8 | 2365.8 | 50428.8
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао RS | 948.6 | 1201.5 | 997.5 | 979.2 | 867 | 532.5 | 586.2 | 554.7 | 804.6 | 955.2 | 933.6 | 1049.4 | 1052.1 | 1042.5 | 1079.4 | 898.8 | 1070.1 | 919.5 | 706.8 | 854.1 | 1130.4 | 1031.1 | 1053.3 | 1043.1 | 22291.2
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао RS | 149.4 | 143.55 | 142.95 | 143.85 | 147.6 | 162.75 | 181.95 | 199.5 | 193.95 | 169.35 | 167.7 | 174.6 | 169.35 | 163.65 | 157.8 | 177.6 | 186.9 | 198.15 | 207.6 | 198 | 197.1 | 182.25 | 163.2 | 157.35 | 4136.1
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао RS | 878.4 | 966 | 918.6 | 888.3 | 903 | 604.5 | 568.8 | 510.9 | 693.9 | 745.2 | 736.8 | 741.9 | 748.5 | 772.8 | 797.1 | 771 | 789.9 | 644.4 | 603.6 | 748.2 | 903.6 | 942 | 977.7 | 974.4 | 18829.5
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао RS | 175 | 166.8 | 160.8 | 161.8 | 160.4 | 176 | 204.8 | 240 | 249.4 | 234 | 221.6 | 216.6 | 213.6 | 210 | 207.2 | 228.8 | 247.2 | 261.8 | 274.6 | 264.4 | 242.8 | 235.8 | 216.2 | 191.4 | 5161
| Сумма | 4308.42 | 4959.358 | 4444.666 | 4351.13 | 4161.228 | 2958.066 | 3090.03 | 3017.48 | 3889.242 | 4212.91 | 4124.508 | 4368.48 | 4372.574 | 4383.286 | 4488.024 | 4157.828 | 4593.664 | 4055.15 | 3591.732 | 4135.496 | 4954.352 | 4788.238 | 4826.624 | 4737.426 | 100969.912
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч