## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 3.92 | 3.96 | 3.96 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 3.8 | 3.76 | 3.8 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.84 | 3.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4 | 3.96 | 93
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 4.29 | 4.294 | 4.292 | 4.278 | 4.264 | 4.274 | 4.222 | 4.178 | 4.108 | 4.106 | 4.136 | 4.144 | 4.198 | 4.144 | 4.118 | 4.208 | 4.118 | 4.184 | 4.176 | 4.22 | 4.24 | 4.252 | 4.32 | 4.316 | 101.08
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 736.2 | 735 | 733.2 | 734.4 | 765 | 817.8 | 833.4 | 911.4 | 910.2 | 886.8 | 871.8 | 864 | 885 | 873 | 882.6 | 896.4 | 925.2 | 909.6 | 913.2 | 907.2 | 897.6 | 876 | 816 | 788.4 | 20369.4
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 311.4 | 312 | 313.8 | 307.2 | 342 | 318.6 | 371.4 | 348 | 369 | 336 | 334.8 | 322.8 | 334.2 | 324 | 345.6 | 345.6 | 397.8 | 389.4 | 385.8 | 370.8 | 369.6 | 375 | 354.6 | 364.8 | 8344.2
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 184.5 | 184.5 | 184.8 | 180.6 | 175.8 | 177.9 | 187.8 | 211.2 | 224.7 | 209.1 | 204 | 209.7 | 214.2 | 211.2 | 209.7 | 214.2 | 224.4 | 226.8 | 226.5 | 220.5 | 211.5 | 200.7 | 189 | 181.5 | 4864.8
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 444.4 | 445.6 | 447.8 | 453 | 477 | 517.2 | 520.6 | 561.4 | 562.4 | 556.6 | 537.2 | 530 | 543.8 | 543 | 557.8 | 562.2 | 570.2 | 541.6 | 545.4 | 558.6 | 559.8 | 554.8 | 509 | 493.6 | 12593
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 45.2 | 44.6 | 43.8 | 44 | 47 | 47.6 | 47.2 | 46.2 | 46.4 | 43.4 | 44.2 | 45.4 | 43.2 | 43.6 | 42.6 | 44.4 | 49.6 | 51.4 | 51 | 53.2 | 52.8 | 51.2 | 51.2 | 49.4 | 1128.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 18.6 | 18.3 | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | 21.9 | 21.9 | 22.8 | 21 | 18.6 | 18.3 | 20.7 | 19.2 | 18.3 | 19.5 | 22.2 | 26.4 | 25.2 | 23.7 | 22.5 | 22.5 | 21 | 20.1 | 494.7
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 105.6 | 104.2 | 99.4 | 99 | 110.8 | 121.2 | 123.2 | 137 | 121.6 | 119.8 | 128.6 | 123 | 125.6 | 116.8 | 113.6 | 118 | 128.8 | 139.8 | 139.4 | 126.4 | 124.6 | 119.2 | 116.2 | 112 | 2873.8
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 247.4 | 248.8 | 251.2 | 245.6 | 276.6 | 252.2 | 301.8 | 279.6 | 299.2 | 271.4 | 271.6 | 258.4 | 270.2 | 260.6 | 284.2 | 281.2 | 325.8 | 311 | 309.2 | 293.2 | 294 | 301 | 282.4 | 294.6 | 6711.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 3029.4 | 3702.6 | 3616.8 | 4177.8 | 4441.8 | 5273.4 | 5834.4 | 4705.8 | 4144.8 | 3742.2 | 3801.6 | 3960 | 3108.6 | 3656.4 | 4072.2 | 3986.4 | 2455.2 | 1610.4 | 2112 | 1973.4 | 957 | 448.8 | 726 | 990 | 76527
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 151.8 | 99 | 33 | 349.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 19.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 3801.6 | 4481.4 | 4395.6 | 4950 | 5253.6 | 6144.6 | 6718.8 | 5662.8 | 5095.2 | 4672.8 | 4712.4 | 4864.2 | 4039.2 | 4567.2 | 4996.2 | 4923.6 | 3418.8 | 2547.6 | 3055.8 | 2917.2 | 1815 | 1201.2 | 1478.4 | 1775.4 | 97488.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 330 | 336.6 | 330 | 330 | 363 | 343.2 | 389.4 | 369.6 | 389.4 | 356.4 | 356.4 | 343.2 | 349.8 | 343.2 | 369.6 | 363 | 415.8 | 409.2 | 409.2 | 389.4 | 389.4 | 396 | 376.2 | 389.4 | 8837.4
| Сумма | 9262.51 | 10621.854 | 10442.652 | 11547.798 | 12278.484 | 14040.194 | 15357.962 | 13262.918 | 12193.608 | 11223.366 | 11289.136 | 11546.984 | 9942.538 | 10966.184 | 11900.318 | 11762.508 | 8941.718 | 7171.224 | 8180.756 | 7841.74 | 5767.96 | 4712.972 | 5033.92 | 5507.076 | 240796.38
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч