## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 5.56
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.13 | 0.12 | 0.124 | 0.128 | 0.126 | 0.138 | 0.13 | 0.124 | 0.12 | 0.118 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.124 | 0.11 | 0.134 | 0.108 | 0.108 | 0.11 | 0.112 | 0.11 | 0.112 | 0.13 | 0.134 | 2.92
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 204 | 204 | 202.8 | 203.4 | 217.2 | 241.2 | 236.4 | 243.6 | 203.4 | 200.4 | 209.4 | 198.6 | 218.4 | 208.8 | 210 | 194.4 | 192 | 204.6 | 213 | 223.8 | 221.4 | 224.4 | 217.2 | 211.2 | 5103.6
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 117 | 118.2 | 117 | 115.2 | 114 | 112.8 | 110.4 | 105.6 | 101.4 | 101.4 | 104.4 | 105 | 109.8 | 105 | 103.2 | 102 | 102.6 | 106.8 | 108 | 111 | 112.2 | 116.4 | 120.6 | 120 | 2640
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 67.5 | 67.2 | 67.5 | 66.9 | 65.4 | 67.2 | 63.9 | 62.4 | 63 | 67.2 | 67.5 | 65.4 | 67.2 | 65.7 | 67.2 | 64.8 | 62.7 | 65.4 | 66 | 65.4 | 66 | 66.9 | 71.1 | 69.9 | 1589.4
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 83.2 | 83.2 | 82.8 | 83.6 | 92.6 | 109.2 | 109 | 114.8 | 92.4 | 81.8 | 75.2 | 76.4 | 93 | 93.8 | 98.2 | 83.4 | 80.6 | 84 | 90.2 | 107 | 103.8 | 105.4 | 90.8 | 86.2 | 2200.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 29 | 27.8 | 27 | 25.6 | 25.8 | 27 | 27.2 | 27.8 | 27 | 26.2 | 26.4 | 26 | 27.4 | 27.2 | 28.2 | 28.6 | 29 | 30.2 | 29.8 | 669.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 19.8 | 20.7 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 18.3 | 17.1 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 17.1 | 18 | 16.8 | 16.5 | 15.9 | 16.2 | 17.4 | 18 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 21 | 20.4 | 437.7
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 50 | 51.2 | 50.2 | 49.6 | 56.6 | 61.2 | 60.6 | 62.4 | 44.4 | 48 | 63.4 | 53.8 | 55 | 45.4 | 41 | 43 | 45.4 | 51.8 | 53.2 | 48 | 47.8 | 49.2 | 52.4 | 52.2 | 1235.8
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 66.6 | 66.8 | 66.8 | 65.4 | 64.8 | 63.4 | 63.4 | 60.6 | 58.6 | 58.4 | 60 | 60.2 | 62.8 | 60 | 59.4 | 59 | 59.6 | 60.8 | 62 | 63.6 | 63.8 | 66.8 | 68.8 | 69.2 | 1510.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 4098.6 | 4131.6 | 4131.6 | 4402.2 | 4428.6 | 4494.6 | 4989.6 | 4461.6 | 4356 | 4573.8 | 4560.6 | 4567.2 | 4864.2 | 4474.8 | 4639.8 | 4851 | 5016 | 5365.8 | 5187.6 | 5187.6 | 5167.8 | 5062.2 | 5570.4 | 5445 | 114028.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 3887.4 | 3920.4 | 3920.4 | 4184.4 | 4210.8 | 4237.2 | 4745.4 | 4204.2 | 4151.4 | 4362.6 | 4342.8 | 4362.6 | 4639.8 | 4257 | 4422 | 4653 | 4824.6 | 5154.6 | 4969.8 | 4956.6 | 4943.4 | 4831.2 | 5359.2 | 5233.8 | 108774.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 132 | 125.4 | 125.4 | 118.8 | 125.4 | 125.4 | 132 | 125.4 | 125.4 | 118.8 | 125.4 | 125.4 | 132 | 132 | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 145.2 | 3181.2
| Сумма | 8769.07 | 8831.86 | 8834.364 | 9358.668 | 9437.266 | 9574.278 | 10557.13 | 9485.064 | 9237.86 | 9655.018 | 9652.56 | 9659.26 | 10288.37 | 9480.024 | 9809.25 | 10212.074 | 10551.408 | 11264.348 | 10927.35 | 10941.852 | 10912.65 | 10709.912 | 11747.27 | 11483.274 | 241380.18
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч