## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 4.844 | 4.9 | 4.924 | 4.868 | 4.808 | 4.944 | 4.84 | 4.796 | 4.732 | 4.864 | 4.812 | 4.804 | 4.784 | 4.88 | 4.72 | 4.828 | 4.836 | 5.008 | 4.748 | 4.848 | 4.892 | 4.836 | 4.86 | 4.96 | 116.336
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 2.228 | 2.236 | 2.236 | 2.224 | 2.22 | 2.224 | 2.204 | 2.192 | 2.164 | 2.16 | 2.176 | 2.18 | 2.192 | 2.172 | 2.164 | 2.168 | 2.16 | 2.184 | 2.188 | 2.208 | 2.208 | 2.216 | 2.232 | 2.228 | 52.764
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 223.2 | 219.2 | 234.8 | 232 | 225.2 | 214.4 | 223.2 | 176.4 | 176.4 | 195.6 | 192.8 | 187.6 | 187.6 | 176.4 | 176.4 | 178.8 | 179.6 | 192.8 | 204 | 202.4 | 198.4 | 197.6 | 180.8 | 232 | 4807.6
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 58 | 55.2 | 62.4 | 53.2 | 61.2 | 63.2 | 72 | 94 | 100.4 | 104 | 91.2 | 89.2 | 83.2 | 80 | 80.4 | 91.2 | 104.8 | 99.2 | 92 | 90.4 | 86.4 | 81.2 | 79.2 | 64.8 | 1936.8
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 92.2 | 92.2 | 108.6 | 107.2 | 99.4 | 83 | 83.4 | 49.4 | 42.6 | 62.6 | 67 | 63.6 | 59.2 | 51.6 | 48.4 | 52.4 | 51.4 | 50 | 58.2 | 67.2 | 64.8 | 62.6 | 50.2 | 89.8 | 1657
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 17 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 17.2 | 17.4 | 16.4 | 16.4 | 21.4 | 20.8 | 18 | 16.2 | 16.4 | 18.2 | 16.2 | 16 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 18.4 | 17.4 | 16.4 | 15.6 | 414
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 58.8 | 56.6 | 56 | 55.6 | 55.6 | 58.6 | 61 | 55.2 | 58 | 61 | 58.6 | 60.6 | 61 | 57.6 | 59.8 | 58 | 58.2 | 66.2 | 64.4 | 64.8 | 64 | 64 | 60.8 | 60.4 | 1434.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 58 | 54.6 | 62.2 | 53 | 60.8 | 62.8 | 71.8 | 93.6 | 99.8 | 103.8 | 91 | 88.8 | 83 | 79.8 | 79.8 | 91 | 104.4 | 98.6 | 91.8 | 90 | 86.4 | 80.6 | 79 | 64.6 | 1929.2
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 53.6 | 52 | 52.2 | 51.6 | 51.4 | 54 | 61 | 54.4 | 53.4 | 49.8 | 48 | 46 | 49.8 | 47.8 | 51 | 51 | 52.4 | 58.4 | 62.6 | 52 | 50 | 52.6 | 52.4 | 64.8 | 1272.2
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 567.872 | 553.536 | 600.16 | 576.092 | 577.828 | 560.568 | 595.844 | 546.388 | 558.896 | 604.624 | 573.588 | 558.984 | 547.176 | 518.452 | 518.884 | 545.396 | 574.796 | 589.592 | 597.336 | 591.056 | 575.5 | 563.052 | 525.892 | 599.188 | 13620.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч