## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 16.78 | 17.16 | 16.96 | 17 | 17.28 | 16.74 | 16.98 | 16.84 | 16.48 | 16.48 | 16.44 | 16.44 | 16.54 | 16.5 | 16.46 | 16.32 | 16.42 | 16.38 | 16.28 | 16.42 | 16.46 | 16.64 | 16.5 | 16.72 | 399.22
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 4.4 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.4 | 4.4 | 4.36 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.34 | 4.36 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.28 | 4.3 | 4.3 | 4.32 | 4.34 | 4.34 | 4.4 | 104.4
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 344.4 | 348.6 | 346.5 | 344.4 | 352.8 | 352.8 | 353.85 | 364.35 | 390.6 | 382.2 | 405.3 | 425.25 | 435.75 | 418.95 | 386.4 | 389.55 | 363.3 | 352.8 | 363.3 | 352.8 | 367.5 | 355.95 | 360.15 | 365.4 | 8922.9
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 65.1 | 45.15 | 39.9 | 39.9 | 38.85 | 51.45 | 56.7 | 53.55 | 75.6 | 77.7 | 67.2 | 63 | 46.2 | 56.7 | 65.1 | 64.05 | 58.8 | 84 | 74.55 | 67.2 | 79.8 | 47.25 | 87.15 | 69.3 | 1474.2
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 341.76 | 345.6 | 343.68 | 341.76 | 349.44 | 349.44 | 351.36 | 361.92 | 387.84 | 379.2 | 403.2 | 421.44 | 432.96 | 416.64 | 384 | 386.88 | 360 | 350.4 | 360 | 349.44 | 365.76 | 353.28 | 356.16 | 363.84 | 8856
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 60.48 | 41.28 | 35.52 | 36.48 | 35.52 | 47.04 | 52.8 | 50.88 | 70.08 | 74.88 | 63.36 | 59.52 | 42.24 | 52.8 | 61.44 | 60.48 | 54.72 | 79.68 | 71.04 | 64.32 | 75.84 | 43.2 | 82.56 | 65.28 | 1381.44
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 6.03 | 6.21 | 6.03 | 6.66 | 6.12 | 13.14 | 11.07 | 7.2 | 9 | 8.1 | 4.23 | 4.5 | 4.95 | 6.21 | 13.05 | 9.09 | 9.81 | 12.6 | 8.64 | 9.09 | 7.83 | 7.74 | 7.56 | 6.57 | 191.43
| 6 Новинковская-Марково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 9.24
| 6 Новинковская-Новинки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 49.44 | 29.76 | 24.96 | 23.88 | 24.12 | 29.16 | 36.6 | 38.04 | 56.76 | 61.08 | 54 | 49.8 | 32.64 | 41.16 | 43.56 | 45.84 | 40.32 | 62.28 | 57.24 | 49.56 | 63.24 | 30.48 | 70.2 | 53.4 | 1067.52
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 198.72 | 201.48 | 199.92 | 199.44 | 201.12 | 201 | 202.2 | 207.72 | 211.8 | 206.4 | 254.64 | 266.28 | 285.6 | 256.56 | 225.96 | 222.84 | 210.84 | 199.92 | 201 | 203.16 | 204.12 | 203.16 | 205.8 | 207 | 5176.68
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.96
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 101.52 | 104.22 | 103.68 | 101.52 | 104.76 | 103.5 | 101.52 | 109.26 | 131.04 | 131.4 | 111.42 | 118.26 | 108.18 | 118.62 | 117.72 | 120.6 | 105.66 | 104.58 | 114.48 | 102.06 | 113.76 | 103.14 | 106.56 | 112.32 | 2649.78
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 24.03 | 23.31 | 22.86 | 24.21 | 26.55 | 28.35 | 30.51 | 28.62 | 28.26 | 25.65 | 21.24 | 21.06 | 23.85 | 25.2 | 23.94 | 27.36 | 27.72 | 29.52 | 28.98 | 28.08 | 30.96 | 30.6 | 28.17 | 27.27 | 636.3
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1213.02 | 1167.67 | 1144.91 | 1140.03 | 1161.34 | 1197.5 | 1218.47 | 1243.1 | 1382.12 | 1367.87 | 1405.69 | 1450.25 | 1433.87 | 1414.02 | 1342.31 | 1347.81 | 1252.27 | 1296.92 | 1300.29 | 1246.79 | 1330.07 | 1196.14 | 1325.63 | 1291.98 | 30870.07
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч