## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.2 | 28.18
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 29.4 | 31.5 | 28.35 | 31.5 | 30.45 | 29.4 | 29.4 | 33.6 | 47.25 | 49.35 | 65.1 | 77.7 | 82.95 | 71.4 | 47.25 | 48.3 | 26.25 | 25.2 | 31.5 | 26.25 | 34.65 | 27.3 | 29.4 | 34.65 | 968.1
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 71.4 | 49.35 | 46.2 | 44.1 | 45.15 | 44.1 | 43.05 | 43.05 | 70.35 | 77.7 | 68.25 | 67.2 | 39.9 | 56.7 | 59.85 | 58.8 | 48.3 | 75.6 | 70.35 | 59.85 | 77.7 | 42 | 94.5 | 79.8 | 1433.25
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 27.84 | 28.8 | 26.88 | 27.84 | 28.8 | 26.88 | 26.88 | 30.72 | 45.12 | 46.08 | 63.36 | 73.92 | 79.68 | 67.2 | 45.12 | 45.12 | 24.96 | 23.04 | 29.76 | 24 | 32.64 | 24 | 27.84 | 31.68 | 908.16
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 69.12 | 47.04 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 41.28 | 40.32 | 68.16 | 75.84 | 66.24 | 64.32 | 38.4 | 54.72 | 57.6 | 55.68 | 47.04 | 73.92 | 68.16 | 57.6 | 75.84 | 39.36 | 92.16 | 76.8 | 1378.56
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 6.75 | 6.84 | 6.84 | 6.75 | 6.66 | 6.66 | 6.48 | 6.03 | 5.31 | 4.86 | 3.78 | 3.87 | 4.05 | 3.87 | 4.14 | 4.86 | 6.48 | 6.93 | 6.57 | 5.94 | 6.03 | 6.3 | 6.3 | 6.39 | 138.69
| 6 Новинковская-Марково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 31.08
| 6 Новинковская-Новинки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 60.48 | 38.04 | 33.84 | 33.36 | 33.12 | 33.24 | 32.4 | 32.4 | 62.04 | 68.88 | 60.96 | 59.52 | 32.16 | 49.08 | 52.08 | 49.8 | 38.88 | 65.04 | 60.72 | 49.92 | 68.04 | 31.56 | 84.6 | 68.28 | 1198.44
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 14.88 | 15.72 | 15.12 | 15.72 | 15.36 | 14.88 | 14.64 | 14.04 | 14.76 | 13.2 | 48 | 57.6 | 67.8 | 48.24 | 29.16 | 25.44 | 13.92 | 12.48 | 12.6 | 13.32 | 13.44 | 14.16 | 13.92 | 14.28 | 532.68
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ап RS | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 26.04
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 10.26 | 10.08 | 9.72 | 10.44 | 10.26 | 9.54 | 9.9 | 14.22 | 27 | 29.88 | 12.06 | 14.04 | 8.46 | 15.66 | 12.24 | 16.56 | 8.1 | 7.74 | 15.3 | 8.64 | 16.56 | 8.64 | 11.52 | 14.58 | 311.4
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 3.51 | 3.33 | 3.06 | 3.87 | 3.42 | 3.42 | 3.69 | 3.6 | 2.79 | 3.69 | 2.7 | 2.52 | 3.51 | 3.78 | 3.24 | 3.33 | 2.97 | 3.33 | 3.06 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.6 | 3.51 | 79.83
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 297.24 | 234.42 | 215.95 | 219.42 | 219.16 | 214.08 | 211.3 | 221.56 | 346.34 | 372.92 | 393.89 | 424.25 | 360.49 | 374.09 | 314.26 | 311.33 | 220.34 | 296.72 | 301.56 | 252.52 | 331.58 | 200 | 367.42 | 333.57 | 7034.41
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч