## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН 1 ао RS | 10.956 | 11.376 | 10.5 | 10.608 | 10.428 | 11.496 | 12.384 | 11.916 | 11.352 | 12.612 | 13.26 | 13.008 | 12.048 | 12.12 | 12.624 | 12.072 | 12.9 | 14.04 | 13.236 | 12.372 | 11.568 | 11.628 | 10.86 | 11.4 | 286.764
| 10 Новокемская Т 1 ап RS | 94.4 | 92.4 | 90.8 | 89.6 | 92.4 | 94.4 | 113.2 | 125.6 | 130.8 | 140.8 | 138 | 131.2 | 129.2 | 127.2 | 120.8 | 125.2 | 148.4 | 156 | 144 | 130.8 | 122 | 114 | 110 | 100.4 | 2861.6
| 10 Новокемская Т 2 ап RS | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 32.4 | 36 | 36 | 38.4 | 39.2 | 32.4 | 32 | 30.8 | 33.2 | 36 | 32.4 | 32.8 | 34.4 | 34.8 | 31.6 | 34.8 | 34 | 33.2 | 30.8 | 30.4 | 798.8
| 10 Новокемская-Кьянда ао RS | 30.6 | 31 | 31 | 31.6 | 32.8 | 36.2 | 36.4 | 38.8 | 39.8 | 32.6 | 32 | 31.6 | 33.4 | 36.4 | 32.4 | 33.4 | 34.8 | 35.2 | 32 | 35 | 34.4 | 33.2 | 31.4 | 30.6 | 806.6
| 10 Новокемская-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао RS | 85.8 | 84 | 82.2 | 80.8 | 83.6 | 85.2 | 104.6 | 116.6 | 119.8 | 129.6 | 127 | 120.4 | 117 | 117.6 | 109.4 | 113.4 | 136.2 | 142 | 133.8 | 121 | 111.8 | 103 | 99.4 | 90.2 | 2614.4
| 10 Новокемская-Промзона ао RS | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9 | 8.6 | 8.8 | 10.8 | 11 | 11 | 10.6 | 12 | 9.4 | 11.4 | 11.6 | 12 | 13.6 | 10.2 | 9.6 | 10 | 10.8 | 10.6 | 10 | 243.6
| 35 Новокемская Т 1 ао RS | 111.3 | 109.9 | 107.8 | 106.4 | 108.5 | 112.7 | 131.6 | 144.2 | 149.1 | 159.6 | 158.2 | 151.2 | 148.4 | 146.3 | 140 | 144.2 | 168 | 176.4 | 164.5 | 150.5 | 139.3 | 132.3 | 127.4 | 118.3 | 3306.1
| 35 Новокемская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао RS | 35 | 35 | 35 | 35.7 | 37.1 | 39.9 | 40.6 | 42.7 | 44.1 | 37.1 | 36.4 | 35.7 | 37.8 | 40.6 | 36.4 | 37.8 | 39.2 | 39.2 | 36.4 | 39.2 | 38.5 | 37.8 | 35.7 | 35 | 907.9
| 35 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 406.856 | 402.876 | 396.7 | 394.508 | 405.828 | 424.896 | 483.384 | 527.016 | 544.952 | 555.712 | 547.86 | 524.508 | 523.048 | 525.62 | 495.424 | 510.472 | 585.9 | 611.24 | 565.736 | 533.272 | 501.568 | 475.928 | 456.16 | 426.3 | 11825.764
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч