## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 8.685 | 8.728 | 8.714 | 8.824 | 8.799 | 8.689 | 8.664 | 8.668 | 8.532 | 8.365 | 8.417 | 8.507 | 8.626 | 8.462 | 8.425 | 8.462 | 8.444 | 8.402 | 8.379 | 8.463 | 8.424 | 8.523 | 8.59 | 8.635 | 205.427
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 395.8 | 390.2 | 388.8 | 389.4 | 387.2 | 395.2 | 413.8 | 442.8 | 459.8 | 457.2 | 446 | 442.8 | 432.6 | 426.6 | 427.6 | 438 | 442.8 | 445 | 448.2 | 450.8 | 441.8 | 431.6 | 418 | 411.6 | 10223.6
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 12.8 | 13.5 | 13.2 | 11.5 | 9.4 | 10.3 | 10 | 10.7 | 10.2 | 14 | 14.1 | 15.4 | 13.1 | 8.6 | 9 | 9.9 | 10.4 | 11 | 11.6 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 10 | 10 | 279.6
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 68.1 | 67.4 | 65.5 | 64.8 | 66.1 | 66.6 | 73 | 89.4 | 90.4 | 89.5 | 80.4 | 78.3 | 69.4 | 66.5 | 70.9 | 75 | 81.2 | 83.9 | 82.7 | 81.7 | 78.8 | 74.5 | 71.8 | 70 | 1805.9
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 109.8 | 109.9 | 108.4 | 109.2 | 108 | 109.6 | 114 | 122.2 | 140.3 | 138.4 | 138.3 | 137.8 | 135.6 | 135.9 | 134.5 | 136.4 | 119.8 | 116.6 | 119 | 120.8 | 117.4 | 115.6 | 112.3 | 110.4 | 2920.2
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 62.5 | 60.2 | 59.9 | 60.6 | 59.7 | 61.3 | 68.1 | 67.8 | 72.1 | 68.8 | 66.3 | 63.2 | 63.5 | 65.2 | 67.3 | 71 | 76.4 | 71.4 | 69.9 | 70.7 | 71 | 67.2 | 64.7 | 61.1 | 1589.9
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 141.2 | 138 | 140.4 | 141.9 | 142.6 | 146.1 | 147.4 | 150.8 | 145.5 | 145.1 | 145.4 | 146.6 | 149.4 | 148.9 | 144.8 | 144.2 | 153.7 | 160.5 | 163.4 | 162.5 | 159.5 | 159.4 | 157.7 | 158.5 | 3593.5
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 798.885 | 787.928 | 784.914 | 786.224 | 781.799 | 797.789 | 834.964 | 892.368 | 926.832 | 921.365 | 898.917 | 892.607 | 872.226 | 860.162 | 862.525 | 882.962 | 892.744 | 896.802 | 903.179 | 908.663 | 890.624 | 870.323 | 843.09 | 830.235 | 20618.127
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч