## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 14.256 | 14.472 | 14.064 | 14.328 | 14.376 | 14.376 | 14.376 | 14.208 | 14.016 | 14.304 | 13.872 | 13.968 | 14.112 | 14.064 | 13.848 | 13.968 | 13.944 | 14.016 | 13.752 | 13.944 | 14.256 | 14.16 | 14.184 | 14.112 | 338.976
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 5.928
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 436.8 | 426.3 | 410.55 | 421.05 | 428.4 | 460.95 | 525 | 559.65 | 601.65 | 602.7 | 589.05 | 573.3 | 556.5 | 538.65 | 547.05 | 553.35 | 572.25 | 610.05 | 625.8 | 607.95 | 594.3 | 585.9 | 530.25 | 481.95 | 12839.4
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 89.25 | 89.25 | 88.2 | 90.3 | 87.15 | 89.25 | 88.2 | 85.05 | 89.25 | 85.05 | 109.2 | 87.15 | 86.1 | 85.05 | 86.1 | 86.1 | 90.3 | 88.2 | 87.15 | 89.25 | 87.15 | 88.2 | 90.3 | 89.25 | 2130.45
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 2753.8 | 3098.2 | 3179.4 | 3094 | 3246.6 | 3129 | 3008.6 | 2570.4 | 2286.2 | 2056.6 | 2356.2 | 1898.4 | 2772 | 2399.6 | 2252.6 | 2384.2 | 2128 | 1318.8 | 1786.4 | 2564.8 | 2875.6 | 2479.4 | 2809.8 | 2749.6 | 61198.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 441.6 | 431.04 | 415.68 | 425.28 | 433.92 | 467.52 | 532.8 | 567.36 | 608.64 | 609.6 | 595.2 | 578.88 | 560.64 | 543.36 | 551.04 | 558.72 | 576 | 617.28 | 630.72 | 614.4 | 600 | 594.24 | 535.68 | 487.68 | 12977.28
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 85.44 | 84.48 | 85.44 | 86.4 | 83.52 | 85.44 | 84.48 | 81.6 | 85.44 | 81.6 | 105.6 | 83.52 | 82.56 | 81.6 | 81.6 | 83.52 | 86.4 | 84.48 | 83.52 | 85.44 | 84.48 | 84.48 | 86.4 | 85.44 | 2042.88
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 401.04 | 386.88 | 375.84 | 383.76 | 390.48 | 418.56 | 468.72 | 491.04 | 532.08 | 536.64 | 536.16 | 530.64 | 513.6 | 496.08 | 499.92 | 502.08 | 520.08 | 552.72 | 559.2 | 553.2 | 538.8 | 540.96 | 490.56 | 442.08 | 11661.12
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 24.96 | 27.96 | 23.76 | 26.16 | 27.12 | 32.88 | 47.76 | 60 | 60.36 | 56.04 | 44.04 | 31.32 | 31.44 | 31.32 | 34.56 | 40.8 | 40.2 | 47.64 | 55.68 | 45.12 | 45.36 | 36.6 | 29.28 | 29.04 | 929.4
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 84.96 | 83.76 | 84.48 | 85.2 | 83.04 | 85.44 | 83.76 | 80.4 | 84.48 | 81.6 | 104.16 | 83.28 | 81.6 | 81.12 | 81.12 | 82.32 | 86.16 | 84 | 82.32 | 84.96 | 83.52 | 84.24 | 85.68 | 84.72 | 2026.32
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 4332.586 | 4642.606 | 4677.654 | 4626.958 | 4794.846 | 4783.92 | 4853.936 | 4509.948 | 4362.596 | 4124.398 | 4453.962 | 3880.698 | 4698.816 | 4271.324 | 4148.078 | 4305.538 | 4113.598 | 3417.426 | 3925.022 | 4659.304 | 4923.97 | 4508.42 | 4672.374 | 4464.376 | 106152.354
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч