## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.184 | 2.208 | 2.184 | 2.184 | 2.208 | 2.16 | 2.184 | 2.16 | 2.112 | 2.088 | 2.136 | 2.112 | 2.16 | 2.136 | 2.112 | 2.136 | 2.112 | 2.088 | 2.112 | 2.112 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.184 | 51.48
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 115.5 | 118.65 | 112.35 | 114.45 | 115.5 | 112.35 | 115.5 | 115.5 | 112.35 | 113.4 | 115.5 | 114.45 | 124.95 | 117.6 | 115.5 | 117.6 | 116.55 | 116.55 | 120.75 | 117.6 | 118.65 | 115.5 | 113.4 | 114.45 | 2784.6
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 14.7
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 16.8 | 3.15 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | 53.55
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 1506.4 | 1799 | 1509.2 | 1723.4 | 1519 | 1575 | 1489.6 | 1170.4 | 1246 | 1146.6 | 1209.6 | 1177.4 | 1304.8 | 1537.2 | 1302 | 1264.2 | 1139.6 | 961.8 | 800.8 | 1369.2 | 1052.8 | 1463 | 1397.2 | 1661.8 | 32326
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 120 | 121.92 | 117.12 | 118.08 | 119.04 | 117.12 | 120 | 119.04 | 114.24 | 115.2 | 117.12 | 117.12 | 125.76 | 119.04 | 117.12 | 118.08 | 118.08 | 117.12 | 120 | 119.04 | 120 | 117.12 | 116.16 | 118.08 | 2841.6
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 3.84 | 3.84 | 4.8 | 3.84 | 4.8 | 3.84 | 3.84 | 2.88 | 1.92 | 1.92 | 16.32 | 4.8 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.84 | 1.92 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.84 | 3.84 | 93.12
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 102.48 | 104.64 | 100.08 | 101.04 | 102.48 | 101.04 | 100.8 | 100.32 | 98.64 | 99.6 | 102 | 101.04 | 108 | 103.44 | 102 | 103.2 | 103.2 | 102.72 | 102.96 | 101.52 | 105.12 | 102.48 | 100.08 | 101.28 | 2450.16
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 16.08 | 16.44 | 16.08 | 15.96 | 16.32 | 15.12 | 17.64 | 17.76 | 15.12 | 14.64 | 14.16 | 15.12 | 16.92 | 14.76 | 14.28 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 17.04 | 16.2 | 14.28 | 14.04 | 15.24 | 15.6 | 370.8
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 25.44
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 1.68 | 0.24 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.72 | 0.48 | 0.96 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 0.96 | 0.96 | 21.84
| Сумма | 1872.364 | 2170.718 | 1865.354 | 2084.264 | 1883.938 | 1930.89 | 1854.634 | 1531.27 | 1595.362 | 1497.468 | 1611.486 | 1538.312 | 1690.3 | 1900.266 | 1661.682 | 1627.716 | 1499.282 | 1320.408 | 1172.682 | 1732.962 | 1420.366 | 1820.846 | 1752.076 | 2020.444 | 41055.09
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч