## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.746 | 0.748 | 0.748 | 0.746 | 0.74 | 0.742 | 0.734 | 0.778 | 0.814 | 0.756 | 0.76 | 0.762 | 0.772 | 0.762 | 0.76 | 0.76 | 0.762 | 0.774 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.764 | 0.774 | 0.756 | 18.248
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 5.628 | 5.656 | 5.642 | 5.636 | 5.6 | 5.59 | 5.532 | 5.622 | 5.71 | 5.73 | 5.77 | 5.792 | 5.848 | 5.774 | 5.754 | 5.762 | 5.762 | 5.844 | 5.854 | 5.758 | 5.752 | 5.784 | 5.856 | 5.716 | 137.372
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 255.2 | 255.6 | 253.6 | 252.2 | 257.2 | 264.6 | 285.2 | 334.4 | 368 | 355.8 | 351.8 | 317.4 | 314.8 | 327.8 | 326.4 | 332.6 | 342.8 | 345.2 | 341.4 | 328.6 | 320.8 | 301 | 296.4 | 274 | 7402.8
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 46.2 | 44.2 | 43.6 | 42.8 | 45.8 | 46.2 | 48 | 56 | 59.8 | 60.2 | 59.6 | 56 | 54.8 | 53.2 | 54 | 60.2 | 63.4 | 64.2 | 64 | 61.4 | 60.6 | 56 | 57.4 | 52.8 | 1310.4
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 52.6 | 54 | 51.6 | 51.8 | 53 | 57.4 | 69.8 | 94.2 | 97 | 95 | 93.2 | 77.8 | 74 | 93 | 94 | 85 | 69.8 | 71.2 | 71.4 | 67.4 | 66 | 62.6 | 62.4 | 60 | 1724.2
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 24.6 | 25 | 24.6 | 24.8 | 24.2 | 24.6 | 26.6 | 29.8 | 32.2 | 28.8 | 26.6 | 28.2 | 28.8 | 30.6 | 28.2 | 27 | 33.4 | 31.6 | 28.6 | 30.6 | 32 | 29.4 | 26.2 | 24.8 | 671.2
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 130.05 | 130.8 | 132.3 | 130.8 | 132.45 | 135.15 | 138.75 | 152.55 | 176.85 | 169.65 | 170.25 | 153.6 | 155.4 | 149.25 | 148.35 | 158.55 | 174.15 | 175.95 | 175.5 | 167.25 | 160.2 | 151.2 | 148.5 | 134.7 | 3652.2
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 515.424 | 516.204 | 512.49 | 508.782 | 519.39 | 534.482 | 575.016 | 673.55 | 740.774 | 716.136 | 708.38 | 640.154 | 634.62 | 660.786 | 657.864 | 670.072 | 690.474 | 695.168 | 687.724 | 662.368 | 646.512 | 607.148 | 597.73 | 553.172 | 14924.42
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч