## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Рубеж | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Рубеж ТСН ао RS | 2.528 | 2.608 | 2.648 | 2.656 | 2.656 | 2.648 | 2.64 | 2.608 | 2.584 | 2.568 | 2.552 | 2.496 | 2.464 | 2.368 | 2.328 | 2.328 | 2.344 | 2.32 | 2.304 | 2.336 | 2.384 | 2.544 | 2.584 | 2.648 | 60.144
| 6 Рубеж Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж Т 1 ап RS | 193.68 | 190.08 | 190.8 | 191.52 | 197.28 | 202.32 | 212.4 | 226.8 | 235.44 | 236.88 | 227.52 | 226.8 | 221.04 | 215.28 | 210.24 | 212.4 | 226.8 | 221.76 | 216 | 219.6 | 216.72 | 219.6 | 216 | 210.24 | 5137.2
| 6 Рубеж-Пахомово ао RS | 193.44 | 190.32 | 191.04 | 191.28 | 197.52 | 201.84 | 212.16 | 227.04 | 235.44 | 236.4 | 227.76 | 226.8 | 220.8 | 215.52 | 210 | 212.4 | 226.8 | 222.24 | 215.52 | 220.08 | 216.72 | 219.36 | 215.76 | 210.96 | 5137.2
| 6 Рубеж-Пахомово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж-Петровское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж-Петровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 389.648 | 383.008 | 384.488 | 385.456 | 397.456 | 406.808 | 427.2 | 456.448 | 473.464 | 475.848 | 457.832 | 456.096 | 444.304 | 433.168 | 422.568 | 427.128 | 455.944 | 446.32 | 433.824 | 442.016 | 435.824 | 441.504 | 434.344 | 423.848 | 10334.544
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Рубеж
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Рубеж |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч