## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 3.256 | 3.264 | 3.408 | 3.24 | 3.2 | 3.208 | 3.192 | 3.304 | 3.104 | 3.104 | 3.2 | 3.136 | 3.144 | 3.088 | 3.208 | 3.088 | 3.24 | 3.176 | 3.2 | 3.36 | 3.24 | 3.232 | 3.272 | 3.272 | 77.136
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 3.12 | 2.976 | 3.144 | 3.056 | 3.064 | 3.12 | 2.944 | 2.976 | 2.952 | 3.008 | 3.008 | 2.992 | 3.064 | 2.976 | 2.952 | 2.944 | 3.008 | 3.072 | 3.072 | 3.096 | 3.056 | 3.08 | 3.16 | 3.168 | 73.008
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 145.6 | 146.4 | 135.2 | 131.6 | 138.8 | 142.4 | 164.4 | 179.6 | 170 | 160 | 152.8 | 160.8 | 172 | 168 | 161.2 | 155.6 | 162 | 174.4 | 172 | 170.8 | 163.6 | 156.8 | 150.8 | 143.2 | 3778
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 671.6 | 657.2 | 690.4 | 718.8 | 769.6 | 794.4 | 872 | 984.4 | 981.2 | 917.2 | 882.8 | 907.6 | 908.4 | 882.8 | 880 | 866 | 911.2 | 893.6 | 917.2 | 927.6 | 874 | 838 | 804 | 764.4 | 20314.4
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 52.4 | 53 | 49.8 | 49.4 | 49 | 49.6 | 61.2 | 76.2 | 62 | 58 | 53 | 57.2 | 66.4 | 63.4 | 63 | 59.2 | 60.6 | 65.4 | 70.6 | 70.4 | 65 | 61.2 | 59.4 | 55 | 1430.4
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 93.45 | 96.3 | 105.6 | 107.25 | 113.4 | 120.15 | 136.5 | 152.55 | 167.1 | 148.2 | 151.8 | 157.8 | 155.85 | 161.7 | 155.25 | 133.2 | 145.2 | 132.9 | 147.6 | 148.95 | 135.3 | 122.1 | 126 | 121.05 | 3235.2
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 47.8 | 47.6 | 40.2 | 41.2 | 46.2 | 47.4 | 51.2 | 49.6 | 52.4 | 50.6 | 47.2 | 46 | 47.8 | 50 | 50.4 | 48 | 46.2 | 49.4 | 45 | 43.4 | 43.6 | 40.2 | 38.8 | 38.8 | 1109
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 40.2 | 34.8 | 34.4 | 47.2 | 56.8 | 76.4 | 91.2 | 102.2 | 95.6 | 75.2 | 50.2 | 52.8 | 60.6 | 64.2 | 79.2 | 82.4 | 72 | 68 | 68.4 | 64.2 | 63.8 | 52.4 | 48.6 | 42.8 | 1523.6
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 49.05 | 47.7 | 48.75 | 50.85 | 51.75 | 52.35 | 53.55 | 54.45 | 56.7 | 51.9 | 47.7 | 50.7 | 51 | 50.4 | 50.4 | 55.2 | 57 | 62.25 | 58.65 | 57.9 | 55.65 | 48.6 | 45.9 | 47.85 | 1256.25
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 43.95 | 44.55 | 43.8 | 40.05 | 42.15 | 43.65 | 50.4 | 51.6 | 53.4 | 49.05 | 50.7 | 55.2 | 55.8 | 52.2 | 46.05 | 46.35 | 52.8 | 57.6 | 54.6 | 54.6 | 53.25 | 54.15 | 51.3 | 48 | 1195.2
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 359 | 349.4 | 356.4 | 380 | 402.4 | 390 | 432.2 | 497.4 | 500.4 | 476.2 | 468 | 484.8 | 475.4 | 458.4 | 447.8 | 440.2 | 469.8 | 462.4 | 477.2 | 487.8 | 453.2 | 448 | 434.2 | 403 | 10553.6
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 128.9 | 127.8 | 144.5 | 132.4 | 144 | 155.2 | 156.9 | 176.7 | 160.1 | 164.6 | 163.7 | 160.8 | 164.7 | 146.7 | 146.6 | 154 | 166 | 166.6 | 164.4 | 167 | 165.3 | 165.3 | 148.3 | 148.7 | 3719.2
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1638.326 | 1610.99 | 1655.602 | 1705.046 | 1820.364 | 1877.878 | 2075.686 | 2330.98 | 2304.956 | 2157.062 | 2074.108 | 2139.828 | 2164.158 | 2103.864 | 2086.06 | 2046.182 | 2149.048 | 2138.798 | 2181.922 | 2199.106 | 2078.996 | 1993.062 | 1913.732 | 1819.24 | 48264.994
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч