## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 13.092 | 13.236 | 13.788 | 12.876 | 14.112 | 12.744 | 13.224 | 13.392 | 12.288 | 13.008 | 12.708 | 12.192 | 12.276 | 13.116 | 12.036 | 12.036 | 12.684 | 12.276 | 11.892 | 12.936 | 12.516 | 12.168 | 13.728 | 12.516 | 306.84
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 1100.4 | 1098.8 | 1099.2 | 1101.6 | 1081.2 | 1103.6 | 1124.8 | 1141.2 | 1181.2 | 1205.6 | 1214 | 1208.8 | 1232 | 1214 | 1216.8 | 1208.8 | 1201.6 | 1153.2 | 1126.4 | 1218 | 1198 | 1230 | 1323.6 | 1300.8 | 28283.6
| 10 Устье-Запань ао RS | 656.4 | 646.4 | 642.8 | 652 | 633.6 | 647.2 | 652.4 | 658 | 682 | 679.2 | 686.4 | 686.4 | 697.2 | 696 | 698.4 | 694 | 697.2 | 661.6 | 633.2 | 709.6 | 683.6 | 722.4 | 822.4 | 820.8 | 16459.2
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 443.6 | 452.4 | 455.6 | 449.6 | 447.6 | 456 | 472 | 483.2 | 498.4 | 526.8 | 527.2 | 522.8 | 534.4 | 517.6 | 518.4 | 514.4 | 503.6 | 491.2 | 493.2 | 508.8 | 513.6 | 507.2 | 500.8 | 479.6 | 11818
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 1128.6 | 1122 | 1128.6 | 1122 | 1108.8 | 1128.6 | 1148.4 | 1168.2 | 1201.2 | 1234.2 | 1234.2 | 1234.2 | 1260.6 | 1240.8 | 1240.8 | 1234.2 | 1221 | 1181.4 | 1148.4 | 1240.8 | 1227.6 | 1254 | 1346.4 | 1326.6 | 28881.6
| Сумма | 3342.092 | 3332.836 | 3339.988 | 3338.076 | 3285.312 | 3348.144 | 3410.824 | 3463.992 | 3575.088 | 3658.808 | 3674.508 | 3664.392 | 3736.476 | 3681.516 | 3686.436 | 3663.436 | 3636.084 | 3499.676 | 3413.092 | 3690.136 | 3635.316 | 3725.768 | 4006.928 | 3940.316 | 85749.24
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч