## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 5.504 | 5.472 | 5.6 | 5.504 | 5.44 | 5.568 | 5.472 | 5.568 | 6.624 | 6.528 | 6.624 | 6.624 | 6.592 | 7.392 | 7.392 | 7.424 | 7.424 | 7.52 | 7.52 | 7.552 | 7.616 | 7.648 | 7.68 | 7.68 | 159.968
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | 2.816 | 3.008 | 3.136 | 3.104 | 3.072 | 3.104 | 3.008 | 2.944 | 2.816 | 2.752 | 2.752 | 2.784 | 2.848 | 2.784 | 2.72 | 2.752 | 2.72 | 2.752 | 2.784 | 2.784 | 2.816 | 2.88 | 2.912 | 2.976 | 69.024
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 216 | 211.8 | 208.8 | 216 | 217.8 | 226.2 | 225 | 245.4 | 248.4 | 224.4 | 219 | 208.2 | 201.6 | 208.8 | 206.4 | 226.2 | 236.4 | 238.8 | 250.8 | 234 | 234 | 229.2 | 234 | 233.4 | 5400.6
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 556.8 | 550.2 | 550.8 | 550.2 | 552 | 566.4 | 568.8 | 620.4 | 627.6 | 619.2 | 627 | 620.4 | 616.8 | 625.8 | 624 | 635.4 | 648 | 654 | 648 | 640.2 | 622.8 | 626.4 | 609 | 591.6 | 14551.8
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 189.6 | 186.8 | 183 | 183.2 | 185.8 | 186 | 187.8 | 196.8 | 206 | 192.8 | 204 | 197.4 | 199 | 204.4 | 211 | 212.8 | 225.6 | 224 | 218.8 | 217 | 206.2 | 210.2 | 199.6 | 196.8 | 4824.6
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 145.8 | 138.6 | 137.6 | 145.6 | 148 | 151 | 150.8 | 172 | 172.2 | 163.4 | 153.8 | 150.4 | 145 | 153.6 | 153.2 | 164.4 | 168 | 171.4 | 177.2 | 165.2 | 163 | 165 | 165.2 | 164.8 | 3785.2
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 78 | 78.8 | 79.4 | 76.2 | 79.6 | 77.8 | 78.2 | 78.4 | 80.2 | 88.4 | 91.6 | 91 | 91.6 | 90.8 | 91.8 | 90.8 | 93.2 | 85.8 | 86.4 | 84.2 | 85.8 | 84.2 | 86.8 | 83.8 | 2032.8
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 58.2 | 58.6 | 58 | 58 | 57.2 | 58 | 56.8 | 57.6 | 56.4 | 45.4 | 44 | 41.6 | 41 | 41.2 | 41.2 | 49.2 | 57.2 | 55.2 | 57.8 | 54.8 | 60.4 | 53.2 | 58.2 | 57.8 | 1277
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 289.4 | 284.4 | 288 | 291.2 | 286.2 | 302.4 | 303.2 | 344.8 | 342 | 338 | 331.4 | 332 | 326 | 331 | 321.6 | 331.6 | 329.2 | 344.4 | 343 | 339.2 | 330.8 | 332 | 322.4 | 311 | 7695.2
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 11 | 12.8 | 12.2 | 10.6 | 10.8 | 15.4 | 15.8 | 14.6 | 17.6 | 14 | 20 | 14.2 | 14.4 | 13 | 10.2 | 11.4 | 9.4 | 11 | 13.8 | 12.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 301.4
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 224.4 | 222.2 | 217.8 | 226.6 | 226.6 | 235.4 | 233.2 | 255.2 | 257.4 | 235.4 | 228.8 | 220 | 211.2 | 220 | 217.8 | 237.6 | 246.4 | 250.8 | 261.8 | 244.2 | 246.4 | 239.8 | 246.4 | 244.2 | 5649.6
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 574.2 | 565.4 | 567.6 | 565.4 | 567.6 | 583 | 585.2 | 635.8 | 642.4 | 635.8 | 642.4 | 635.8 | 631.4 | 642.4 | 640.2 | 649 | 664.4 | 671 | 662.2 | 657.8 | 638 | 642.4 | 627 | 607.2 | 14933.6
| Сумма | 2351.72 | 2318.08 | 2311.936 | 2331.608 | 2340.112 | 2410.272 | 2413.28 | 2629.512 | 2659.64 | 2566.08 | 2571.376 | 2520.408 | 2487.44 | 2541.176 | 2527.512 | 2618.576 | 2687.944 | 2716.672 | 2730.104 | 2659.336 | 2607.032 | 2602.128 | 2568.392 | 2510.456 | 60680.792
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч